Акт гидравлического испытания резервуара (образец)

Приложение N 10 к Руководству по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2012 г. N 780

(Образец)

Акт N _________ от _____________

гидравлического испытания резервуара

Вместимость резервуара ______________ куб. м. Номер резервуара ________

Наименование объекта __________________________________________________

___________________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Заказчика _____________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

___________________________________________________________________________

Исполнителя ___________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

___________________________________________________________________________

Монтажной организации _________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

___________________________________________________________________________

Организации, осуществляющей строительный контроль _____________________

___________________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

составили настоящий акт о том, что в период времени:

с ____ ч "___" ____________ 20___ г.

по ___ ч "___" ____________ 20___ г.

резервуар был залит водой на высоту ____ м и выдержан под испытательной

нагрузкой в течение ____ ч, после чего произведен слив воды.

Контроль  резервуара  в  процессе испытания, проведенные обмер и осмотр

после слива воды показали следующее:

1. Во время выдержки под испытательной нагрузкой на поверхности стенки,

__________________________________________________________________________,

(понтона, плавающей крыши)

по краям днища не обнаружено течи, уровень воды не снижался.

2. Максимальная осадка резервуара составила _____ мм.

3. Максимальное отклонение образующих стенки от вертикали составило ___

______ мм

4. Предельные зазоры между ____________________________________________

(понтоном, плавающей крышей)

и стенкой резервуара составили:

максимальный __________ мм;

минимальный __________ мм.

На основании  вышеуказанных  результатов  резервуар признан выдержавшим

гидравлическое испытание.

Приложения:

1. Схема  осадки  резервуара  по  фиксированным  точкам периметра днища

(отметки  фиксированных  точек  определяются  нивелированием: перед заливом

резервуара  водой;  по достижении максимального уровня налива; по окончании

выдержки при максимальном уровне налива; после слива воды).

2. Схема  отклонений  образующих  стенки  от вертикали после слива воды

(замеры  производятся  для  20%  образующих  с  наибольшими отклонениями по

результатам контроля качества смонтированных конструкций резервуара).

3. Схема и таблица зазоров между ______________________________________

(понтоном, плавающей крышей)

и стенкой резервуара, а также между направляющими и патрубками в ______

___________________________________________________________________________

(понтоне, плавающей крыше)

___________________________________________________________________________

Подписи: ______________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., дата)

___________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., дата)

___________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., дата)

___________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., дата)

Источник - Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 780

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_gidravlicheskogo_ispytaniya_rezervuara_obrazec.htm