Акт готовности абонента к отопительному сезону в г. Москве

Приложение 5 к Нормативу по эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ-2004/01) - регламенту подготовки к зимней эксплуатации систем тепло- и водоснабжения жилых домов, оборудования, сетей и сооружений топливно-энергетического и коммунального хозяйств города Москвы (в ред. Постановления Правительства Москвы от 09.09.2008 N 823-ПП)

УТВЕРЖДАЮ

Глава управы района

___________________

"___" _______ __ г.

Административный округ _________     Абонент N ________________

Районная Управа ________________     Наименование владельца

Адрес ЦТП (ИТП) ________________     абонента _________________

Количество присоединенных

строений _________________

АКТ

ГОТОВНОСТИ АБОНЕНТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ _________ ГГ.

(ОФОРМЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА)

Мы,        нижеподписавшиеся, представители     теплоснабжающей

организации ______________________________________________________

(организация, должность и Ф.И.О.)

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________,

представитель абонента (владельца теплового пункта) ______________

_________________________________________________________________,

(организация, должность и Ф.И.О.)

представитель управы района ______________________________________

(должность и Ф.И.О.)

__________________________________________________________________

произвели осмотр  и  гидравлические  испытания   теплофикационного

оборудования абонента N _________, при этом давление было поднято:

__________________________________________________________________

1. Теплопроводы до ЦТП (ИТП), длина ______________ Р = ___ ати.

2. Центральный тепловой пункт (индивидуальный):

2.1. Подогреватель горячего водоснабжения _____ Р = ___ ати.

2.2. Подогреватель отопления __________________ Р = ___ ати.

2.3. Насосы ____________________________________.

2.4. Автоматические средства регулирования _____.

2.5. Приборы учета тепловой энергии и воды _____.

3. Теплопроводы   за   центральным     тепловым        пунктом,

длина _______________________________________________ Р = ___ ати.

4. Тепловые элеваторные узлы в зданиях за ЦТП ____ Р = ___ ати.

5. Системы отопления __________________________________________

(дата приемки по акту)

6. Системы вентиляции и кондиционирования (кол-во)_____________

_____________________________________________________ Р = ___ ати.

7. Приборы  учета  и  КИП на ЦТП,  ИТП,  тепловых (элеваторных)

узлах ___________________________________________________________.

8. Здание   теплового  пункта,  территория,  где  производилось

вскрытие сетей, приведены в порядок ______________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

9. Наладка сетей и систем тепловодоснабжения выполнены ________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

Выводы: теплофикационное оборудование абонента N ______________

__________________________________________________________________

подготовлено к отопительному сезону.

Подписи:              Представитель теплоснабжающей организации

_________________________________________

Представитель абонента

_________________________________________

Представитель управы района

_________________________________________

Источник - Постановление Правительства Москвы от 27.04.2004 № 284-ПП (с изменениями и дополнениями на 2012 год)

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_gotovnosti_abonenta_k_otopitelnomu_sezonu_v_g_moskve.htm