Акт испытания арматуры технологических трубопроводов водораспределения градирни

Приложение 3 к Типовой инструкции по приемке и эксплуатации башенных градирен. РД 34.22.402-94

АКТ

ИСПЫТАНИЯ АРМАТУРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАДИРНИ N ____

Наименование ТЭС ________________________________ "__" __________ 199_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители монтажных организаций ______________

_________________________________________________________________________

(наименование организаций)

_________________________________________________________________________

в лице __________________________________________________________________

и представитель технадзора заказчика в лице _____________________________

_________________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что произведен наружный осмотр и испытание

арматуры, изготовленной (поставленной) заводом-поставщиком ______________

_________________________________________________________________________

Характеристика и условия испытания арматуры

-------------------------------------------------------------------------

¦Наименование¦Тип и марка¦Заводской¦   D , мм ¦   Избыточное давление   ¦

¦  арматуры  ¦           ¦  номер  ¦    y     ¦при испытании, кгс/кв. см¦

¦            ¦           ¦         ¦          +-------------------------+

¦            ¦           ¦         ¦          ¦на прочность¦на плотность¦

+------------+-----------+---------+----------+------------+------------+

-------------+-----------+---------+----------+------------+-------------

При осмотре  и  испытании арматуры  дефектов  не обнаружено. Арматура

считается  выдержавшей испытание на прочность и плотность и пригодной для

монтажа.

Представители:

монтажной организации                  ___________________

(подпись)

технадзора заказчика                   ___________________

(подпись)

Источник - Типовая инструкция РАО "ЕЭС России" от 23.12.1994 № РД 34.22.402-94

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_ispytaniya_armatury_texnologicheskix_truboprovodov_vodoraspredeleniya_gradirni.htm