Акт испытания резервуара на внутреннее избыточное давление и вакуум (образец)

Приложение N 11 к Руководству по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2012 г. N 780

(Образец)

Акт N _________ от _____________

испытания резервуара на внутреннее

избыточное давление и вакуум

Объем резервуара ______________ куб. м. Номер резервуара ______________

Наименование объекта __________________________________________________

___________________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Заказчика _____________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

___________________________________________________________________________

Монтажной организации _________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

___________________________________________________________________________

Организации, осуществляющей строительный контроль _____________________

___________________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

составили  настоящий  акт  о  том,  что  резервуар   после   проведения

гидравлического испытания был подвергнут испытанию на внутреннее избыточное

давление и вакуум.

Максимальный уровень воды во время испытания составил __________ м, что

соответствует значению, указанному в проектной документации.

Избыточное давление составило ____________ мм вод. ст., что на 25% выше

значения, указанного в проектной документации (___________ мм вод. ст.).

Вакуум составил ______________ мм вод. ст., что на 50% больше величины,

указанной в проектной документации (_____________ мм вод. ст.).

Продолжительность нагрузки под давлением и вакуумом составила ____ мин.

Резервуар  признан  выдержавшим  испытание  на  внутреннее   избыточное

давление и вакуум.

Подписи: ______________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., дата)

___________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., дата)

___________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., дата)

Источник - Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 780

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_ispytaniya_rezervuara_na_vnutrennee_izbytochnoe_davlenie_i_vakuum_obrazec.htm