Акт испытания трубопроводов водораспределения на прочность и плотность градирни

Приложение 3 к Типовой инструкции по приемке и эксплуатации башенных градирен. РД 34.22.402-94

АКТ

ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ ГРАДИРНИ N ____

Наименование ТЭС ________________________________ "__"___________ 199_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители заказчика __________________________

_________________________________________________________________________

председатель генерального подрядчика ____________________________________

_________________________________________________________________________

и председатель монтажной организации ____________________________________

_________________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что произведено испытание трубопроводов:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Расчетное давление трубопроводов _____________________ кгс/кв. см.

Испытание произведено в соответствии со СНиП избыточным давлением:

на прочность _______________________________ кгс/кв. см;

на плотность _______________________________ кгс/кв. см.

Во время испытания никаких дефектов или течи не обнаружено.

Трубопроводы, перечисленные  в  настоящем  акте,  считать  выдержавшими

испытания.

Представители:

заказчика                  ___________________

(подпись)

генерального подрядчика    ___________________

(подпись)

монтажной организации      ___________________

(подпись)

Источник - Типовая инструкция РАО "ЕЭС России" от 23.12.1994 № РД 34.22.402-94

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_ispytaniya_truboprovodov_vodoraspredeleniya_na_prochnost_i_plotnost_gradirni.htm