Акт на проведение восстановительных работ дефектного места газопровода

Приложение к ВСН 39-1.10-001-99. Ведомственные строительные нормы. Инструкция по ремонту дефектных труб магистральных газопроводов полимерными композиционными материалами

---------------------------------------------------------------------------

¦                                                                         ¦

¦                                                    Утверждаю            ¦

¦                                     Главный инженер ____________ ЛПУ МГ ¦

¦                                     _______________ /                 / ¦

¦                                     "___" _________________ _____ г.    ¦

¦                                                                         ¦

¦                                                                         ¦

¦                               АКТ N ____                                ¦

¦               на проведение восстановительных работ                     ¦

¦                   дефектного места газопровода                          ¦

¦                                                                         ¦

¦ Предприятие-Заказчик:    "_______________"                              ¦

¦ Предприятие-Исполнитель: "_______________"                              ¦

¦ Наименование газопровода: "__________________", диаметр ____ мм         ¦

¦ Участок: _______________ ________ - ______ км, ____________ ЛПУ МГ      ¦

¦                                                                         ¦

¦ Номера дефектов по таблице результатов внутритрубного обследования:     ¦

¦ _________, согласно отчету за ____ год.                                 ¦

¦ Координата дефектного места от камеры запуска: _____ м.                 ¦

¦ Пикетная отметка по трассе газопровода: _____ км.                       ¦

¦                                                                         ¦

¦ 1. Результаты приборного обследования                                   ¦

¦ Приборное обследование выполнено ________________ ___ г. специалистами. ¦

¦ __________________.                                                     ¦

¦ Трещины и расслоения __________________________________________________ ¦

¦                                 (обнаружены, не обнаружены)             ¦

¦ Формуляр обследования прилагается (приложение N 1).                     ¦

¦                                                                         ¦

¦ 2. Результаты инструментального обследования                            ¦

¦ Результаты инструментального обследования приведены в приложении N 2.   ¦

¦                                                                         ¦

¦ 3. Заключение по ремонтопригодности                                     ¦

¦ Дефектное место _______________________________ ремонту композиционными ¦

¦                   (подлежит или не подлежит)                            ¦

¦ материалами _____________________________________                       ¦

¦             (с установкой или без установки муфт)                       ¦

¦ в соответствии с картой ремонта (приложение N 3).                       ¦

¦                                                                         ¦

¦ 4. Условия выполнения ремонта                                           ¦

¦ Рабочее (эксплуатационное) давление газопровода ___ МПа.                ¦

¦ Давление на время выполнения ремонта снижено до ___ МПа.                ¦

¦ Температура стенки трубы при ремонте +__ °C.                            ¦

¦ Температура окружающего воздуха при ремонте: от +__ °C до +__°C.        ¦

¦ Начало ремонтных работ ____________, окончание _________________.       ¦

¦                                                                         ¦

---------------------------------------------------------------------------

Рис. П1.1. Образец Акта на проведение восстановительных работ дефектного участка трубопровода (начало)

---------------------------------------------------------------------------

¦ 5. Результаты выполненного ремонта                                      ¦

¦    Мы, нижеподписавшиеся, представители  Заказчика (_________ ЛПУ МГ) и ¦

¦ представители Исполнителя (__________)  составили настоящий  акт о том, ¦

¦ что  по  результатам   приборного   и   инструментального  обследования ¦

¦ разработана  карта  проведения  восстановительного  ремонта (приложение ¦

¦ N 3).  Работы  по  ремонту  проведены  в   соответствии  с  действующим ¦

¦ нормативом ВСН ____ "Инструкция по ремонту дефектных труб магистральных ¦

¦ газопроводов  полимерными  композиционными  материалами", согласованной ¦

¦ Госгортехнадзором РФ. Дефектное  место отремонтировано  композиционными ¦

¦ материалами согласно разработанной карте. Все  ремонтные композиционные ¦

¦ материалы  разрешены  к  применению  Госгортехнадзором России  и  имеют ¦

¦ сертификаты качества (прилагаются).                                     ¦

¦ Контроль качества произведенных работ выполнялся ______________________ ¦

¦ ___________________________. Дефекты __________________________________ ¦

¦ (метод или способ контроля)              (не обнаружены, устранены)     ¦

¦ В месте  ремонта  восстановлена  проектная  несущая  способность стенки ¦

¦ трубы.                                                                  ¦

¦ С __ часов __________ ___ г. разрешен подъем давления до _____ МПа.     ¦

¦                                                                         ¦

¦ Состав ремонтной бригады:                                               ¦

¦ ----------------------------------------------------------------------- ¦

¦ ¦ Фамилия, И.О. ¦     Обучение технологии  ¦    Обучение технологии   ¦ ¦

¦ ¦  оператора    ¦   ремонта композиционным ¦  ремонта композиционными ¦ ¦

¦ ¦               ¦     заливным материалом  ¦          муфтами         ¦ ¦

¦ +---------------+--------------------------+--------------------------+ ¦

¦ ¦               ¦Протокол N ___ от _____ г.¦Протокол N ___ от _____ г.¦ ¦

¦ +---------------+--------------------------+--------------------------+ ¦

¦ +---------------+--------------------------+--------------------------+ ¦

¦ ----------------+--------------------------+--------------------------- ¦

¦                                                                         ¦

¦ Персонал ремонтной бригады ______ аттестован, лицензия Госгортехнадзора ¦

¦ России за N ______ на право осуществления ремонтных работ представлена, ¦

¦ протоколы обучения и инструктажа имеются.                               ¦

¦ На выполненный ремонт израсходовано:                                    ¦

¦ - композиционных спиральных муфт  ____ шт.;                             ¦

¦ - композиционного заливного материала ________________ - ______ кг.     ¦

¦                                                                         ¦

¦ 6. Рекомендации ремонтной организации                                   ¦

¦ Ремонтное  место  подлежит  тщательной   изоляции  согласно ВСН 008-88, ¦

¦ ГОСТ 25812-83.                                                          ¦

¦ Отремонтированное дефектное место должно быть с двух  сторон обозначено ¦

¦ маркерными накладками  350 x 350 мм,  что позволит  распознавать  места ¦

¦ ремонта    при   проведении   последующих   обследований    газопровода ¦

¦ внутритрубными   снарядами.  Накладки   должны   быть  установлены   на ¦

¦ изолированную после ремонта поверхность трубы.                          ¦

¦                                                                         ¦

¦    От Исполнителя                                                       ¦

¦    Руководитель ремонтной бригады       /______________/                ¦

¦                                                                         ¦

¦    От________________ ЛПУ МГ                                            ¦

¦    Начальник ЛЭС                        /____________/                  ¦

¦                                                                         ¦

---------------------------------------------------------------------------

Рис. П1.1. Образец Акта на проведение восстановительных работ дефектного участка трубопровода (окончание)

Источник - Ведомственные строительные нормы ОАО "Газпром" от 19.10.1999 № ВСН 39-1.10-001-99

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_na_provedenie_vosstanovitelnyx_rabot_defektnogo_mesta_gazoprovoda.htm