Акт на скрытые работы по камерам

Приложение 9 к Типовой инструкции РАО "ЕЭС России" от 06.07.1998 N РД 153-34.0-20.507-98

АКТ

НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ ПО КАМЕРАМ

г. _______________              ______________________ 19__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель подрядчика ______________

__________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

представитель ОЭТС _______________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

составили   настоящий   Акт  о   том,   что   произвели   проверку

соответствия проекту нижеперечисленных выполненных работ в камерах

(точках) N _______________________________________________________

магистрали, разводящей сети, ответвления _________________________

(ненужное зачеркнуть)

наименование ___________________________ по проекту N ____________

рабочие чертежи N ________________, разработанному _______________

__________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

При этом установлено:

1. Подготовка песчаная, бетонная _____________________________

2. Гидроизоляция дна и наличие уклона ________________________

3. Арматура железобетонных конструкций _______________________

4. Антикоррозионная защита металлических конструкций _________

5. Теплоизоляция труб и арматуры _____________________________

6. Растяжка осевых компенсаторов _____________________________

7. Ревизия запорной арматуры _________________________________

8. Очистка камеры от грязи ___________________________________

9. Наличие дренажей, выпусков ________________________________

10. Наличие контрольно-измерительных приборов ________________

11. Наличие лестниц и скоб ___________________________________

12. Гидроизоляция перекрытий _________________________________

Заключение ___________________________________________________

(о приемке или наличии недоделок с указанием

__________________________________________________________________

сроков их устранения)

Представитель заказчика ______________________________________

Представитель подрядчика _____________________________________

Представитель ОЭТС ___________________________________________

Источник - Типовая инструкция РАО "ЕЭС России" от 06.07.1998 № РД 153-34.0-20.507-98

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_na_skrytye_raboty_po_kameram.htm