Акт на скрытые работы по устройству контуров заземления. Форма № 31

Приложение к Временной инструкции по приемке в эксплуатацию линейных сооружений волп в пвп кабелеводах и составлению исполнительной документации на сдаваемые линейные сооружения

Форма 31

ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

СМУ ________________________________________

АКТ N ______

на скрытые работы по устройству контуров заземления

Магистраль _______________________ ВОЛП N _________________________________

Участок __________________________ Дата ___________________________ 199_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика ________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия и.о.)

представитель СМУ в лице __________________________________________________

(должность, фамилия и.о.)

произвели осмотр выполненных работ по устройству контуров заземления ______

___________________________________________________________________________

(указать, где)

В ходе осмотра установлено:

---------------------------------------------------------------------------

¦           Рабочее заземление            ¦      Защитное заземление      ¦

+-----------------------------------------+-------------------------------+

¦Количество¦Материал¦   Длина   ¦Электри- ¦ Количество ¦Материал¦Электри- ¦

¦электродов¦  шин   ¦ подающего ¦ческое   ¦ электродов ¦  шин   ¦ческое   ¦

¦          ¦        ¦  кабеля   ¦сопротив-¦            ¦        ¦сопротив-¦

¦          ¦        ¦           ¦ление    ¦            ¦        ¦ление    ¦

+----------+--------+-----------+---------+------------+--------+---------+

+----------+--------+-----------+---------+------------+--------+---------+

+----------+--------+-----------+---------+------------+--------+---------+

-----------+--------+-----------+---------+------------+--------+----------

Глубина забивки электродов ________________________________________________

Прокладки шин _____________________________________________________________

Способ соединения электродов с шинами _____________________________________

Осмотренные  контуры заземления выполнены в соответствии с техническими

условиями и проектом.

Представитель СМУ _________________________________________________________

Представитель заказчика ___________________________________________________

Примечание: по данной форме составляются акты на скрытые работы, а также на защитные заземления вокруг деревьев и опор воздушных линий связи или электропередачи.

Источник - Временная инструкция Госкомсвязи России от 12.11.1998

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_na_skrytye_raboty_po_ustrojstvu_konturov_zazemleniya_forma_n_31.htm