Акт о приемке в эксплуатацию теплопровода

Приложение 13 к Типовой инструкции РАО "ЕЭС России" от 06.07.1998 N РД 153-34.0-20.507-98

Включить в постоянную эксплуатацию

Главный инженер ОЭТС

____________________ (___________)

__ _______________________ 19__ г.

АКТ

О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОПРОВОДА

Место прокладки теплопровода _________________________________

от камеры (пикета) N _____ до камеры (пикета) N ___________.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика _______________

__________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

представитель строительно-монтажной организации __________________

__________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

представитель ОЭТС _______________________________________________

(наименование  организации,

__________________________________________________________________

эксплуатационный район, должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий Акт о нижеследующем:

строительно-монтажная  организация сдает, а заказчик принимает

в  присутствии  представителя  ОЭТС работы, выполненные по проекту

N _________, разработанному ______________________________________

(наименование проектной организации)

и утвержденному решением от __ ____________ 19__ г. N ____________

1. Характеристика теплопровода:

а) план и профиль трассы, чертежи N __________________________

б) теплоноситель _____________________________________________

в) диаметр труб:

подающей (паропровода) ________________ мм

обратной (конденсатопровода) __________ мм

г) тип канала _____________ чертеж N _________________________

д) материал и толщина изоляции труб:

подающей (паропровода) ______________________________________

обратной (конденсатопровода) ________________________________

е) протяженность трассы _____ м, в том числе:

подземной ______________ м, по подвалам ____________________ м

2. Отступления от проекта (указать, с кем и когда согласовано)

3.  Недоделки  и дефекты на момент составления Акта и сроки их

устранения _______________________________________________________

4. Наличие документации:

Акты на разбивку трассы ______________________________________

(номер, дата)

Акты на гидравлическую опрессовку ____________________________

(номер, дата)

Акты на скрытые работы _______________________________________

(номер, дата)

Акты на испытания сварки _____________________________________

(номер, дата)

Акты на проверку качества изоляции ___________________________

(номер, дата)

Акты на промывку трубопроводов _______________________________

(номер, дата)

Исполнительные чертежи _______________________________________

Паспорт теплопровода _________________________________________

Справка о балансовой стоимости теплопровода __________________

__________________________________________________________________

5. Оценка работы _____________________________________________

__________________________________________________________________

6. Заключение комиссии _______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Временную эксплуатацию осуществляет _______________________

__________________________________________________________________

(наименование организации)

8.  Балансовая  стоимость  теплопровода  согласно  прилагаемой

справке ________ руб. (в ценах 19__ г).

Представитель заказчика ______________________________________

Представитель строительно-монтажной организации ______________

Представитель ОЭТС ___________________________________________

Источник - Типовая инструкция РАО "ЕЭС России" от 06.07.1998 № РД 153-34.0-20.507-98

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_o_priemke_v_ekspluataciyu_teploprovoda.htm