Акт обследования дымовой железобетонной (кирпичной) трубы

Приложение 2 к Инструкции по эксплуатации железобетонных и кирпичных дымовых труб и газоходов на тепловых электростанциях РД 153-34.1-21.523-99"

Утверждаю:

____________________

____________________

____________________

________________                                     _____________

(дата)                                             (город)

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ

ДЫМОВОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ (КИРПИЧНОЙ)

ТРУБЫ N _______________________

_________________________________________

(наименование объекта, теплоэлектростанции)

Комиссия в составе:

представителей заказчика _____________________________________

представителей специализированной

организации ______________________________________________________

(наименование организации, ф.и.о., должность)

составила настоящий Акт в том, что:

1. В период с __________ по ______________ года было проведено

обследование   дымовой   трубы,    проектные   параметры   которой

представлены   в   табл.   4 - 6.   Обследование   проводилось   в

соответствии с методикой.

2. Результаты  обследования  и измерений  представлены в табл.

7 - 10.

3. По результатам  проведенных обследований и измерений  можно

сделать предварительные выводы:

3.1. По режимам эксплуатации _________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3.2. По состоянию несущего ствола ____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3.3. По   состоянию   футеровки,   теплоизоляции   и   системы

вентиляции _______________________________________________________

__________________________________________________________________

3.4. По металлоконструкциям __________________________________

__________________________________________________________________

3.5. Прочие __________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Заключение   о  техническом   состоянии   дымовой  трубы  с

рекомендациями  по дальнейшей  ее эксплуатации  будут представлены

заказчику __________________________ после  обработки  результатов

обследования специализированной организацией _____________________

к ________________________________________________________________

К Акту прилагаются:

1. Схема золовых отложений в газоходах.

2. Карта дефектов.

Подписи: _____________________________________________________

Таблица 4

------------------------------------------------------------------

¦Проектные      ¦                                                ¦

¦организации    ¦                                                ¦

+---------------+------------------------------------------------+

¦Номера проектов¦                                                ¦

+---------------+------------------------------------------------+

¦Дата           ¦Окончание строительства                         ¦

¦               +------------------------------------------------+

¦               ¦Ввод в эксплуатацию                             ¦

¦               +------------------------------------------------+

¦               ¦Проведение ремонтов                             ¦

+---------------+------------------------------------------------+

¦Конструктивные ¦Диаметр устья трубы D  = ____________           ¦

¦характеристики ¦                     у                          ¦

¦               +------------------------------------------------+

¦               ¦Уклоны                                          ¦

¦               +------------------------------------------------+

¦               ¦    Толщина на    ¦ Железобетонный ¦  Футеровка ¦

¦               ¦   отметках, м    ¦      ствол     ¦            ¦

¦               +------------------+----------------+------------+

¦               ¦от _____ до _____ ¦                ¦            ¦

¦               +------------------+----------------+------------+

¦               ¦от _____ до _____ ¦                ¦            ¦

¦               +------------------+----------------+------------+

¦               ¦от _____ до _____ ¦                ¦            ¦

¦               +------------------+----------------+------------+

¦               ¦от _____ до _____ ¦                ¦            ¦

¦               +------------------+----------------+------------+

¦               +------------------+----------------+------------+

+---------------+------------------+----------------+------------+

¦Защита         ¦                                                ¦

¦железобетонного¦                                                ¦

¦ствола         ¦                                                ¦

+---------------+------------------------------------------------+

¦Характеристики ¦Мощность, подключенная к трубе: ___________ МВт ¦

¦подключенных   +------------------------------------------------+

¦к трубе котлов ¦Тип котлов и их количество: __________________  ¦

¦               +------------------------------------------------+

¦               ¦Расход газов на 1 котел: ____________ куб. нм/с ¦

¦               +------------------------------------------------+

¦               ¦Общий расход газов: __________ куб. нм/с        ¦

+---------------+------------------------------------------------+

¦Проектные      +---------------+---------------+--------+-------+

¦данные         +---------------+---------------+--------+-------+

+---------------+---------------+---------------+--------+-------+

¦Исполнители:   ¦   Должность   ¦    Фамилия    ¦  Дата  ¦Роспись¦

----------------+---------------+---------------+--------+--------

Таблица 5

------------------------------------------------------------------

¦Отметка ¦Диаметр¦          Толщина, м           ¦Ук-¦    Щели   ¦

¦(по кон-¦железо-¦                               ¦лон¦на консолях¦

¦солям), ¦бетон- +-------------------------------+   +-----------+

¦м       ¦ного   ¦желе-¦прижим- ¦за-¦футе-¦тепло-¦   ¦Общая¦Коли-¦

¦        ¦ствола ¦зобе-¦ной     ¦зо-¦ровки¦изоля-¦   ¦пло- ¦чест-¦

¦        ¦(наруж-¦тон- ¦тепло-  ¦ра ¦     ¦ции   ¦   ¦щадь,¦во   ¦

¦        ¦ный), м¦ного ¦изоляции¦   ¦     ¦      ¦   ¦кв. м¦     ¦

¦        ¦       ¦ство-¦        ¦   ¦     ¦      ¦   ¦     ¦     ¦

¦        ¦       ¦ла   ¦        ¦   ¦     ¦      ¦   ¦     ¦     ¦

+--------+-------+-----+--------+---+-----+------+---+-----+-----+

+--------+-------+-----+--------+---+-----+------+---+-----+-----+

+--------+-------+-----+--------+---+-----+------+---+-----+-----+

+--------+-------+-----+--------+---+-----+------+---+-----+-----+

+--------+-------+-----+--------+---+-----+------+---+-----+-----+

¦Проектные данные      +------------+------------+---------------+

¦                      +------------+------------+---------------+

+----------------------+------------+------------+---------------+

¦Исполнители:          ¦  Должность ¦   Ф.И.О.   ¦Дата  Роспись  ¦

-----------------------+------------+------------+----------------

Таблица 6

------------------------------------------------------------------

¦               р                                                ¦

¦Природный газ Q  = _________ ккал/куб. нм                       ¦

¦               н                                                ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦ H S ¦ CO  ¦ CH  ¦ C H ¦ C H ¦ C H  ¦ C H  ¦ N  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

¦  2  ¦   2 ¦   4 ¦  2 6¦  3 8¦  4 10¦  3 12¦  2 ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+----+---+---+---+---+

+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+----+---+---+---+---+

¦       р                                                        ¦

¦Мазут Q  = _________ ккал/куб. нм                               ¦

¦       п                                                        ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦           ¦   р ¦   р ¦   р ¦   р  ¦      р    ¦    р  ¦    р  ¦

¦Сорт, марка¦  W  ¦  A  ¦  S  ¦  C   ¦     H     ¦   N   ¦   O   ¦

+-----------+-----+-----+-----+------+-----------+-------+-------+

+-----------+-----+-----+-----+------+-----------+-------+-------+

¦       р                                                        ¦

¦Уголь Q  = _________ ккал/куб. нм                               ¦

¦       п                                                        ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦           ¦   р ¦   р ¦   р ¦   р  ¦   р  ¦  р ¦  р¦  р¦       ¦

¦Сорт, марка¦  W  ¦  A  ¦  S  ¦  S   ¦  C   ¦ H  ¦ N ¦ O ¦       ¦

¦           ¦     ¦     ¦   к ¦   о  ¦      ¦    ¦   ¦   ¦       ¦

+-----------+-----+-----+-----+------+------+----+---+---+-------+

+-----------+-----+-----+-----+------+------+----+---+---+-------+

¦Эксплуата- ¦Объем газов, куб. нм/ч: средний ___, максимальный __¦

¦ционные    ¦Температура в стволе, °С _____________              ¦

¦характерис-¦Объем воздуха в зазоре, куб. нм/ч: зима __, лето ___¦

¦тики газо- ¦Температура воздуха в зазоре, °С: зима ___, лето ___¦

¦воздушной  ¦Температура "точки росы" дымовых газов, °С: ________¦

¦среды в    ¦Основное топливо: ______________                    ¦

¦трубе      ¦                                                    ¦

+-----------+----------------------------------------------------+

¦Примечание:                                                     ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦Топливо, котлы +---------------+---------------+--------+-------+

¦               +---------------+---------------+--------+-------+

+---------------+---------------+---------------+--------+-------+

¦Исполнители:   ¦   Должность   ¦    Фамилия    ¦  Дата  ¦Роспись¦

----------------+---------------+---------------+--------+--------

Таблица 7

------------------------------------------------------------------

¦Результаты     +---------------+---------------+--------+-------+

¦обследования.  +---------------+---------------+--------+-------+

¦Карта дефектов ¦               ¦               ¦        ¦       ¦

+---------------+---------------+---------------+--------+-------+

¦Исполнители:   ¦   Должность   ¦    Фамилия    ¦  Дата  ¦Роспись¦

----------------+---------------+---------------+--------+--------

Таблица 8

------------------------------------------------------------------

¦Отметка¦Направле- ¦    Отсчет делений по   ¦ Средний ¦ Прочность¦

¦       ¦ние       ¦    точкам измерения    ¦результат¦  бетона, ¦

¦       ¦          +------------------------+         ¦    МПа   ¦

¦       ¦          ¦  1 ¦  2 ¦  3 ¦  4 ¦  5 ¦         ¦          ¦

+-------+----------+----+----+----+----+----+---------+----------+

+-------+----------+----+----+----+----+----+---------+----------+

+-------+----------+----+----+----+----+----+---------+----------+

+-------+----------+----+----+----+----+----+---------+----------+

¦Результаты измерений.¦         ¦         ¦      ¦               ¦

¦Прочность бетона по  +---------+---------+------+---------------+

¦ГОСТ 22690-88        +---------+---------+------+---------------+

+---------------------+---------+---------+------+---------------+

¦Исполнители:         ¦Должность¦  Ф.И.О. ¦ Дата ¦    Роспись    ¦

----------------------+---------+---------+------+----------------

Таблица 9

------------------------------------------------------------------

¦ Дата¦Котлы¦На-  ¦Рас- ¦ Температура газов на выходе,¦Объем¦Рас-¦

¦  и  ¦и их ¦груз-¦ход  ¦             °С              ¦га-  ¦чет ¦

¦время¦ха-  ¦ка   ¦топ- +-----------------------------+зов, ¦ный ¦

¦     ¦рак- ¦на   ¦лива ¦кот- ¦до   ¦после¦за   ¦перед¦куб. ¦объ-¦

¦     ¦те-  ¦кот- ¦на   ¦лов  ¦газо-¦газо-¦дымо-¦тру- ¦нм/с ¦ем  ¦

¦     ¦рис- ¦лы, %¦блок,¦     ¦очис-¦очис-¦сосом¦бой  ¦     ¦га- ¦

¦     ¦тики ¦     ¦кг/ч ¦     ¦тки  ¦тки  ¦     ¦     ¦     ¦зов,¦

¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦куб.¦

¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦нм/с¦

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+

¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10 ¦ 11 ¦

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+

¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+

¦Результаты изме- ¦           ¦           ¦           ¦          ¦

¦рений.           ¦           ¦           ¦           ¦          ¦

¦Эксплуатационные +-----------+-----------+-----------+----------+

¦теплоаэродинами- ¦           ¦           ¦           ¦          ¦

¦ческие параметры +-----------+-----------+-----------+----------+

¦после котлов     ¦           ¦           ¦           ¦          ¦

+-----------------+-----------+-----------+-----------+----------+

¦Исполнители:     ¦ Должность ¦   Ф.И.О.  ¦    Дата   ¦  Роспись ¦

------------------+-----------+-----------+-----------+-----------

Таблица 10

------------------------------------------------------------------

¦ Отметки ¦            Температура             ¦     Давление    ¦

¦по высоте+------------------------------------+(разрежение), МПа¦

¦ трубы, м¦   газов   ¦  воздуха  ¦  наружного +-----------------+

¦         ¦ в стволе  ¦ в зазоре  ¦воздуха Т  ,¦  газов ¦ воздуха¦

¦         +-----------+-----------+         нв ¦в стволе¦в зазоре¦

¦         ¦  мВ ¦ °С  ¦  мВ ¦ °С  ¦    °С      ¦        ¦        ¦

+---------+-----+-----+-----+-----+------------+--------+--------+

+---------+-----+-----+-----+-----+------------+--------+--------+

+---------+-----+-----+-----+-----+------------+--------+--------+

----------+-----+-----+-----+-----+------------+--------+---------

"ТОЧКА РОСЫ" ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

------------------------------------------------------------------

¦       Температура газов         ¦Температура концентрации паров¦

¦                                 ¦       серной кислоты         ¦

+---------------------------------+------------------------------+

¦       мВ       ¦       °С       ¦      мВ       ¦      °С      ¦

+----------------+----------------+---------------+--------------+

¦                ¦                ¦               ¦              ¦

-----------------+----------------+---------------+---------------

------------------------------------------------------------------

¦Результаты изме- ¦           ¦           ¦           ¦          ¦

¦рений.           ¦           ¦           ¦           ¦          ¦

¦Эксплуатационные +-----------+-----------+-----------+----------+

¦теплоаэродинами- ¦           ¦           ¦           ¦          ¦

¦ческие параметры +-----------+-----------+-----------+----------+

¦в трубе          ¦           ¦           ¦           ¦          ¦

+-----------------+-----------+-----------+-----------+----------+

¦Исполнители:     ¦ Должность ¦   Ф.И.О.  ¦    Дата   ¦  Роспись ¦

------------------+-----------+-----------+-----------+-----------

Источник - Инструкция РАО "ЕЭС России" от 30.06.1999 № РД 153-34.1-21.523-99

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_obsledovaniya_dymovoj_zhelezobetonnoj_kirpichnoj_truby.htm