Акт обследования квартиры при рассмотрении обращений жителей Зеленоградского административного округа города Москвы по вопросам вытяжной вентиляции (для совместного совмещенного санузла)

Приложение 5 к Регламенту проведения обследований при рассмотрении обращений жителей Зеленоградского административного округа города Москвы по вопросам центрального отопления, горячего водоснабжения, вытяжной вентиляции

АКТ

г. Зеленоград                                         "__" ________ 20__ г.

Комиссия в составе представителей: ________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

с участием жителя _________________________________________________________

провела обследование квартиры __ корпуса __ под. __ и установила следующее:

Квартира __-комнатная на __ этаже в доме серии __, построенном в 19__ году,

проживает семья из __ человек, из них детей __, площадь квартиры ___ кв. м.

Квартира благоустроенная, санузел и ванная раздельный/совмещенный (ненужное

зачеркнуть), балкон _______, полы - __________.

система вентиляции естественная/принудительная (ненужное зачеркнуть)

совмещенный санузел

В момент обследования установлено:

1. Температура наружного воздуха: _______ °C.

Замеры   естественной  вытяжной  вентиляции  производятся  при  температуре

наружного  воздуха +5 °C и ниже.  (Основание - Правила и нормы эксплуатации

жилищного фонда, п. 5.7.1.)

2. Кратность воздухообмена: -----------------------------------

(куб. м/час)             ¦           ¦Норматив   ¦Факт     ¦

+-----------+-----------+---------+

¦Кухня      ¦не менее 60¦         ¦

+-----------+-----------+---------+

¦Совмещенный¦не менее 50¦         ¦

¦санузел    ¦           ¦         ¦

------------+-----------+----------

Основание - СНиП 2.08-01-89* "Жилые здания"

Согласно  п.  3.4  СНиП  2.08-01-898 "Жилые здания"  компенсация удаляемого

воздуха  предусматривается  в  том  числе  и  за счет поступления наружного

воздуха.  Следовательно, замеры кратности воздухообмена производятся только

при открытых форточках (окнах).

Причиной послужило: _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Заключение комиссии: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ПОДПИСИ: ______________________________

______________________________

______________________________

житель _______________________________________________

Источник - Распоряжение префектуры Зеленоградского АО г. Москвы от 08.02.2012 № 76-рп

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_obsledovaniya_kvartiry_pri_rassmotrenii_obrashhenij_zhitelej_zelenogradskogo_administrativnogo_okrug.htm