Акт обследования квартиры при рассмотрении обращений жителей Зеленоградского административного округа города Москвы по вопросам центрального отопления

Приложение 1 к Регламенту проведения обследований при рассмотрении обращений жителей Зеленоградского административного округа города Москвы по вопросам центрального отопления, горячего водоснабжения, вытяжной вентиляции

АКТ

г. Зеленоград                                    "__" ____________ 20___ г.

Комиссия в составе представителей: ________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

с участием жителя _________________________________________________________

провела обследование квартиры __ корпуса __ под. __ и установила следующее:

Квартира __-комнатная на __ этаже в доме серии __, построенном в 19__ году,

проживает семья из ___ человек, из них детей __, площадь квартиры __ кв. м.

Квартира благоустроенная, санузел и ванная _______________, балкон _______,

полы - ________________.

В момент обследования установлено:

1. Температура наружного воздуха: ________ °C.

2. Параметры теплоносителя   ------------------

на тепловом узле:         ¦норматив¦факт   ¦

-----------+--------+-------+     -----------------------

¦Т под.    ¦        ¦       ¦     ¦Р под.   ¦           ¦

+----------+--------+-------+     +---------+-----------+

¦Т обр.    ¦        ¦       ¦     ¦Р обр.   ¦           ¦

-----------+--------+--------     ----------+------------

---------------------------------------------------------------------------

¦3. Температурный ¦Норматив, °C       ¦Факт   ¦Утепление окон             ¦

¦режим            ¦                   ¦       ¦                           ¦

+-----------------+-------------------+-------+---------------------------+

¦в квартире:      ¦комната 1 ¦   18   ¦       ¦                           ¦

¦                 +----------+        +-------+---------------------------+

¦                 ¦комната 2 ¦        ¦       ¦                           ¦

¦                 +----------+        +-------+---------------------------+

¦                 ¦комната 3 ¦        ¦       ¦                           ¦

¦                 +----------+        +-------+---------------------------+

¦                 ¦кухня     ¦        ¦       ¦                           ¦

¦                 +----------+        +-------+---------------------------+

¦                 ¦туалет    ¦        ¦                                   ¦

¦                 +----------+        ¦                                   ¦

¦                 ¦ванная,   ¦        ¦                                   ¦

¦                 ¦совм.     ¦        ¦                                   ¦

¦                 ¦санузел   ¦        ¦                                   ¦

+-----------------+----------+--------+-----------------------------------+

¦в местах общего  ¦межкварт. ¦   16   ¦       ¦                           ¦

¦пользования      ¦коридор   ¦        ¦       ¦                           ¦

¦                 +----------+--------+-------+                           ¦

¦                 ¦вестибюль,¦   14   ¦       ¦                           ¦

¦                 ¦лестн.    ¦        ¦       ¦                           ¦

¦                 ¦клетка    ¦        ¦       ¦                           ¦

------------------+----------+--------+-------+----------------------------

Основание - СанПиН 2.1.2.2645-10

Утепление входной квартирной двери: _______________________________________

Примечание:  Замеры температуры в помещениях производятся на расстоянии 1,0

м  от  наружной  стены  и  1,5  м  от  пола. В угловых комнатах нормативная

температура +20 °C согласно СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания".

Причиной послужило: _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Заключение комиссии: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ПОДПИСИ: _________________________________

_________________________________

_________________________________

житель _____________________________________________________________

Источник - Распоряжение префектуры Зеленоградского АО г. Москвы от 08.02.2012 № 76-рп

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_obsledovaniya_kvartiry_pri_rassmotrenii_obrashhenij_zhitelej_zelenogradskogo_administrativnogo_okrug_3.htm