Акт обследования квартиры при рассмотрении обращений жителей Зеленоградского административного округа города Москвы по вопросам вытяжной вентиляции (для раздельного санузла)

Приложение 4 к Регламенту проведения обследований при рассмотрении обращений жителей Зеленоградского административного округа города Москвы по вопросам центрального отопления, горячего водоснабжения, вытяжной вентиляции

АКТ

г. Зеленоград                                        "__" ________ 20___ г.

Комиссия в составе представителей: ________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

с участием жителя _________________________________________________________

провела обследование квартиры __ корпуса __ под. __ и установила следующее:

Квартира __-комнатная на __ этаже в доме серии __, построенном в 19__ году,

проживает семья из __ человек, из них детей __, площадь квартиры ___ кв. м.

Квартира благоустроенная, санузел и ванная раздельный/совмещенный (ненужное

зачеркнуть), балкон _____, полы - _______.

система вентиляции естественная/принудительная (ненужное зачеркнуть)

санузел раздельный

В момент обследования установлено:

1. Температура наружного воздуха: ________ °C.

Замеры   естественной  вытяжной  вентиляции  производятся  при  температуре

наружного  воздуха +5 °C и ниже. (Основание - Правила  и нормы эксплуатации

жилищного фонда, п. 5.7.1.)

2. Кратность воздухообмена: --------------------------------

(куб. м/час)             ¦        ¦Норматив     ¦Факт   ¦

+--------+-------------+-------+

¦кухня   ¦не менее 60  ¦       ¦

+--------+-------------+-------+

¦ванная  ¦не менее 25  ¦       ¦

+--------+-------------+-------+

¦туалет  ¦не менее 25  ¦       ¦

---------+-------------+--------

Основание - СНиП 2.08-01-89* "Жилые здания"

Согласно  п.  3.4  СНиП  2.08-01-898 "Жилые здания"  компенсация удаляемого

воздуха  предусматривается  в  том  числе  и  за счет поступления наружного

воздуха.  Следовательно, замеры кратности воздухообмена производятся только

при открытых форточках (окнах).

Причиной послужило: _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Заключение комиссии: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ПОДПИСИ: ________________________________

________________________________

________________________________

житель ______________________________________________

Источник - Распоряжение префектуры Зеленоградского АО г. Москвы от 08.02.2012 № 76-рп

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_obsledovaniya_kvartiry_pri_rassmotrenii_obrashhenij_zhitelej_zelenogradskogo_administrativnogo_okrug_4.htm