Акт обследования механического и электрического оборудования лифта (рекомендуемая форма)

Приложение к Методическим рекомендациям по обследованию технического состояния и расчету остаточного ресурса с целью определения возможности продления срока безопасной эксплуатации лифтов. МР 10-72-04 Рекомендуемая форма

АКТ N 2

обследования механического и электрического

оборудования лифта

от _____________ 20__ г.

Нами, специалистами _____________, _____________ проведено обследование

(Ф.И.О.)       (Ф.И.О.)

технического состояния механического и  электрического  оборудования  лифта

рег. N ________, установленного по адресу ________________________________.

Результаты обследования представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Дефекты механического и электрического оборудования

---------------------------------------------------------------------------

¦  Составные части лифта  ¦ Метод  ¦ Выявленные  ¦Рекомендации ¦Рекоменду-¦

¦                         ¦контроля¦  дефекты,   ¦по устранению¦емые сроки¦

¦                         ¦   1    ¦повреждения, ¦  (ремонт,   ¦устранения¦

¦                         ¦        ¦неисправности¦   замена,   ¦          ¦

¦                         ¦        ¦             ¦регулировка) ¦          ¦

+-------------------------+--------+-------------+-------------+----------+

¦           1             ¦    2   ¦     3       ¦      4      ¦     5    ¦

+-------------------------+--------+-------------+-------------+----------+

¦                      1. МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                       ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1.1. Кабина              ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦1.1.1. Каркас            ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦                         ¦         +------------+-------------+----------+

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.1.2. Купе              ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.1.3. Балка, каретки,   ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦двери                    ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.1.4. Привод дверей     ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦                         +---------+------------+-------------+----------+

¦                         +---------+------------+-------------+----------+

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.1.5. Ловители          ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦                         +---------+------------+-------------+----------+

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.1.6. Механизм          ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦подвижного пола          ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦                         +---------+------------+-------------+----------+

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.2. Противовес          ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦                         +---------+------------+-------------+----------+

¦1.2.1. Каркас            ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦                         +---------+------------+-------------+----------+

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.2.2. Башмаки           ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.2.3. Грузы             ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.3. Лебедка             ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦                         +---------+------------+-------------+----------+

¦1.3.1. Редуктор          ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.3.2. Червячная шестерня¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦и ступица                ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.3.3. Муфта лебедки     ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦                         +---------+------------+-------------+----------+

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.3.4. Узел упорного под-¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦шипника червячного вала  ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.3.5. Маховик           ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.3.6. Тормоз            ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦                         +---------+------------+-------------+----------+

¦                         +---------+------------+-------------+----------+

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.3.7. Канатоведущий     ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦шкив, барабан, отводные  ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦блоки                    ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦                         +---------+------------+-------------+----------+

¦                         +---------+------------+-------------+----------+

¦                         +---------+------------+-------------+----------+

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.4. Двери шахты (указаны¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦этажи, на которых        ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦выявлены дефекты)        ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦1.4.1. Порталы, створки, ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦каретки                  ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.4.2. Замки и           ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦выключатели дверей       ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.5. Направляющие        ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.6. Ограждение приямка  ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.7. Пружинные буфера    ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.8. Гидравлические      ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦буфера                   ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦1.8.1. Корпус            ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.8.2. Выключатель       ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.9. Опора буфера        ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.10. Ограничитель       ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦скорости (ОС), натяжное  ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦устройство (НУ)          ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦                         +---------+------------+-------------+----------+

¦1.10.1. Установка ОС     ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.10.2. Шкив ОС          ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.10.3. Установка НУ     ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦1.10.4. Шкив НУ          ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦Выключатели              ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦Другое механическое обо- ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦рудование (при наличии)  ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦                      2.  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                     ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2.1. Вводное устройство  ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦(ВУ)                     ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦2.2. Шкаф управления     ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦2.2.1. Автоматические    ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦выключатели, предохра-   ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦нители                   ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦2.2.2. Контакторы, реле  ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦2.3. Электродвигатель    ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦2.4. Электромагнит       ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦тормоза                  ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦2.5. Трансформаторы      ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦2.6. Выключатели         ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦безопасности (указано    ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦обозначение аппаратов по ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦принципиальной           ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦электрической схеме), на ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦которых выявлен дефект   ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦2.7. Рабочие выключатели ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+

¦Другое электрическое обо-¦         ¦            ¦             ¦          ¦

¦рудование (при наличии)  ¦         ¦            ¦             ¦          ¦

--------------------------+---------+------------+-------------+-----------

--------------------------------

1  Указать методы контроля:

- ВИК - визуально-измерительный;

- МК - магнитный;

- ПВК - капиллярный;

- УК - ультразвуковой.

Таблица 2

Износ механического оборудования

---------------------------------------------------------------------------

¦ Составные части лифта, узлы,  ¦ Метод  ¦Наличие,¦Рекомендации¦Примечание¦

¦           детали              ¦контроля¦величина¦  (замена,  ¦          ¦

¦                               ¦   1    ¦ износа ¦   ремонт)  ¦          ¦

+-------------------------------+--------+--------+------------+----------+

¦              1                ¦   3    ¦    4   ¦     5      ¦     6    ¦

+-------------------------------+--------+--------+------------+----------+

¦1. Лебедка                     ¦        ¦        ¦            ¦          ¦

¦1.1. Редуктор                  ¦        ¦        ¦            ¦          ¦

¦1.1.1. Червячная пара          ¦        ¦        ¦            ¦          ¦

+-------------------------------+--------+--------+------------+----------+

¦1.2. Тормоз                    ¦        ¦        ¦            ¦          ¦

¦                               +--------+--------+------------+----------+

¦1.2.1. Тормозная полумуфта     ¦        ¦        ¦            ¦          ¦

¦1.2.2. Тормозные накладки,     ¦        ¦        ¦            ¦          ¦

¦шарниры                        ¦        ¦        ¦            ¦          ¦

+-------------------------------+--------+--------+------------+----------+

¦1.3. Канатоведущий шкив (КВШ)  ¦        ¦        ¦            ¦          ¦

¦                               +--------+--------+------------+----------+

¦1.3.1. Канавки КВШ             ¦        ¦        ¦            ¦          ¦

+-------------------------------+--------+--------+------------+----------+

¦2. Канаты                      ¦        ¦        ¦            ¦          ¦

¦2.1. Пряди                     ¦        ¦        ¦            ¦          ¦

+-------------------------------+--------+--------+------------+----------+

¦2.2. Сердечник                 ¦        ¦        ¦            ¦          ¦

+-------------------------------+--------+--------+------------+----------+

¦2.3. Проволоки                 ¦        ¦        ¦            ¦          ¦

+-------------------------------+--------+--------+------------+----------+

¦3. Противовес                  ¦        ¦        ¦            ¦          ¦

¦3.1. Подвеска                  ¦        ¦        ¦            ¦          ¦

¦3.1.1. Ушковые болты           ¦        ¦        ¦            ¦          ¦

+-------------------------------+--------+--------+------------+----------+

¦3.1.2. Отверстия в опорной     ¦        ¦        ¦            ¦          ¦

¦плите                          ¦        ¦        ¦            ¦          ¦

+-------------------------------+--------+--------+------------+----------+

¦Другие узлы и детали (при      ¦        ¦        ¦            ¦          ¦

¦наличии норм износа)           ¦        ¦        ¦            ¦          ¦

--------------------------------+--------+--------+------------+-----------

Специалист ________________ ______________________

(подпись)            (Ф.И.О.)

Источник - Письмо Госгортехнадзора России от 19.03.2004 № 12-07/271

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_obsledovaniya_mexanicheskogo_i_elektricheskogo_oborudovaniya_lifta_rekomenduemaya_forma.htm