Акт оценки готовности метрологического обеспечения испытаний (приложение к заключению (акту) по результатам проведения метрологической экспертизы образца ВВТ)

Приложение N 3 к заключению (п. 30)

Форма

СОГЛАСОВАНО

Начальник _______________ военного

представительства Министерства обороны

Российской Федерации

"__" ______________ 20__ г.

АКТ

оценки готовности метрологического обеспечения испытаний

1. Объект проверки.

1.1.  Средства  измерений  и испытательное оборудование для обеспечения

испытаний ________________________________________________________ образца.

1.2. Методики измерений.

1.3.  Результаты  выполнения  плана мероприятий по реализации замечаний

экспертной   комиссии   по   приемке   предшествующих   этапов   (в   части

метрологического обеспечения).

1.4.   Программа   и   методики   испытаний   (раздел  "Метрологическое

обеспечение").

1.5. Программа и методики проведения метрологической экспертизы образца

___________________________________ на этапе испытаний.

2. Цель проверки.

2.1. Оценка готовности метрологического обеспечения  испытаний  образца

____________________________________________.

3. Результаты проверки.

3.1.   Применяемые   при   испытаниях   средства   измерений  поверены,

технические  системы  (комплексы)  полигона или испытательной организации и

испытательное оборудование аттестованы в установленном порядке.

3.2.   Методики   измерений   аттестованы  в  установленном  порядке  и

соответствуют методикам проведения испытаний образца ____________________ .

3.3.  Замечания и предложения плана мероприятий по реализации замечаний

экспертной   комиссии   по   приемке   предшествующих   этапов   (в   части

метрологического   обеспечения)   устранены,   за исключением:

__________________________________________________________________________;

__________________________________________________________________________,

которые требуют дополнительной проработки на последующих этапах ОКР.

3.4.  Программа  и методики испытаний содержат разделы "Метрологическое

обеспечение    испытаний",   отвечающие   требованиям   технико-нормативных

документов (ГОСТ РВ 15.210, ГОСТ РВ 15.211 и т.д.).

3.5.  Метрологическая  экспертиза программы и методик испытаний образца

_______________________________ проведена.

4. Заключение.

4.1. Средства испытаний, необходимые для проведения  испытаний  образца

_________________________,имеются в наличии: средства  измерений  поверены;

испытательное  оборудование и технические системы (комплексы)  полигона или

испытательной организации аттестованы и готовы для  обеспечения  проведения

испытаний.

Метрологическое обеспечение испытаний образца _________________________

соответствует  требованиям  технико-нормативных  документов   (ГОСТ РВ 1.1,

ГОСТ РВ 8.570, ГОСТ РВ 15.210, ГОСТ РВ 20.39.309, ГОСТ РВ 20.57.310, ГОСТ Р

8.568, ОТТ 1.1.7) и готово к проведению испытаний.

Приложение.  Перечень  средств измерений, испытательного оборудования и

технических  систем  (комплексов)  полигона  или испытательной организации,

используемых при испытаниях образца ______________________________________.

Источник - Приказ Министра обороны РФ от 14.02.2012 № 222

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_ocenki_gotovnosti_metrologicheskogo_obespecheniya_ispytanij_prilozhenie_k_zaklyucheniyu_aktu_po_rezu.htm