Акт осмотра канализации из труб перед закрытием. Форма № 11

Приложение к Инструкции по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам

Форма 11

Ассоциация "Росэлектромонтаж"

_________________________________  ________________________________________

(город)

_________________________________  ________________________________________

(Электромонтажная организация)                   (заказчик)

_________________________________  ________________________________________

(Подразделение)                            (объект)

_________________________________  ________________________________ 20__ г.

(участок)

АКТ

ОСМОТРА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ

Комиссия в составе:

представителя монтажной организации _______________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя заказчика ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

произвела осмотр ______________________________________ труб, проложенных в

(материал)

___________________________________________________________________________

(место укладки)

При осмотре установлено:

1. Прокладка труб произведена по чертежам N __________________________,

разработанным _____________________________________________________________

(наименование проектной организации)

2.  При  выполнении  работ  отсутствуют  (или  допущены)  отклонения от

проектной документации ____________________________________________________

(при наличии отклонения указывается кем согласованы,

___________________________________________________________________________

N чертежа и дата согласования)

3. Соединения труб выполнены ________________, электрический контакт на

стыках металлических труб обеспечен _______________________________________

(чем)

___________________________________________________________________________

4.   Трубы  имеют  нормальные  радиусы  изгиба  и  не  имеют  вмятин  и

повреждений, препятствующих протягиванию проводов и кабелей.

Заключение.  Работы выполнены в соответствии с проектной документацией,

строительными нормами и правилами.

Трубы могут быть залиты бетоном, заштукатурены, засыпаны грунтом.

Представитель заказчика               ______________________

(подпись)

Представитель монтажной организации   ______________________

(подпись)

Источник - Инструкция Ассоциации "Росэлектромонтаж" от 12.04.2007 № И 1.13-07

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_osmotra_kanalizacii_iz_trub_pered_zakrytiem_forma_n_11.htm