Акт осмотра места пожара на объекте, принадлежащем ОАО "РЖД"

Приложение 4 к Распоряжению ОАО "РЖД" от 1 февраля 2006 г. N 177р

АКТ

осмотра места пожара

___________________                                "__" ___________ 2003 г.

(место составления)

Осмотр начат: в ________ час. ______ мин.

осмотр окончен: в ______ час. ______ мин.

Осмотр производился в условиях _____________________________________ погоды

(пасмурной, дождливой, солнечной,

в снегопад...)

при ____________________________________________________________ освещении.

(искусственном, естественном)

Порядок производства осмотра (нужное подчеркнуть): от центра  к  периферии;

от периферии к центру; по часовой стрелке; против часовой стрелки.

ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО:

(описываются обстоятельства, установленные осмотром)

1. Объектом пожара является _______________________________________________

(краткие идентификационные данные)

___________________________________________________________________________

2. Расположение места пожара ______________________________________________

___________________________________________________________________________

(привязка к местности, зданиям и сооружениям, ориентация по сторонам света,

___________________________________________________________________________

его границы)

___________________________________________________________________________

3. Взаимное положение осматриваемого и  смежных  с  ним  объектов,  зданий,

построек __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Подступы и проезды к осматриваемому объекту ____________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Результаты осмотра территории, окружающей место пожара _________________

___________________________________________________________________________

(выявленные следы пребывания на объекте посторонних людей и транспортных

___________________________________________________________________________

средств, предметы и иные вещественные доказательства...)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Условия газообмена _____________________________________________________

(наличие оконных, дверных и иных проемов, состояние

___________________________________________________________________________

их поверхностей...)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Результаты общего осмотра до ликвидации пожара.

7.1. Наблюдаемые явления:

- откуда и как распространяется огонь,  в  каких  конкретно  местах  он

наиболее интенсивен _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- цвет дыма и пламени на различных участках  горящего  объекта  (какой,

где) ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- ощущаемые при пожаре запахи (какие, где) ____________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- вспышки, хлопки... (где) ____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- направление ветра (в т.ч. его порывы, стабильность) _________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7.2. Вносимые в обстановку изменения:

- естественные ________________________________________________________

(обрушение выгорающих конструкций и т.п.)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- по необходимости ____________________________________________________

(сбивание замков, вскрытие дверей и т.п. для подачи

огнетушащих средств и т.д.)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- по неосторожности или намеренно _____________________________________

(если это произошло, указать, кем

именно)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8. Результаты общего осмотра после ликвидации пожара.

8.1.  Состояние  ограждения  территории,  запорных  устройств  (в  т.ч.

наличие следов взлома, проникновения) _____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.2. Материал основных конструкций объекта ____________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.3. Степень огнестойкости (при наличии этих сведений) ________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.4.  Характер, количество, состояние  и размещение горючих материалов,

находившихся на участке пожара ____________________________________________

8.5. Описание элементов обстановки по наружному (внутреннему) периметру

объекта ___________________________________________________________________

8.6. Внешние признаки направленности горения __________________________

___________________________________________________________________________

(определяются по характеру повреждений и состоянию остатков конструкций и

и др. предметов)

8.7. Состояние  пожарного  инвентаря, установок пожарной сигнализации и

автоматического пожаротушения _____________________________________________

(наличие, неисправность, порча, выведение из

строя...)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.8. Наличие признаков, свойственных прямому удару молнии _____________

___________________________________________________________________________

(загорание в самых высоких местах и одновременно в нескольких местах

___________________________________________________________________________

объекта, расплавление металла или образование на нем цвета побежалости,

___________________________________________________________________________

крошение кирпича, расщепление дерева или отделение от него коры,

___________________________________________________________________________

образование трещин на деревянных конструкциях и т.д.)

8.9. Последовательное  описание   конструкций,  предметов,  материалов,

подвергшихся воздействию огня и высокой температуры _______________________

___________________________________________________________________________

(полные разрушения, обрушения, деформации и др.)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.10. Наличие наслоений сажи  на различных (указать каких) поверхностях

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.11. Состояние лакокрасочного покрытия (в т.ч. его  цвет  в результате

воздействия огня) _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(фиксируются сведения о распределении зон термического воздействия по его

___________________________________________________________________________

интенсивности - при термическом воздействии они начинают темнеть вследствие

___________________________________________________________________________

разложения и переугливания органической части)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.12. Наличие следов,  характерных для высокотемпературного воздействия

___________________________________________________________________________

(обгорания, прогары, оплавления, слитки металла, изменение окраски,

___________________________________________________________________________

вспучивание и отслоение покрытия и др., размеры, конфигурация, специфика

___________________________________________________________________________

изломов, расслоения, оплавления, степень окопчения деталей и фрагментов с

___________________________________________________________________________

такими следами)

8.13. Описание проломов и взломов, обнаруженных  орудий  преступлений и

следов, оставленных ими,   предметов,   веществ   и   следов,   оставленных

преступником (форма, размеры, расположение и др. особенности) _____________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.14. Место наиболее сильного выгорания сгораемых конструкций _________

___________________________________________________________________________

(указывается его точное месторасположение - можно обнаружить по следам

___________________________________________________________________________

горения, закопчения, деформации, отслоения защитного слоя...)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- глубина переугливания деревянных  его  конструкций  (по  сравнению  с

другими поврежденными огнем участками объекта) ____________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.15. Обнаружение  признаков, свидетельствующих  о предполагаемом месте

возникновения пожара, а именно:

- местные сквозные прогары ____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- глубокое обугливание (переугливание) поверхностей ___________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- мелкий ячеистый рисунок обугленных поверхностей с образованием  пепла

(с учетом наличия и числа обгоревших предметов, вентиляции, воздуха...) ___

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- наличие  на  металлических   конструкциях   и   сооружениях   сильной

деформации, расплавлений и оплавлений отдельных деталей, цветов побежалости

и окалины _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- наличие на кирпичных  и  бетонных  конструкциях изменения нормального

цвета  и  окопчения,  отслоения  наружного  слоя  (штукатурки или защитного

слоя), образования трещин, местных разрушений _____________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- наличие на вертикальных поверхностях следов горения в виде "очагового

конуса" - треугольника, обращенного вершиной вниз _________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- иные признаки _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.16. Обнаружение нескольких, не связанных между собой очагов пожара __

___________________________________________________________________________

(указывается их точное место обнаружения и взаимное расположение)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.17.  Наличие  (и описание) средств поджога и приборов, которые  могли

вызвать загорание, их местонахождение и состояние _________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9. Результаты динамического осмотра: (сопровождается вскрытием и  разборкой

конструкций,   загромождающих   доступ   к   участкам,  подвергшимся  более

детальному  осмотру,  послойной разборкой и удалением пожарного мусора, его

просеиванием,   расчисткой   полов   и  т.д.,  а  также  фотографированием,

видеосъемкой. Начинается, как правило, с места расположения предполагаемого

очага  пожара;  перед  началом  разборки  и  расчистки с применением фото-,

видеосъемки   фиксируется   исходное   положение  убираемых  конструкций  и

предметов) ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(осуществляется путем обследования каждого участка без пропусков,

___________________________________________________________________________

перемещаясь от периферии, с мало поврежденных участков к центру, к месту

___________________________________________________________________________

наиболее сильных разрушений или наоборот, когда, как правило, объект

___________________________________________________________________________

полностью уничтожен огнем; при этом обращается внимание и фиксируются

___________________________________________________________________________

ощущаемые запахи, несгоревшие участки пола, следы, повторяющие конфигурацию

___________________________________________________________________________

оборудования и предметов, находившихся в зоне горения)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

В процессе осмотра ____________________________________________________

применялись следующие виды технических средств:

фотоаппарат ___________ с объективом ____________ и фотопленкой __________,

чувствительностью _____________,

видеокамера ___________ с пленкой ____________________,

иное ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

С места происшествия изъяты:

___________________________________________________________________________

(указать объект изъятия, его местоположение до изъятия, способ упаковки,

___________________________________________________________________________

что должно быть заверено подписями присутствующих и оттиском печати)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

В процессе осмотра составлены и приобщены к акту ______________________

___________________________________________________________________________

(планы, схемы, чертежи, эскизы...)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Заявления  и  замечания  участвовавших  в осмотре лиц по поводу порядка

проведения осмотра и составления акта: ____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Подписи участников осмотра:

___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

___________________________________________________________________________

Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.02.2006 № 177р

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_osmotra_mesta_pozhara_na_obekte_prinadlezhashhem_oao_rzhd.htm