Акт плановой практической проверки аварийных вентиляционных режимов, предусмотренных ПЛА (рекомендуемый образец)

Приложение к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Инструкция по проведению плановой практической проверки аварийных вентиляционных режимов, предусмотренных планом ликвидации аварий", утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому

и атомному надзору 
от 06.11.2012 N 638

(рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ

технический руководитель

(главный инженер) шахты

________________________

"__" ___________ 20__ г.

АКТ

плановой практической проверки аварийных вентиляционных

режимов, предусмотренных ПЛА

"__" ____________20__ г.

Угледобывающая компания ___________________________________________________

Шахта _____________________________________________________________________

Комиссия в составе:

технического руководителя

(главного инженера) шахты _________________________________________________

(Ф.И.О.)

главного механика шахты ___________________________________________________

(Ф.И.О.)

начальника АБ _____________________________________________________________

(Ф.И.О.)

командира подразделения

аварийно-спасательного формирования _______________________________________

(Ф.И.О.)

помощника командира подразделения

аварийно-спасательного формирования

(службы аэрологической безопасности) ______________________________________

(Ф.И.О.)

составила  настоящий  акт  проверки  работы  реверсивных,  переключающих  и

герметизирующих  устройств  и  пропуска  реверсивной  струи  воздуха  через

все выработки шахты. В ходе проверки установлено.

1. Характеристика  работы   вентиляционных  установок  в  нормальном  и

реверсивном режимах проветривания.

Места установки вентиляторов с указанием работы и длительности режима

---------------------------------------------------------------------------

¦         Наименование          ¦Вентилятор (рабочий) ¦    Вентилятор     ¦

¦                               ¦                     ¦    (резервный)    ¦

+-------------------------------+---------------------+-------------------+

¦ Место установки (ствол, шурф) ¦                     ¦                   ¦

+-------------------------------+---------------------+-------------------+

¦        Тип вентилятора        ¦                     ¦                   ¦

+-------------------------------+---------------------+-------------------+

¦            Подача:            ¦                     ¦                   ¦

¦    до реверсирования, м3/с    ¦                     ¦                   ¦

¦  после реверсирования, м3/с   ¦                     ¦                   ¦

+-------------------------------+---------------------+-------------------+

¦    Давление вентиляторной     ¦                     ¦                   ¦

¦         установки:            ¦                     ¦                   ¦

¦      до реверсирования,       ¦                     ¦                   ¦

¦       даПа (мм вод. ст.)      ¦                     ¦                   ¦

¦     после реверсирования,     ¦                     ¦                   ¦

¦       даПа (мм вод. ст.)      ¦                     ¦                   ¦

+-------------------------------+---------------------+-------------------+

¦      Депрессия шахты:         ¦                     ¦                   ¦

¦     до реверсирования,        ¦                     ¦                   ¦

¦      даПа (мм вод. ст.)       ¦                     ¦                   ¦

¦     после реверсирования,     ¦                     ¦                   ¦

¦      даПа (мм вод. ст.)       ¦                     ¦                   ¦

+-------------------------------+---------------------+-------------------+

¦Способ управления реверсивными ¦                     ¦                   ¦

¦         устройствами          ¦                     ¦                   ¦

--------------------------------+---------------------+--------------------

2. Распределение воздуха по шахте и содержание метана в выработках (для

шахт, опасных по газу) при нормальном и реверсивном режимах проветривания.

--------------------------------------------------------------------------------------

¦   Место    ¦   При нормальном режиме   ¦          При реверсивном режиме           ¦

¦  замера,   +---------------------------+-------------------------------------------+

¦наименование¦расход  ¦   содержание,    ¦расход  ¦направ-  ¦  содержание,   ¦%      ¦

¦выработки и ¦воздуха,¦        %         ¦воздуха,¦ление    ¦       %        ¦расхода¦

¦   номер    ¦м3/с    +------------------+м3/с    ¦движения +----------------+воздуха¦

¦  замерных  ¦(норма- ¦ CO2 ¦  CH4 ¦  O2 ¦(ревер- ¦воздуха  ¦ CO2¦ CH4 ¦  O2 ¦от нор-¦

¦  станций   ¦льный   ¦     ¦      ¦     ¦сивный  ¦ 1       ¦    ¦     ¦     ¦маль-  ¦

¦            ¦режим)  ¦     ¦      ¦     ¦режим)  ¦         ¦    ¦     ¦     ¦ного   ¦

+------------+--------+-----+------+-----+--------+---------+----+-----+-----+-------+

¦     1      ¦   2    ¦  3  ¦  4   ¦  5  ¦   6    ¦    7    ¦ 8  ¦  9  ¦ 10  ¦  11   ¦

+------------+--------+-----+------+-----+--------+---------+----+-----+-----+-------+

¦1. Вентиля- ¦        ¦     ¦      ¦     ¦        ¦         ¦    ¦     ¦     ¦       ¦

¦ционный     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦        ¦         ¦    ¦     ¦     ¦       ¦

¦канал (общий¦        ¦     ¦      ¦     ¦        ¦         ¦    ¦     ¦     ¦       ¦

¦участок)    ¦        ¦     ¦      ¦     ¦        ¦         ¦    ¦     ¦     ¦       ¦

+------------+--------+-----+------+-----+--------+---------+----+-----+-----+-------+

¦2. Перед    ¦        ¦     ¦      ¦     ¦        ¦         ¦    ¦     ¦     ¦       ¦

¦вентиля-    ¦        ¦     ¦      ¦     ¦        ¦         ¦    ¦     ¦     ¦       ¦

¦торной      ¦        ¦     ¦      ¦     ¦        ¦         ¦    ¦     ¦     ¦       ¦

¦установкой  ¦        ¦     ¦      ¦     ¦        ¦         ¦    ¦     ¦     ¦       ¦

-------------+--------+-----+------+-----+--------+---------+----+-----+-----+--------

--------------------------------

1   Обозначается  "О"  при  изменении  направления  движения воздуха в

выработке   по   сравнению  с  нормальным  режимом  и  "Н"  при  неизменном

направлении.

3. Специальные аварийные режимы проветривания шахты.

3.1.  Места  установки  вентиляторов  с указанием работы и длительности

режима.

3.2.    Выработки,   для   которых   предусмотрен   специальный   режим

проветривания.

---------------------------------------------------------------------------

¦     Место замера,     ¦  Расход  ¦  Направление   ¦    Содержание, %    ¦

¦наименование выработки ¦ воздуха  ¦движения воздуха¦                     ¦

+-----------------------+----------+----------------+---------------------+

¦           1           ¦    2     ¦       3        ¦   4   ¦  5   ¦  6   ¦

+-----------------------+----------+----------------+-------+------+------+

¦                       ¦          ¦                ¦       ¦      ¦      ¦

------------------------+----------+----------------+-------+------+-------

4. Снижение расхода воздуха, подаваемого в шахту, по причинам:

а) внешние утечки в нормальном  режиме - м3/с ____________%  от  подачи

вентилятора;

б) внешние утечки в реверсивном  режиме - м3/с ___________%  от  подачи

вентилятора.

Время, необходимое для перевода   вентилятора  с   нормального   режима

проветривания на реверсивный режим _________________ мин.,  с  реверсивного

режима проветривания на нормальный _________________ мин.

Число людей, занятых при реверсировании:

а) в шахте _________________________________;

б) на поверхности ___________________________.

5. Продолжительность реверсивного режима проветривания ___ ч ____ мин.

6. Время, за которое концентрация метана достигает 2% при

реверсировании в выработках:

а) шахты ___________________ ч __________ мин.;

б) горизонта _______________ ч ___________ мин.;

в) крыла ________________ ч ___________ мин.;

г) участка _________________ ч __________ мин.

7. Время, необходимое для изменения направления вентиляционной струи  в

наиболее удаленном участке шахты ______________________________ мин., и для

(наименование выработки)

обратного перевода на нормальное направление ___________________ мин.

8. Время,  необходимое для вывода  людей  на  поверхность  из  наиболее

удаленного участка ______________________________ мин.

9. Заключение и предложения комиссии по проведению реверсирования

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Технический руководитель

(главный инженер) шахты ___________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

Главный механик шахты _____________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

Начальник участка аэрологической

безопасности шахты ________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

Командир подразделения

аварийно-спасательного

формирования ______________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

Помощник командира подразделения

аварийно-спасательного формирования

(службы аэрологической

безопасности) _____________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

Источник - Приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 638

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_planovoj_prakticheskoj_proverki_avarijnyx_ventilyacionnyx_rezhimov_predusmotrennyx_pla_rekomendue.htm