Акт по гидравлическому испытанию баллона

Приложение 11 к Методическим указаниям по техническому диагностированию и продлению срока службы стальных баллонов, работающих под давлением. РД 14-001-99

Предприятие

Контролируемое оборудование

АКТ N

По гидравлическому испытанию

"__" _____________ 199_ г.

Гидравлическое испытание (наименование баллона) ст. N _____________________

Рег. N _______________ (зав. N _____________) из стали ____________________

Основные размеры __________________________________________________________

Эксплуатируемого с "__" __________________ 199_ г.

Выполнено в соответствии с требованиями Правил Госгортехнадзора РФ.

___________________________________________________________________________

(величина пробного давления, время выдержки под пробным давлением)

___________________________________________________________________________

(температура воды)

После выдержки под пробным давлением и снижения давления до (рабочего)  был

выполнен осмотр баллона

Установлено: ______________________________________________________________

(признаков остаточных деформаций, трещин, разломов, течей,

___________________________________________________________________________

<...> в сварных соединениях, основном металле и в разъемных соединениях (не

обнаружено))

Решено: ___________________________________________________________________

(сосуд выдержал (не выдержал) гидравлическое испытание)

Пробным давлением _________________________________________________________

Испытание произвели:

____________________  ________________  ___________________________________

(должность)          (подпись)              (инициалы, фамилия)

____________________  ________________  ___________________________________

(должность)          (подпись)              (инициалы, фамилия)

____________________  ________________  ___________________________________

(должность)          (подпись)              (инициалы, фамилия)

Источник - Приказ ОАО "УралНИТИ" от 05.03.1999 № 13

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_po_gidravlicheskomu_ispytaniyu_ballona.htm