Акт по гидравлическому испытанию сосудов, работающих под давлением (рекомендуемая форма)

Приложение 7 к Инструкции по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением

Энергопредприятие

Контролируемое оборудование

АКТ N

по гидравлическому испытанию

"__" __________ 200_ г.

Гидравлическое   испытание   (наименование   сосуда) ст. N _______

рег. N ______ (зав. N_______) из стали ___________________________

(основные размеры _______________________________),

эксплуатируемого  с "__" ______________ 199_ г.,

выполнено в  соответствии  с требованиями  Правил Госгортехнадзора

России.

__________________________________________________________________

(величина пробного давления, время выдержки под пробным

__________________________________________________________________

давлением, температура воды)

__________________________________________________________________

После выдержки под пробным давлением и понижения

__________________________________________________________________

(давления до (рабочего) был выполнен осмотр сосуда)

Установлено: _____________________________________________________

(признаков остаточных деформаций, трещин, разрывов,

__________________________________________________________________

течей, потения в сварных соединениях, основном металле и

__________________________________________________________________

в разъемных соединениях - (не обнаружено)

Решено: __________________________________________________________

(сосуд выдержал (не выдержал) гидравлическое испытание

__________________________________________________________________

пробным давлением)

Испытание произвели:

_______________            ______________      ___________________

(должность)                 (подпись)        (инициалы, фамилия)

_______________            ______________      ___________________

(должность)                 (подпись)        (инициалы, фамилия)

_______________            ______________      ___________________

(должность)                 (подпись)        (инициалы, фамилия)

Источник - Приказ Минэнерго РФ от 24.06.2003 № 253

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_po_gidravlicheskomu_ispytaniyu_sosudov_rabotayushhix_pod_davleniem_rekomenduemaya_forma.htm