Акт по гидравлическому испытанию трубопровода. Вариант 2

Приложение М к Инструкции по продлению срока службы трубопроводов II, III И IV категорий. СО 153-34.17.464-2003

Организация ________________________

АКТ N

по гидравлическому испытанию

"__" ___________ 20__ г.

Проведено гидравлическое испытание трубопровода _________________,

(наименование)

рег. N _________ (основные размеры: ____________________________),

эксплуатируемого с 19__ года.

Испытание   выполнено   в   соответствии   с  требованиями  Правил

устройства  и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей

воды:

пробное давление ______________________________ кгс/кв. см

время выдержки под пробным давлением __________ мин.

температура жидкости (____________) ___________ °С.

После   выдержки   под   пробным   давлением  и понижения давления

до _____ кгс/кв. см (рабочего) был выполнен осмотр трубопровода.

Установлено:  признаков  остаточной  деформации, трещин, разрывов,

течей,  потения  в  сварных  соединениях,  основном  металле  и  в

разъемных соединениях не обнаружено. Падения давления по манометру

за время испытания не наблюдалось.

Решено:  трубопровод  выдержал  гидравлическое  испытание  пробным

давлением.

Испытание провели:

____________________     _________________    ____________________

(должность)             (подпись)              (Ф.И.О.)

____________________     _________________    ____________________

(должность)             (подпись)              (Ф.И.О.)

____________________     _________________    ____________________

(должность)             (подпись)              (Ф.И.О.)

Источник - Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 275

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_po_gidravlicheskomu_ispytaniyu_truboprovoda_2.htm