Акт приемки и сдачи электромонтажных работ

Приложение У к Типовой инструкции по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии

АКТ

приемки и сдачи электромонтажных работ

_______________________              "__" ________________ 200_ г.

(регион)

Заказчик _________________________________________________________

Объект ___________________________________________________________

Комиссия в составе:

От Заказчика                          ____________________________

(должность, фамилия)

От электромонтажной организации       ____________________________

(должность, фамилия)

От эксплуатационной организации       ____________________________

(должность, фамилия)

Произведена проверка и осмотр выполненных работ по _______________

__________________________________________________________________

1. К сдаче предъявлено _______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Электромонтажные    работы    выполнены     по     проекту,

разработанному  и  согласованному  с  Территориальным  управлением

"Госэнергонадзора" и "Энергосбыта" _______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Отступление от проекта ____________________________________

__________________________________________________________________

4. Электромонтажные работы выполнены (оценка) ________________

5. Оставшиеся недоделки ______________________________________

__________________________________________________________________

не препятствуют  нормальной  эксплуатации  и  подлежат  устранению

электромонтажной организацией до _________________________________

__________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Электрооборудование, перечисленное в п.  N 1 настоящего  акта,

считать  принятым  в нормальную эксплуатацию после пусконаладочных

работ.

К акту прилагается:

1. Протокол измерения сопротивления изоляции кабелей.

2. Протокол измерения полного сопротивления петли "Фаза-0".

3. Протокол  проверки  наличия  цепи  между  заземлителями   и

заземляемыми элементами электрооборудования.

4. Протокол   измерения    сопротивления    растекания    тока

заземляющих устройств.

СДАЛ: _________________                    ПРИНЯЛ ________________

Источник - Приказ Госстроя России от 29.11.2002 № 284, Распоряжение Минэнерго России от 05.02.2003 № 5-р

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_priemki_i_sdachi_elektromontazhnyx_rabot.htm