Акт приемки системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) увлажнения ППУ изоляции трубопровода

Приложение А 
к МГСН 6.03-03 
(обязательное)

АКТ

ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

(СОДК) УВЛАЖНЕНИЯ ППУ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА

Мы, нижеподписавшиеся представители:

Исполнителя работ _____________________________________________

Эксплуатационной организации и фирмы поставщика _______________

_________________________________________________________________,

составили  настоящий  акт  по  результатам  проверки  технического

состояния  и  измерений  смонтированной  и  представленной к сдаче

системы ОДК ППУ изоляции трубопроводов.

Район теплосети _______________________________________________

Номер проекта/контракта _______________________________________

Адрес участка теплотрассы _____________________________________

Номер магистрали ______________________________________________

Технология прокладки __________________________________________

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фактическая длина подающего   ДУ ______________________________

трубопровода (диаметр)        ДУ ______________________________

по исполнительной             ДУ ______________________________

документации                  ДУ ______________________________

ДУ ______________________________

ДУ ______________________________

ДУ ______________________________

Фактическая длина обратного   ДУ ______________________________

трубопровода (диаметр)        ДУ ______________________________

по исполнительной             ДУ ______________________________

документации                  ДУ ______________________________

ДУ ______________________________

ДУ ______________________________

ДУ ______________________________

Длина сигнальной линии           ______________________________

по подающему трубопроводу        ______________________________

(по исполнительной               ______________________________

документации без                 ______________________________

соединительных кабелей)          ______________________________

______________________________

Длина сигнальной линии по        ______________________________

обратному трубопроводу           ______________________________

(по исполнительной               ______________________________

документации без                 ______________________________

соединительных кабелей)          ______________________________

Физические длины                 Т.1            Т.5

соединительных кабелей           Т.2            Т.6

без подключения измерительных    Т.3            Т.7

приборов (по факту)              Т.4            Т.8

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Электрические длины              Т.1            Т.5

соединительных кабелей для       Т.2            Т.6

подключения измерительных        Т.3            Т.7

приборов (по факту)              Т.4            Т.8

Всего длина кабелей              ______________________________

(локатор повреждений)

_____________________

Длина сигнальной линии по     _______________ : _______________

подающему трубопроводу        _______________ : _______________

(по исполнительной            _______________ : _______________

документации/фактическая)     _______________ : _______________

Результаты измерений на /под/ _________________________________

контрольных точках,     /обр/ _________________________________

длина сигнальной линии        _________________________________

Сопротивление          /под/                         Ом

сигнального провода    /обр/                         Ом

(петли)

Сопротивление ППУ      /под/           Мом                Ком

изоляции между         /обр/           Мом                Ком

сигнальным проводом и                  Мом                Ком

трубой                                 Мом                Ком

Используемые приборы          Локатор повреждений       Заводск

контроля                      Локатор повреждений       Заводск

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

3.1. Строительно-монтажные  работы  по  системе  ОДК увлажнения

изоляции выполнены (ненужное зачеркнуть): в полном объеме, в

соответствии

с проектными

требованиями;

не в полном объеме,

с отклонениями от

проекта

3.2. Замечания, отклонения от проекта:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3.3. Система ОДК увлажнения ППУ изоляции     ПРИНЯТА/НЕ ПРИНЯТА

Подписи:

Исполнитель работ:     Эксплуатационная    От фирмы поставщика:

организация:

__________________     ________________    ____________________

__________________     ________________    ____________________

__________________     ________________    ____________________

Печати:

------------------------------------------------------------------

УДК

Ключевые  слова:  тепловые   сети,  стальные   трубы,  изоляция из

пенополиуретана, прокладка бесканальная, надземная.

------------------------------------------------------------------

Источник - Постановление Правительства Москвы от 17.02.2004 № 91-ПП

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_priemki_sistemy_operativnogo_distancionnogo_kontrolya_sodk_uvlazhneniya_ppu_izolyacii_truboprovoda.htm