Акт приемки строительно-монтажных работ гальванической (протекторной) защиты при прокладке трубопровода тепловой сети (рекомендуемая форма)

Приложение Р к СТО 17330282.27.060.001-2008. Стандарт организации РАО "ЕЭС России". Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования" (рекомендуемое)

АКТ

приемки строительно-монтажных работ

гальванической (протекторной) защиты

______________________________                  "___" ____________ 200 _ г.

(регион)

Работы по защите ______________________________________________________

(наименование сооружения)

по адресу ______________________________ выполнялись по проекту N _________

(наименование организации,

обозначение проекта)

Мы, нижеподписавшиеся:

От Заказчика ______________________________________________________________

(должность, фамилия)

От эксплуатирующей организации ____________________________________________

(должность, фамилия)

От строительной организации _______________________________________________

(должность, фамилия)

От технического надзора ___________________________________________________

(должность, фамилия)

От проектной организации __________________________________________________

(должность, фамилия)

составили настоящий акт в том, что ________________________________________

______________________________________ выполнены в соответствии с проектом.

Комиссии были предъявлены следующие  узлы  строительно-монтажных работ:

1. Гальванические аноды (протекторы)

а) типа ______ длиной ______ мм, массой ____ кг в количестве _____ шт.,

установлены группами по ____ шт. в каждой. Общее количество групп ________;

б)  расстояние    между    гальваническими    анодами    (протекторами)

в группах _____м.

Расстояние  между  гальваническими  анодами  (протекторами)  и  защищаемым

сооружением:

в 1-ой группе _____ м, во 2-ой группе _________ м, в 3-ей группе _______ м.

2. Кабельные прокладки

Соединительная магистраль в группах выполнена кабелем _________________

сечением __________________________ м, длиной ________________ м и защищена

___________________________________________________________________________

(в трубах и т.д.)

Проводники  от  гальванических анодов  (протекторов) к общей магистрали

выполнены проводом марки ____________, узлы присоединения герметизированы.

Места присоединения изолированы от стенок канала ______________________

___________________________________________________________________________

(способ изоляции)

3. Контактные устройства

Контакт с ________________________________________ выполнен по типовому

(вид сооружения)

чертежу (нормали) _________________________________________________________

(обозначение документа)

путем _____________________________________________________________________

(сварки, болтового присоединения)

4. Прочие узлы

___________________________________________________________________________

5. Замечания по строительно-монтажным работам

___________________________________________________________________________

Подписи:

От Заказчика                                      _________________________

От эксплуатирующей организации                    _________________________

От строительной организации                       _________________________

От технического надзора                           _________________________

От проектной организации                          _________________________

Источник - Приказ ОАО РАО "ЕЭС России" от 17.04.2008 № 202

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_priemki_stroitelno_montazhnyx_rabot_galvanicheskoj_protektornoj_zashhity_pri_prokladke_truboprov.htm