Акт приемки трубопроводов ТЭС после выполнения планового ремонта

Приложение 4 к Методическим указаниям по наладке трубопроводов тепловых электростанций, находящихся в эксплуатации РД 153-34.1-39.401-00

Утверждаю:

Технический руководитель

______________________________

наименование электростанции

______________________________

подпись, ф.и.о.

"___" _______________ 20___ г.

АКТ

ПРИЕМКИ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС- ____

ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВОГО РЕМОНТА В 20__ г.

Представитель специализированной организации _____________________

__________________________________________________________________

наименование организации, должность, ф.и.о.

и представитель эксплуатации _____________________________________

наименование организации,

__________________________________________________________________

должность, ф.и.о.

удостоверяют:

1. Дефекты,    выявленные    при    проведении    обследования

технического состояния трубопроводов и ОПС их креплений, устранены

(Приложение 1 Акта).

2. Условия  прочности  соблюдаются для всех расчетных участков

трубопроводов   на   расчетный   срок   эксплуатации ______ тыс. ч

с параметрами рабочей среды р = ______ кгс/кв. см, t = _______ °С

(Приложение 3 Акта).

3. Отклонения  фактических  нагрузок упругих опор от расчетных

не превышают допустимых значений, предусматриваемых НД (Приложение

4 Акта).

4. Разница  фактических и расчетных  температурных перемещений

по  показаниям  индикаторов   (реперов)  не  превышает  допустимых

значений, предусмотренных НД (Приложение 5 Акта).

Примечание. Кроме  того,   должны  быть  включены   (в  случае

необходимости)  мероприятия по реконструкции  трубопроводов или их

ОПС со сроками их выполнения.

Приложения:

1. Ведомость дефектов трубопровода.

2. Расчетная схема трубопровода.

3. Напряжения в сечениях трубопровода.

4. Нагрузки на опоры и подвески трубопровода.

5. Результаты контроля температурных расширений трубопровода.

Представитель специализированной организации _____________________

должность,

__________________________________________________________________

подпись, ф.и.о.

Представитель эксплуатации ТЭС ___________________________________

должность, подпись, ф.и.о.

Источник - Методические указания РАО "ЕЭС России" от 26.06.2000

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_priemki_truboprovodov_tes_posle_vypolneniya_planovogo_remonta.htm