Акт приемки в эксплуатацию вставки электроизолирующей (ВЭИ)

Приложение 3 к ВСН 39-1.22-007-2002. Ведомственные строительные нормы. Указания по применению вставок электроизолирующих для газопровода

ОАО "Газпром"                                Город

Предприятие                                  Объект

Управление                                   Место установки

Участок                                      Дата

"___" ____________ 200_ г.

АКТ приемки в эксплуатацию вставки электроизолирующей (ВЭИ)

Комиссия  в составе: __________________________________________________

осмотрела ВЭИ N ........... Ду ............. и установила:

1. ВЭИ N ........... установлена в соответствии с проектом черт. N

2. Установлен типовой КИП N .........

---------------------------------------------------------------------------

¦Место установки¦Тип ¦         Выводы выполнены          ¦   Примечания   ¦

+---------------+КИПа+-----------------------------------+                ¦

¦  Км  ¦ пикет  ¦    ¦Провод,¦Сечение,¦Длина, м¦ Глубина ¦                ¦

¦      ¦        ¦    ¦ марка ¦  мм2   ¦        ¦прокладки¦                ¦

+------+--------+----+-------+--------+--------+---------+----------------+

¦      ¦        ¦    ¦       ¦        ¦        ¦         ¦                ¦

-------+--------+----+-------+--------+--------+---------+-----------------

3. Установлен разрядник:

---------------------------------------------------------------------------

¦Марка    ¦Параметры разрядника¦ Соединение выполнено ¦Изоляция¦Примечания¦

¦разряд-  +--------------------+----------------------+        ¦          ¦

¦ника     ¦ Up (В)  ¦  I (кА)  ¦Провод,¦Сечение,¦Длина¦        ¦          ¦

¦         ¦         ¦          ¦ марка ¦  мм2   ¦     ¦        ¦          ¦

+---------+---------+----------+-------+--------+-----+--------+----------+

¦         ¦         ¦          ¦       ¦        ¦     ¦        ¦          ¦

----------+---------+----------+-------+--------+-----+--------+-----------

4. Данные электрометрических испытаний ВЭИ:

---------------------------------------------------------------------------

¦Потенциалы включения/выключения¦   "Кажущееся"   ¦Установлена шунтирующая¦

¦       (с обеих сторон)        ¦  сопротивление  ¦    перемычка (Ом)     ¦

+-------------------------------+      (Ом)       ¦                       ¦

¦U вкл. ¦U выкл.¦U вкл. ¦U выкл.¦                 ¦                       ¦

+-------+-------+-------+-------+-----------------+-----------------------+

¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦           ¦           ¦

--------+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+------------

5. Сварные швы удовлетворяют требованиям технических условий  указанным

в проекте.

6. Изоляция  удовлетворяет  требованиям  технических  условий указанным

в проекте.

Заключение комиссии:

ВЭИ N ............   принимается к эксплуатации

Исполнитель работы (организация) ______________________________________

К акту приложена схема подключения КИП и разрядника

Председатель комиссии:                             (подпись)

Члены комиссии:                                    (подписи)

Источник - Ведомственные строительные нормы ОАО "Газпром" от 15.01.2002 № ВСН 39-1.22-007-2002

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_priemki_v_ekspluataciyu_vstavki_elektroizoliruyushhej_vei.htm