Акт приемки воздушных стрелок при электрификации железных дорог (устройства контактной сети)

Приложение 4.9 к Нормам по производству и приемке строительных и монтажных работ при электрификации железных дорог (устройства контактной сети). СТН ЦЭ 12-00

АКТ

приемки воздушных стрелок (ВС)

Станция ___________________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦Стан-¦Расстояние  ¦Расстояние ¦Расстояние ¦Расстояние¦Расстояние ¦Расстояние¦Угол  ¦Расстояние ¦Зазор    ¦Коли-   ¦

¦ция  ¦от точки    ¦между внут-¦от точки   ¦между кон-¦ от точки  ¦от зоны   ¦между ¦от продоль-¦между    ¦чество  ¦

¦или  ¦пересечения ¦ренними    ¦пересечения¦тактными  ¦пересечения¦факт. под-¦стру- ¦ного эл.   ¦крестовой¦крес-   ¦

¦пере-¦с контактным¦гранями го-¦контактных ¦проводами ¦контактного¦хвата до  ¦нами в¦соединителя¦накладкой¦товых   ¦

¦гон  ¦проводом до ¦ловок рель-¦проводов до¦в месте   ¦провода до ¦зажимов   ¦зоне  ¦до зажимов ¦и кон-   ¦накладок¦

¦     ¦оси прямого ¦сов в месте¦эл. соеди- ¦фиксации  ¦фиксаторов ¦А-образной¦сколь-¦А-образной ¦тактным  ¦и их    ¦

¦     ¦и отклонен- ¦пересечения¦нителей на ¦          ¦           ¦струны    ¦жения ¦струны     ¦проводом ¦длина   ¦

¦     ¦ного путей  ¦контактного¦рабочей    ¦          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦         ¦        ¦

¦     ¦            ¦провода    ¦ветви      ¦          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦         ¦        ¦

+-----+------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+------+-----------+---------+--------+

¦Норма¦360/400 мм  ¦730 -      ¦2,5 м      ¦не менее  ¦1,0 - 2,0 м¦500 мм    ¦60°   ¦200 -      ¦15 мм    ¦1500 -  ¦

¦     ¦            ¦800 мм     ¦           ¦100 мм    ¦           ¦          ¦      ¦300 мм     ¦         ¦1800 мм ¦

+-----+------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+------+-----------+---------+--------+

¦Факт.¦            ¦           ¦           ¦          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦         ¦        ¦

+-----+------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+------+-----------+---------+--------+

+-----+------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+------+-----------+---------+--------+

+-----+------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+------+-----------+---------+--------+

------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+------+-----------+---------+---------

Прораб (мастер) ЭМП _______________________________________________________

Заказчик __________________________________________________________________

(подпись, должность, фамилия, инициалы)

"__" ________________ 200_ г.

Источник - Указание МПС России от 11.08.2000 № М-2200у

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_priemki_vozdushnyx_strelok_pri_elektrifikacii_zheleznyx_dorog_ustrojstva_kontaktnoj_seti.htm