Акт проведения огневых испытаний установки пожаротушения

Приложение 4 к Инструкции по эксплуатации установок пожаротушения с применением воздушно-механической пены. РД 34.49.502-96

АКТ

ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

г. __________                            "__" ____________ 19__ г.

Наименование объекта _____________________________________________

(электростанция, подстанция)

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе:

1. От заказчика __________________________________________________

(представитель от заказчика, Ф.И.О., должность)

__________________________________________________________________

2. От монтажной (наладочной) организации _________________________

__________________________________________________________________

(представитель от монтажной организации, Ф.И.О., должность)

3. От пожарной охраны ____________________________________________

__________________________________________________________________

(представитель от пожарной охраны, Ф.И.О., должность)

4. _______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что для проверки  работоспособности

смонтированной    установки    произвели   огневые   испытания   в

__________________________________________________________________

(наименование испытываемого участка)

Искусственные очаги пожара размером ______________ кв. м с горючим

материалом _______________________________________________________

В результате испытания установлено время:

поджога очага пожара _______________________________ (ч, мин.)

срабатывания установки _____________________________ (ч, мин.)

появление воды из пеногенератора ___________________ (ч, мин.)

Во   время   огневых   испытаний  установка  сработала,  помещение

заполнено пеной за _______________ мин.

Члены комиссии:

Заказчик              ______________________   _______________

(фамилия)             (подпись)

Монтажная организация ______________________   _______________

(фамилия)             (подпись)

Пожарная охрана       ______________________   _______________

(фамилия)             (подпись)

Источник - Инструкция РАО "ЕЭС России" от 17.04.1996 № РД 34.49.502-96

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_provedeniya_ognevyx_ispytanij_ustanovki_pozharotusheniya.htm