Акт проверки и испытания блокировки

Приложение 8 к Правилам по охране труда на радиопредприятиях. ПОТ РО-45-002-94

ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЯ БЛОКИРОВКИ

АКТ

ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЯ БЛОКИРОВКИ

"__" _______________ 19__ г.

Мы, нижеподписавшиеся: ст. инженер ___________ тов. __________

нач.  смены тов. __________ в присутствии общественного инспектора

по охране труда тов. __________________________ провели проверку и

испытание   системы   блокирующих   устройств    на    передатчике

______________________________________________ в следующем объеме:

1. Проведен внешний осмотр состояния замков,  ключей, приводов

и других деталей механической блокировки.

2. Проведен внешний  осмотр  контактов  переключателей,  реле,

контакторов  и  дверных  блок  -  контактов,  а  также  проводки и

сигнальных устройств электрической блокировки.

3. Проверена целостность устройств разряда фильтров.

4. Практически проверена исправность действия электрической  и

механической блокировок.

5. Сопротивление изоляции цепей УБС составляет _______________

При   проверке  УБС  передатчика  в  указанном  объеме  оказалось:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

На основании полученных результатов  система  УБС  передатчика

__________________________________________________________________

Подписали: Ст. инженер ___________________________________________

Нач. смены ____________________________________________

Общественный инспектор по охране труда ________________

Проверил нач. цеха ____________________________________

(Акт хранится  в  цехе  у старшего по смене в течение 6

мес.)

Источник - Приказ Минсвязи РФ от 05.12.1994 № 271 (с изменениями и дополнениями на 1998 год)

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_proverki_i_ispytaniya_blokirovki.htm