Акт проверки обеспеченности шахты средствами пожаротушения и их состояния, оценки технической возможности реализации режимов водоснабжения шахты, предусматриваемых в позициях ПЛА, для организации подачи воды на цели пожаротушения (рекомендуемый образец)

Приложение N 15 к Инструкции по составлению планов ликвидации аварий на угольных шахтах, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 декабря 2011 г. N 681

(рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ

технический руководитель

(главный инженер) шахты

_____________________________

"__" ________________ 20__ г.

АКТ

проверки обеспеченности шахты средствами пожаротушения

и их состояния, оценки технической возможности реализации

режимов водоснабжения шахты, предусматриваемых в позициях

ПЛА, для организации подачи воды на цели пожаротушения

(к ПЛА на период с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.)

Комиссия в составе:

председателя комиссии: ________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

членов комиссии: ______________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

______________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

в  период   с  __________  по  ___________  20__  г.   проверила  состояние

противопожарной защиты горного хозяйства и установила следующее.

1.    Техническая   и   проектная   документация   (состояние   проекта

противопожарной защиты): __________________________________________________

2.   Противопожарные   водоемы,   насосные  установки  и  хозяйственный

водопровод.

Краткая характеристика источников водоснабжения, пожарных резервуаров и

пожарных  насосных  станций,  обеспечивающих  пожаротушение объектов шахты,

сведена в таблице N 1.

Таблица N 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦Местона-   ¦Емкость,¦ Источники заполнения водоемов ¦  Место  ¦Характеристики насосов ¦Приме-¦

¦п/п¦хождение   ¦   м3   +-------------------------------+установки+-----------------------+чание ¦

¦   ¦резервуаров¦        ¦наиме- ¦ диаметр и  ¦фактичес- ¦насосных ¦  тип  ¦произ-¦источник¦      ¦

¦   ¦(водоемов) ¦        ¦нование¦   длина    ¦кий приток¦ станций ¦насосов¦води- ¦питания ¦      ¦

¦   ¦           ¦        ¦       ¦трубопровода¦воды в    ¦         ¦       ¦тель- ¦электро-¦      ¦

¦   ¦           ¦        ¦       ¦     до     ¦резервуар,¦         ¦       ¦ность ¦энергией¦      ¦

¦   ¦           ¦        ¦       ¦резервуара, ¦м3/ч      ¦         ¦       ¦      ¦        ¦      ¦

¦   ¦           ¦        ¦       ¦   мм/км    ¦          ¦         ¦       ¦      ¦        ¦      ¦

+---+-----------+--------+-------+------------+----------+---------+-------+------+--------+------+

¦ 1 ¦     2     ¦   3    ¦   4   ¦     5      ¦    6     ¦    7    ¦   8   ¦  9   ¦   10   ¦  11  ¦

----+-----------+--------+-------+------------+----------+---------+-------+------+--------+-------

Таблица N 2

---------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦Наиме- ¦Диа-   ¦  Площадь  ¦Характе-¦Расход ¦Факти- ¦  Напор  ¦Коли- ¦

¦п/п¦нование¦метр, м¦поперечного¦ристика ¦воды на¦ческий ¦  перед  ¦чество¦

¦   ¦ствола ¦       ¦ сечения,  ¦крепи   ¦завесу,¦расход ¦кольцевой¦форсу-¦

¦   ¦       ¦       ¦    м2     ¦        ¦ м3/ч  ¦воды на¦завесой, ¦нок,  ¦

¦   ¦       ¦       ¦           ¦        ¦       ¦завесу,¦ кгс/см2 ¦шт.   ¦

¦   ¦       ¦       ¦           ¦        ¦       ¦м3/ч   ¦         ¦      ¦

+---+-------+-------+-----------+--------+-------+-------+---------+------+

¦ 1 ¦   2   ¦   3   ¦     4     ¦   5    ¦   6   ¦   7   ¦    8    ¦   9  ¦

----+-------+-------+-----------+--------+-------+-------+---------+-------

3.  Внешний осмотр сети подземного пожарно-оросительного трубопровода с

замером расхода и напора воды на основных ответвлениях и в конечных точках.

Таблица N 3

---------------------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦Наименование¦Замерные характеристики¦Протяженность ¦Наличие уком- ¦Наличие гид-  ¦

¦п/п¦выработки (N¦                       ¦   пожарно-   ¦плектованных  ¦роредукторов  ¦

¦   ¦пикета), где¦                       ¦оросительного ¦пожарных кра- ¦              ¦

¦   ¦ произведен ¦                       ¦трубопровода, ¦нов           ¦              ¦

¦   ¦   замер    ¦                       ¦      км      ¦              ¦              ¦

¦   ¦            +-----------------------+--------------+--------------+--------------+

¦   ¦            ¦  расход,  ¦ напор при ¦тре-  ¦имеется¦тре-  ¦имеется¦тре-  ¦имеется¦

¦   ¦            ¦   м3/ч    ¦ расходе,  ¦буется¦       ¦буется¦       ¦буется¦       ¦

¦   ¦            ¦           ¦    МПа    ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦

¦   ¦            +-----------+-----------+      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦

¦   ¦            ¦проект¦факт¦проект¦факт¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦

+---+------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+

¦ 1 ¦     2      ¦  3   ¦ 4  ¦  5   ¦ 6  ¦  7   ¦   8   ¦  9   ¦  10   ¦  11  ¦  12   ¦

----+------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+------+--------

4.    Гидравлические    испытания    на   прочность   и   герметичность

пожарно-оросительного трубопровода.

Испытания проводились "__" ___________ 20__ г.

Таблица N 4

----------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦Наименование¦Характеристика ¦       Давление воды      ¦Фактический расход¦Недостатки, ¦Приме-¦

¦п/п¦ выработки, ¦трубопровода от¦                          ¦ воды (м3/ч) при: ¦обнаруженные¦чание ¦

¦   ¦где проложен¦ разветвления  ¦                          ¦                  ¦    при     ¦      ¦

¦   ¦трубопровод ¦   или узла    ¦                          ¦                  ¦ испытании  ¦      ¦

¦   ¦            +---------------+--------------------------+------------------+            ¦      ¦

¦   ¦            ¦длина,¦диаметр,¦рабочее¦  при испытании   ¦рабочем ¦испытании¦            ¦      ¦

¦   ¦            ¦  км  ¦   мм   +-------+------------------+давлении¦         ¦            ¦      ¦

¦   ¦            ¦      ¦        ¦P  ¦P  ¦P    ¦P           ¦        ¦         ¦            ¦      ¦

¦   ¦            ¦      ¦        ¦ н ¦ к ¦ н.ст¦ к расходное¦        ¦         ¦            ¦      ¦

+---+------------+------+--------+---+---+-----+------------+--------+---------+------------+------+

¦ 1 ¦     2      ¦  3   ¦   4    ¦ 5 ¦ 6 ¦  7  ¦     8      ¦   9    ¦   10    ¦     11     ¦  12  ¦

----+------------+------+--------+---+---+-----+------------+--------+---------+------------+-------

5.  Укомплектованность  складов  противопожарных материалов и состояние

готовности для доставки этих материалов к месту аварии.

Таблица N 5

---------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦ Наименование  ¦ Единица  ¦            Склады             ¦Примечание¦

¦п/п¦ материалов и  ¦измерения +-------------------------------+          ¦

¦   ¦ оборудования  ¦          ¦ поверхностный ¦   подземный   ¦          ¦

¦   ¦               ¦          +---------------+---------------+          ¦

¦   ¦               ¦          ¦необ-  ¦имеется¦необ-  ¦имеется¦          ¦

¦   ¦               ¦          ¦ходимо ¦       ¦ходимо ¦       ¦          ¦

+---+---------------+----------+-------+-------+-------+-------+----------+

¦ 1 ¦       2       ¦    3     ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦    8     ¦

----+---------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------

6.   Внешний  осмотр  и  проверка  исправности  автоматических  средств

пожаротушения.

Таблица N 6

---------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦Наименование¦Тип       ¦  Дата  ¦Требуется¦Имеется¦Состояние¦Приме-  ¦

¦п/п¦ выработки  ¦автома-   ¦проверки¦         ¦       ¦         ¦чание   ¦

¦   ¦            ¦тических  ¦        ¦         ¦       ¦         ¦        ¦

¦   ¦            ¦устройств ¦        ¦         ¦       ¦         ¦        ¦

+---+------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+

¦ 1 ¦     2      ¦    3     ¦   4    ¦    5    ¦   6   ¦    7    ¦   8    ¦

----+------------+----------+--------+---------+-------+---------+---------

7.  Внешний  осмотр  и  проверка  исправности  передвижных стационарных

огнетушителей.

Таблица N 7

---------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦Наименование¦Дата ¦             Тип огнетушителей             ¦Приме-¦

¦п/п¦ выработки  ¦про- +-------------------------------------------+чание ¦

¦   ¦            ¦верки¦     переносные      ¦     передвижные     ¦      ¦

¦   ¦            ¦     +---------------------+---------------------+      ¦

¦   ¦            ¦     ¦тре-  ¦имеется¦сос-  ¦тре-  ¦имеется¦сос-  ¦      ¦

¦   ¦            ¦     ¦буется¦       ¦тояние¦буется¦       ¦тояние¦      ¦

+---+------------+-----+------+-------+------+------+-------+------+------+

¦ 1 ¦     2      ¦  3  ¦  4   ¦   5   ¦  6   ¦  7   ¦   8   ¦  9   ¦  10  ¦

----+------------+-----+------+-------+------+------+-------+------+-------

8.  Проверка  исправности противопожарных дверей (ляд), установленных в

горных выработках.

Таблица N 8

---------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦   Место установки   ¦ Положение двери ¦ Количество противопожарных  ¦

¦п/п¦   противопожарных   ¦    (ляды) в     ¦        дверей (ляд)         ¦

¦   ¦    дверей (ляд)     ¦   нормальных    +-----------------------------+

¦   ¦                     ¦    условиях     ¦требуется¦имеется ¦состояние ¦

+---+---------------------+-----------------+---------+--------+----------+

¦ 1 ¦          2          ¦        3        ¦    4    ¦   5    ¦    6     ¦

----+---------------------+-----------------+---------+--------+-----------

Выводы комиссии:

___________________________________________________________________________

Предложения комиссии

___________________________________________________________________________

Председатель комиссии _____________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

Члены комиссии: ___________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

Источник - Приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 681

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_proverki_obespechennosti_shaxty_sredstvami_pozharotusheniya_i_ix_sostoyaniya_ocenki_texnicheskoj_vozmozh.htm