Акт проверки переходного сопротивления для оценки состояния катодной защиты на переходе газопровода

Приложение 7 к Регламенту по техническому обслуживанию подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды РД 51-3-96

АКТ

проверки переходного сопротивления

для оценки состояния катодной защиты на переходе

от "__" ____________ 19__ г.

Составлен представителями: ____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________ в том, что проведены электрометрические измерения

для  определения  состояния  катодной  защиты  и  оценки  качества изоляции

участка  от  км/ПК ________________ до км/ПК ________________ трубопровода,

перехода _______________ через ____________ отвода от _____________________

общей протяженностью ______________ м, диаметр трубы __________________ мм,

толщина стенки ______________ мм, марка стали ____________________________,

удельное электрическое сопротивление стали _______________ Ом, кв. мм/м;

продольное сопротивление трубы __________________________ Ом/м.

Вид, тип и конструкция защитного покрытия _________________________________

Тип окружающего трубопровод грунта ________________________________________

Среднее удельное сопротивление грунта на длине участка ______________ Ом/м.

Дата укладки и засыпки участка ____________________________________________

Место подключения источника постоянного тока ___________________________ км

Продолжительность поляризации ____________________ ч.

Требуемое смещение разности потенциалов "труба - земля" ________________ В,

требуемая сила тока ______________________ А.

Результаты измерений

---------------------------------------------------------------------------

¦   Время    ¦  Сила ¦       Разность потенциалов "труба - земля", В      ¦

¦измерения, ч¦тока, А+----------------------------------------------------+

¦            ¦       ¦   естественная  ¦  при включенном ¦     смещение   ¦

¦            ¦       ¦                 ¦  источнике тока ¦                ¦

¦            ¦       +-----------------+-----------------+----------------+

¦            ¦       ¦в начале¦в конце ¦в начале¦в конце ¦в начале¦в конце¦

¦            ¦       ¦участка ¦участка ¦участка ¦участка ¦участка ¦участка¦

+------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+

¦    1       ¦  2    ¦   3    ¦   4    ¦   5    ¦   6    ¦    7   ¦   8   ¦

-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------

Результаты измерения-расчета свидетельствуют о ____________________________

___________________________________________________________________________

(состояние изоляции - хорошее, удовлетворительное,

___________________________________________________________________________

неудовлетворительное)

Подписи:

Источник - Регламент ОАО "Газпром" от 10.06.1996 № РД 51-3-96

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_proverki_perexodnogo_soprotivleniya_dlya_ocenki_sostoyaniya_katodnoj_zashhity_na_perexode_gazoprovoda.htm