Акт проверки технического состояния газопровода

Приложение к Рекомендациям по проверке технического состояния стальных наружных и внутренних газопроводов систем газоснабжения тепловых электростанций, пиковых котельных и котельных теплосети. РД 34.20.595-97

Обязательное

УТВЕРЖДАЮ:

_________________________

(должность)

_________________________

(Ф.И.О.)

"__" ____________ 199_ г.

(дата)

АКТ

ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОПРОВОДА

"__" __________ 199_ г.

1. Адрес энергообъекта ___________________________________________

2. Характеристика газопровода:

давление высокое, среднее (подчеркнуть);

длина, диаметр, толщина стенки;

ГОСТ (или ТУ) на трубы и материалы труб;

год постройки (ввод в эксплуатацию).

3. Проверка плотности:

а) количество  обнаруженных утечек  газа с начала эксплуатации

газопровода,  связанных  с повреждением от разрыва газопровода или

сварных стыков, всего _______________;

б) оценка  герметичности  газопровода в баллах,  приведенная в

соответствии с табл. 1 настоящих Рекомендаций.

4. Проверка состояния металла трубы:

Количество измерений толщины стенок:

на прямых участках ______________;

растянутой части гиба ___________.

Результаты измерений сведены в таблицу.

------------------------------------------------------------------

¦    Номер измерения    ¦Значение толщины стенок, мм¦Отношение, %¦

¦                       +---------------------------+            ¦

¦                       ¦  паспортная  ¦фактическая ¦            ¦

¦                       ¦ (проектная)  ¦            ¦            ¦

+-----------------------+--------------+------------+------------+

¦Прямого участка        ¦              ¦            ¦            ¦

¦Растянутой части гиба  ¦              ¦            ¦            ¦

------------------------+--------------+------------+-------------

Оценка   качества  металла  трубы  в  соответствии  с  табл. 2

настоящих Рекомендаций __________________________________________.

5. Проверка качества сварных соединений

Обнаружено   утечек   газа,   связанных  с  качеством  сварных

соединений с начала эксплуатации, всего _________________________.

Количество дополнительно проверенных стыков _________________.

В том числе признанных дефектными ___________________________.

Оценка  качества  сварных  соединений  в баллах в соответствии

с табл. 3 настоящих Рекомендаций ________________________________.

6. Общая оценка (в баллах) технического состояния ________________

газопровода согласно данным Рекомендациям составляет _____ баллов.

7. Дополнительные данные _________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

8. Заключение: ___________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

Подписи: _________________________________________________________

Источник - Рекомендации РАО "ЕЭС России" от 20.01.1997 № РД 34.20.595-97

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_proverki_texnicheskogo_sostoyaniya_gazoprovoda.htm