Акт сдачи-приемки разведочно-эксплуатационной скважины на воду

Приложение Д 
к СП 11-108-98 
(обязательное)

АКТ

сдачи-приемки разведочно-эксплуатационной скважины на воду

_____________________________________________________________

(наименование объекта водоснабжения)

______ ______ ______                  __________________________

(день) (месяц) (год)                   (место приемки скважины)

Мы, нижеподписавшиеся, представители "Исполнителя" _____________

(наименование

_________________________________________________ с одной стороны,

организации и ее местонахождение)

и представители "Заказчика" ______________________________________

(наименование организации и ее

______________________________________ с другой стороны, составили

местонахождение)

настоящий акт в том, что первый сдал, а второй принял  разведочно-

эксплуатационную скважину на воду  N __________  в  соответствии с

договором N ______ от ________ , заключенным между _______________

__________________________________________________________________

(дата) (наименование организаций исполнителя и заказчика).

Скважина пройдена ______________________________________________

(элемент рельефа, расстояние от скважины до объекта

__________________________________________________________________

водоснабжения, координаты или привязка скважины к местности)

на абсолютной отметке _________ м в месте (точке), согласованной с

"Заказчиком" в соответствии с актом заложения скважины от________.

(дата)

Сооружение  скважины  осуществлялось  по   проекту   разведочно-

эксплуатационной скважины, разработанному в ________ г. __________

(дата)

__________________________________________________, в соответствии

(наименование организации исполнителя)

с которым проходка скважины проектировалась ______________________

(способ бурения)

до  глубины  ________  м  с  начальным  диаметром  __________  мм,

эксплуатационным диаметром ______ мм и конечным диаметром _____ мм

с установкой рабочей части фильтра в интервале от ____ м до ____ м

в водоносном горизонте ___________________________________________

(гидравлический тип режима и характеристика состава

и состояния водосодержащих пород)

При сдаче-приемке установлено:

1. Общая глубина скважины от поверхности земли ________ м.

2. Конструкция скважины, пройденной ____________________________

(способ бурения скважины)

а) колонна диаметром ________ мм от ______ до ______ м;

б) то же ________ мм от ______ до ______ м;

в) то же ________ мм от ______ до ______ м.

3. Фильтровая  колонна  диаметром  ________  мм  установлена  на

глубине от ______ до ______ м и состоит __________________________

(длина надфильтровой

__________________________________________________________________

колонны, рабочей части и отстойника)

Конструкция фильтра ____________________________________________

(тип и конструктивные особенности)

4. Цементация и тампонаж скважины произведены: _________________

(интервалы,

__________________________________________________________________

виды и способы)

5. Произведена опытная откачка из водоносного горизонта ________

__________________________________________________________________

(гидравлический тип режима подземных вод, характеристика

__________________________________________________________________

состава и состояния водовмещающих пород)

Статический уровень воды перед началом откачки ________ м.

Непрерывная откачка  начата  ________________________  закончена

(час, число, месяц)

______________________ м.

(час, число, месяц)

Всего затрачено на откачку ________ смен.  Откачка производилась

________________________________________________________

(тип водоподъемника и глубина погружения)

Результаты опытной откачки из скважины:

------------------------------------------------------------------

¦ Ступень ¦Динамичес-¦  Дебит,  ¦Понижение ¦ Удельный ¦Количество¦

¦  опыта  ¦кий уро-  ¦  м3/сут  ¦уровня, м ¦  дебит,  ¦ часов на ¦

¦         ¦вень, м   ¦          ¦          ¦  м3/час  ¦ заданной ¦

¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ ступени  ¦

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

----------+----------+----------+----------+----------+-----------

6. Отобрано ________ проб воды на химический и _______ проб воды

на бактериологический анализ, которые выполнены __________________

(наименование

__________________________________________________________________

лаборатории, где выполнялись анализы, дата исследований)

7. В период проходки  скважины  (с  __________  по  __________ )

дата             дата

отобрано ______________ документационных  образцов пород,  которые

(количество)

упакованы  в  _______________  ящиках  и  передаются  на  хранение

(количество)

заказчику (СНиП 3.05.04-85*).

8.   Скважина    закрыта   металлической   крышкой,   ввинченной

(приваренной) в муфту обсадной трубы диаметром ________ мм. Крышка

имеет  отверстие  под  болт-пробку  для  замера  уровня  воды;  на

обсадной  трубе  нанесен  номер  скважины,  название  организации-

исполнителя и год бурения (СНиП 3.05-04-85*).

Подписи:

Сдали ________________             Приняли ________________

________________                     ________________

Источник - Письмо Госстроя России от 23.04.1998 № 9-10-17/17

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_sdachi_priemki_razvedochno_ekspluatacionnoj_skvazhiny_na_vodu.htm