Акт технической готовности электромонтажных работ. Форма № 2

Приложение к Инструкции по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам

Форма 2

Ассоциация "Росэлектромонтаж"  1

_________________________________  ________________________________________

(город)

_________________________________  ________________________________________

(Электромонтажная организация)                   (заказчик)

_________________________________  ________________________________________

(Подразделение)                            (объект)

_________________________________  ________________________________ 20__ г.

(участок)

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Комиссия в составе:

представителя заказчика ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

представителя генерального подрядчика _____________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

представителя электромонтажной организации ________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

произвели осмотр смонтированного электрооборудования.

1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:

___________________________________________________________________________

(перечень, основные технические характеристики, физические объемы)

___________________________________________________________________________

2. Электромонтажные работы выполнены   в   соответствии   с   проектом,

разработанным _____________________________________________________________

(проектная организация)

___________________________________________________________________________

3. Отступления от проекта перечислены в Приложении 1 (форма 3).

4. Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2, форма 1),

предъявленную в объеме требований ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.

5. Индивидуальные испытания электрооборудования _______________________

___________________________________________________________________________

(проведены, не приведены)

6. Остающиеся недостатки, не препятствующие комплексному опробованию, и

сроки их устранения перечислены в Приложении 3 (форма 4).

7. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в Приложении

4 (форма 5).

8. Заключение.

8.1.  Электромонтажные   работы  выполнены  по  проектной  документации

согласно требованиям СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.

8.2. Настоящий Акт является основанием для  2  :

а) организации  работы  рабочей комиссии о приемке  оборудования  после

индивидуальных испытаний;

б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику)

в эксплуатацию.

Представитель заказчика                                ____________________

(подпись)

Представитель генерального подрядчика                  ____________________

(подпись)

Представитель электромонтажной организации             ____________________

(подпись)

Сдали  3    _____________________ Приняли: ________________________________

(подпись)                            (подпись)

М.П.                              М.П.

1 Для организаций Ассоциации "Росэлектромонтаж".

2 Нужное подчеркнуть.

3 Заполняется в случае, указанном в п. 8.2 "б" настоящего Акта.

Источник - Инструкция Ассоциации "Росэлектромонтаж" от 12.04.2007 № И 1.13-07

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_texnicheskoj_gotovnosti_elektromontazhnyx_rabot_forma_n_2.htm