База данных об условиях размещения площадки пунктов хранения радиоактивных отходов (рекомендуемая форма)

Приложение 3 к Требованиям к отчету по обоснованию безопасности пунктов хранения радиоактивных отходов в части учета внешних воздействий"

(рекомендуемое)

БАЗА ДАННЫХ ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДКИ ПХ РАО

1. Рекомендации по ведению базы данных об условиях размещения ПХ РАО распространяются на действующие и вновь проектируемые ПХ РАО.

2. Цель ведения баз данных - отражать условия размещения ПХ РАО на всем протяжении жизненного цикла и содержать наиболее важную информацию о явлениях, процессах и факторах природного и техногенного происхождения, оказывающих влияние на ПХ РАО.

1. Общие сведения

1.1. Наименование ПХ РАО ______________________________________________

1.2. Год ввода в эксплуатацию/снятия с эксплуатации ПХ РАО _____/______

1.3. Расположение

Субъект Российской Федерации ____________________ Край ________________

Область ____________________________ Расстояние от площадки ________ км

Ближайший город _______________________ Азимут ________________________

Если площадка в погранзоне (25 км и менее от границы), укажите соседнюю

страну страны

___________________________________________________________________________

1.4. Географические координаты площадки

Широта ___________________________ Долгота ____________________________

1.5. Абсолютные отметки площадки в Балтийской системе (БС) высот

Естественные: наивысшая/средняя/наинизшая _______/________/_______ м БС

Планировки ________________ м БС

1.6. Ландшафт в радиусе 20 - 30 км

Краткое описание

Равнина _______________________________________________________________

Холмистая местность ___________________________________________________

Положение в долине ____________________________________________________

Расположение рек ______________________________________________________

Береговая линия озера/моря ____________________________________________

Другое (укажите) ______________________________________________________

1.7. Распределение населения

Ближайший административный центр, село, город:

название ______________________________________________________________

расстояние/азимут _____________________________ км/____________________

население ___________________________________________________ тыс. чел.

Ближайший большой город (> 50 тыс. чел.):

название ______________________________________________________________

расстояние/азимут _________________________ км/________________________

население ___________________________________________________ тыс. чел.

2. Метеорологические условия

2.1. Зона смерчеопасности по карте районирования ______________________

2.2. Класс интенсивности смерчей по шкале Фуджиты _____________________

2.3. Максимальная горизонтальная скорость вращательного движения стенки

смерча ____ м/с

2.4. Длина пути прохождения смерча _________________________________ км

2.5. Ширина пути прохождения смерча ________________________________ км

2.6. Перепад давления между периферией и центром воронки смерча ___ гПа

2.7. Вероятность прохождения смерча в пределах площадки ПХ РАО ________

2.8. Вероятность прохождения ураганов (тайфунов) ______________________

2.9.   Расчетные   характеристики   вероятного   максимального  урагана

(тайфуна) ___________

2.10.  Расчетные  максимальные скорости ветра различной обеспеченности,

включая 1; 0,1 и 0,01% _____, _______, ________ м/с

3. Гидрологические условия

3.1. Тип   водного   объекта,   влияющего на безопасность ПХ РАО (река,

озеро, водохранилище, морская акватория) __________________________________

3.2.  Факторы  формирования  максимального вероятного наводнения (МВН),

заложенные  в проект для рек: весеннее половодье, дождевые паводки, прорывы

плотин  и  дамб,  завалы,  зажоры  и заторы, обусловленные ледовым режимом,

вулканической,  сейсмической и ветровой деятельностью, обвалами, оползнями,

селями и т.д. _____________________________________________________________

для  водоемов:  ветровой нагон, штормовое волнение, максимальные накаты

волн   на   берег,  сейши,  волны  цунами,  приливы-отливы  и  др.  (нужное

подчеркните, другие причины укажите)

___________________________________________________________________________

3.3. Наивысший наблюденный (исторический) уровень воды водного  объекта

___________________________________________________________________________

3.4.  Параметры  МВН  при  расчетных  значениях  факторов  формирования

максимальные    уровни    измеряются    относительно    нулевой    отметки,

соответствующей БС различной обеспеченности, включая 1;

0,1 и 0,01% ___________, ___________, __________ м

максимальная высота волн различной обеспеченности, включая 1;

0,1 и 0,01% ___________, ______________, ______ м

Для рек:

максимальные расходы воды различной обеспеченности, включая 1;

0,1 и 0,01% ___________, ______________, ________ куб. м

Для водоемов:

уровень  МВН  с  учетом  предельной  отметки  затопления  побережья при

сочетании   расчетных  вкладов  факторов  формирования  (сейшей,  приливов,

ветрового нагона, штормового волнения, волн цунами) __________________ м БС

наибольшая высота уровня воды при сейшевом колебании ________________ м

наибольшая амплитуда приливо-отливных колебаний моря ________________ м

расчетные  значения  штормовых нагонов при максимальных скоростях ветра

различной обеспеченности, включая 1; 0,1 и 0,01%

________________, ________________, ________________ м

наибольшая  высота  волн  на  глубокой  воде при максимальных скоростях

ветра различной обеспеченности, включая 1; 0,1 и 0,01%

________________, ________________, ________________ м

наивысшая   отметка   затопления   морского  побережья  волнами  цунами

различной обеспеченности, включая 1; 0,1 и 0,01%

________________, ________________, ________________ м БС

наинизшая  отметка  осушения  прибрежной  полосы  при  цунами различной

обеспеченности, включая 1; 0,1 и 0,01%

________________, ________________, ____________ м БС

4. Гидрогеологические и инженерно-геологические условия

4.1. Характеристика первого от поверхности водоносного горизонта:

безнапорный/напорный (подчеркнуть)

область распространения _______________________________________________

отметка нижнего/верхнего водоупора (абс. м) ____ м/____ м

отметки уровня подз. вод макс./средн./мин. (абс. м) ____ м/___ м/____ м

литологическая характеристика _________________________________________

коэф. фильтрации ________________ м/сут.; акт. пористость ____________%

существующий водоотбор ________________________________________________

отметки  уровня  подз. вод на ПХ РАО макс./средн./мин. (абс. м) _______

м/_____ м/______ м/

4.2. Характеристика второго от поверхности водоносного горизонта:

область распространения _______________________________________________

отметка нижнего/верхнего водоупора (абс. м )___________ м/___________ м

отметки  уровня  подз.  вод  макс./средн./мин. (абс. м) _______ м/_____

м/______ м/

литологическая характеристика _________________________________________

коэф. фильтрации ___________ м/сут.; акт. пористость _________________%

существующий водоотбор ________________________________________________

отметки  уровня  подз. вод на ПХ РАО макс./средн./мин. (абс. м) _______

м/_____ м/______ м/

4.3. Характеристика водоупорных слоев:

область распространения _______________________________________________

отметка нижней/верхней границы (абс. м) _____ м/______ м/

литологическая характеристика _________________________________________

коэф. фильтрации __________ м/сут.

наличие гидрогеологических окон _______________________________________

4.4. Характеристика инженерно-геологических условий:

развитие  специфических  грунтов (слабых с модулем деформации < 20 МПа,

разжижаемых, просадочных, набухающих, засоленных, многолетнемерзлых)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

опасные современные геологические процессы и явления

___________________________________________________________________________

наличие карстовых, суффозионных и карстово-суффозионных процессов

___________________________________________________________________________

5. Сейсмичность

5.1. Сейсмотектоническая модель региона.

5.2. Схема детального сейсмического районирования района.

5.3. Схема структурно-тектонических условий ближайшего района.

5.4. Схема сейсмического микрорайонирования площадки для естественных и техногенно измененных условий.

5.5. Характеристики спектрального состава и длительности колебаний для различных типов землетрясений: удаленных, промежуточных, локальных (местных).

5.6. Параметры максимального расчетного землетрясения (МРЗ) и проектного землетрясения (ПЗ) от ближайших сейсмогенных зон:

магнитуда, глубина очага h, расстояние до сейсмогенной зоны r, сейсмичность J по шкале MSK-64 на эталонном грунте площадки

------------------------------------------------------------------

¦ Номер сейсмогенной зоны  ¦ Магнитуда ¦ h, км  ¦ r, км ¦J, балл ¦

+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+

¦                          ¦ МРЗ ¦ ПЗ  ¦МРЗ¦ ПЗ ¦МРЗ¦ПЗ ¦МРЗ ¦ПЗ ¦

---------------------------+-----+-----+---+----+---+---+----+----

5.7. Сейсмичность участка ПХ РАО при МРЗ/ПЗ _______/_______ балл

5.8.  Максимальные  амплитуды  горизонтальных  колебаний  на  свободной

поверхности площадки ПХ РАО при МРЗ/ПЗ:

ускорения ______/______ м/кв. с, скорости ______/_____ см/с

5.9.  Максимальные  амплитуды  горизонтальных колебаний кровли скальных

пород при МРЗ/ПЗ:

ускорения _______/_______ м/кв. с, скорости _______/______ см/с

5.10.  Периоды  максимальной  амплитуды  ускорения/скорости  на  уровне

планировки при МРЗ ______/______ с

5.11. Отношение вертикального ускорения к горизонтальному _____________

6. Падение летательного аппарата

6.1.  Минимальное удаление площадки от трассы полетов, маршрута захода,

любого аэропорта ________, ________, _________ км

6.2. Расстояние до крупного аэропорта _________ км

6.3. Вероятность падения на площадку летательного аппарата

------------------------------------------------------------------

¦ Категория летательного ¦Вероятность падения на площадку, 1/год ¦

¦        аппарата        ¦                                       ¦

+------------------------+---------------------------------------+

¦                        ¦по статистике¦  прогноз   ¦  прогноз   ¦

¦                        ¦   падений   ¦через 10 лет¦через 50 лет¦

-------------------------+-------------+------------+-------------

7. Аварийные взрывы вне площадки

7.1. Потенциальные источники аварийных взрывов в зоне радиусом 10 - 20 км:

компоненты химических, нефтеперегонных комплексов; хранилища энергоносителей, взрывчатых веществ; транспортные - наземные, водные; трубопроводы перекачки жидких, газообразных энергоносителей; объекты оборонного комплекса (нужное подчеркните).

7.2. Наземные транспортные потенциальные источники аварийных взрывов.

Пути их движения, порты, гавани, каналы, железнодорожные станции, характеристики грузопотоков.

Приложение: Ситуационный план (масштаб 1:25000).

8. Пожары вне площадки

Потенциальные источники пожара в радиусе 2 км: лес, торфяник, газо/нефте/продуктопровод, база/склад/хранилище горючих материалов, судоходный канал (нужное подчеркните).

Приложение: Топографо-ландшафтная карта района с отображением источников пожаров.

9. Токсичные и коррозионные выбросы в атмосферу

Источники выбросов вне площадки токсичных паров/газов/аэрозолей, коррозионных осадков (нужное подчеркните).

Приложение: Схема размещения источников выбросов.

Источник - Постановление Госатомнадзора России от 31.12.1996 № 6

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/baza_dannyx_ob_usloviyax_razmeshheniya_ploshhadki_punktov_xraneniya_radioaktivnyx_otxodov_rekomenduemaya_fo.htm