Должностная инструкция электромеханика по ремонту и обслуживанию медицинского рентгеновского оборудования 6-го разряда

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель "_________________"

_________________ (____________)

"___"___________________ ____ г.

М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ электромеханика по ремонту и обслуживанию медицинского рентгеновского оборудования 6-го разряда

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность электромеханика по ремонту и обслуживанию медицинского рентгеновского оборудования 6-го разряда "________" (далее - "Организация").

1.2. Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского рентгеновского оборудования 6-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.

1.3. Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского рентгеновского оборудования 6-го разряда подчиняется непосредственно ________.

1.4. На должность электромеханика по ремонту и обслуживанию медицинского рентгеновского оборудования 6-го разряда назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.5. Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского рентгеновского оборудования 6-го разряда должен знать:

- конструкцию и технические параметры ремонтируемого рентгеновского оборудования;

- основы флюорографии;

- основы фотокинооптики;

- сложные схемы электронных реле времени и способы их проверки;

- принципиальные, электрические и монтажные схемы особо сложного медицинского рентгеновского оборудования;

- средства и правила эксплуатации и защиты от рентгеновского излучения.

1.6. В своей деятельности электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского рентгеновского оборудования 6-го разряда руководствуется:

- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;

- правилами внутреннего трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя Организации, непосредственного руководителя;

- настоящей должностной инструкцией;

- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.

1.7. В период временного отсутствия электромеханика по ремонту и обслуживанию медицинского рентгеновского оборудования 6-го разряда его обязанности возлагаются на ___________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского рентгеновского оборудования 6-го разряда осуществляет выполнение следующих работ:

Монтаж, техническое обслуживание, ремонт, регулирование и контрольную проверку особо сложного уникального и опытного рентгеновского оборудования, комплексное испытание рентгеновского оборудования.

Получение контрольных кипограмм и антиографий и анализ их.

Составление сложных схем электрических соединений рентгеновских установок, схем испытаний и схем соединения узлов рентгеновского оборудования.

Юстировка оптики визуального канала и кинокамеры.

Испытание отремонтированного оборудования в рентгеновских кабинетах, зонах рентгеновского излучения с использованием шаровых киловольтметров, фантомов, генераторов импульсов сложной формы.

Примерные виды приборов:

1. Автоматы для близкофокусной рентгенотерапии.

2. Автоматы рентгеновские экспозиционные.

3. Аппараты рентгеновские диагностические стационарные с электронно-оптическими преобразователями и системами.

4. Аппараты рентгеновские стационарные с тремя и более рабочими местами.

5. Аппараты рентгеновские флюорографические электронные с фотоэлектрометром.

6. Установки рентгеновские диагностические передвижные с электронно-оптическим усилителем с телевизионной установкой.

7. Установки рентгеновские диагностические с элементами микроэлектроники и управлением на микросхемах.

3. ПРАВА

Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского рентгеновского оборудования 6-го разряда имеет право:

3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих обязанностей.

3.2. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.

3.3. Вносить предложения руководителю Организации и непосредственному руководителю по вопросам своей деятельности.

3.4. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского рентгеновского оборудования 6-го разряда несет ответственность:

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.

4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.

4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы электромеханика по ремонту и обслуживанию медицинского рентгеновского оборудования 6-го разряда определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.

5.2. В связи с производственной необходимостью электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского рентгеновского оборудования 6-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

_________________________________ _____________ _______________________

(должность лица, разработавшего    (подпись)           (Ф.И.О.)

инструкцию)

"___"__________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела

(юрисконсульт) _____________ ___________________________

(подпись)             (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен: _____________ ___________________________

(подпись)            (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/dolzhnostnaya_instrukciya_elektromexanika_po_remontu_i_obsluzhivaniyu_medicinskogo_rentgenovskogo_oborudo.htm