Должностная инструкция монтажника наружных трубопроводов 3-го разряда

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель "____________"

____________ (____________)

(подпись)     (Ф.И.О.)

"___"________ ___ г.

М.П.

"___"________ ___ г. N ____

___________________________ (наименование организации)

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ монтажника наружных трубопроводов 3-го разряда

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность монтажника наружных трубопроводов 3-го разряда "________" (далее - "Организация").

1.2. Монтажник наружных трубопроводов 3-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.

1.3. Монтажник наружных трубопроводов 3-го разряда подчиняется непосредственно _______ Организации.

1.4. Монтажник наружных трубопроводов 3-го разряда должен знать:

- назначение деталей трубопроводов, сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и колодцев;

- устройство подъемно-такелажных приспособлений и способы их применения;

- правила и способы строповки труб и деталей;

- правила крепления и перекрепления траншей и котлованов;

- правила подготовки естественных и устройства искусственных оснований под трубопроводы, коллекторы, каналы, колодцы и камеры;

- правила и способы подбивки уложенных трубопроводов грунтом или бетоном;

- правила и способы разработки грунта при продавливании стальных труб;

- способы просушки и утепления стыков стальных труб при сварке;

- способы приготовления битумных мастик для заделки стыков трубопроводов.

1.5. В период временного отсутствия монтажника наружных трубопроводов 3-го разряда его обязанности возлагаются на _________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Монтажник наружных трубопроводов 3-го разряда осуществляет следующие функции:

Устройство всех видов оснований под трубопроводы, коллекторы, каналы, камеры и колодцы.

Установка подъемно-такелажных приспособлений.

Строповка и расстроповка деталей трубопроводов, коллекторов, каналов, камер и колодцев.

Зачистка и опиловка концов стальных труб при сборке их под сварку.

Подбивка уложенных трубопроводов грунтом или бетоном.

Разметка, перерубка или перерезка неметаллических труб.

Заделка зазоров между асбестоцементными муфтами и трубами.

Просушка и утепление стыков стальных труб при сварке.

Поворачивание стальных труб при сварке стыков.

Соединение труб манжетами и заделка их раствором (при прокладке кабелей).

Установка и снятие заглушек.

Пробивка отверстий механизированным инструментом в стенах камер и колодцев для ввода труб.

Разработка грунта при продавливании стальных труб гидравлическими и ручными домкратами.

3. ПРАВА

Монтажник наружных трубопроводов 3-го разряда имеет право:

3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности монтажника наружных трубопроводов 3-го разряда.

3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию монтажника наружных трубопроводов 3-го разряда.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Монтажник наружных трубопроводов 3-го разряда несет ответственность за:

4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.

4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.

4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.

4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.

4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы монтажника наружных трубопроводов 3-го разряда определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.

5.2. В связи с производственной необходимостью монтажник наружных трубопроводов 3-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

5.3. Оценка работы:

- регулярная - осуществляется непосредственным руководителем в процессе исполнения монтажником наружных трубопроводов 3-го разряда трудовых функций;

- ____________________________________________________________________.

(указать порядок и основания для иных видов оценки работы)

__________________________ _____________ _______________________

(должность лица,        (подпись)           (Ф.И.О.)

составившего инструкцию)

"___"________ ___ г.

__________________________ _____________ _______________________

(должность           (подпись)           (Ф.И.О.)

непосредственного

руководителя)

"___"________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт ____________ ___________________

(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен: ____________ ____________________

(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"________ ___ г.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/dolzhnostnaya_instrukciya_montazhnika_naruzhnyx_truboprovodov_3_go_razryada.htm