Должностная инструкция монтажника санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель "___________"

___________ (____________)

"__"__________ _____ г.

М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ монтажника санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда (для организаций, выполняющих строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность монтажника санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда "______________________" (далее - "Организация").

1.2. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.

1.3. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда подчиняется непосредственно ____________________ Организации.

1.4. На должность монтажника санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда назначается лицо, имеющее ______________________________________.

1.5. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда должен знать:

- виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования;

- сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления;

- назначение и правила применения слесарного инструмента;

- способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов.

1.6. В своей деятельности монтажник санитарно-технических систем 2-го разряда руководствуется:

- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;

- Правилами внутреннего трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя Организации, непосредственного руководителя;

- настоящей должностной инструкцией;

- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.

1.7. В период временного отсутствия монтажника санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда его обязанности возлагаются на ___________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда осуществляет следующие работы:

2.1. Выполнение работ при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков.

2.2. Сортировка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления.

2.3. Заготовка прокладок по размеру.

2.4. Пригонка резьбы на болтах и гайках.

2.5. Заготовка бирок.

2.6. Подготовка вспомогательных материалов (льняной пряди, сурика, раствора и т.п.).

2.7. Установка прокладок.

2.8. Комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов - гайками.

2.9. Установка и снятие предохранительных пробок и заглушек на трубах.

2.10. Транспортировка деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов.

3. ПРАВА

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда имеет право:

3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих обязанностей.

3.2. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.

3.3. Вносить предложения руководителю Организации и непосредственному руководителю по вопросам своей деятельности.

3.4. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда несет ответственность:

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.

4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.

4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы монтажника санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.

5.2. В связи с производственной необходимостью монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

_______________________________   ___________ _____________________

(должность лица, разработавшего    (подпись)        (Ф.И.О.)

инструкцию)

"__"__________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела

(юрисконсульт)                    ___________ _____________________

(подпись)        (Ф.И.О.)

"__"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:         ___________ _____________________

(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/dolzhnostnaya_instrukciya_montazhnika_sanitarno_texnicheskix_sistem_i_oborudovaniya_2_go_razryada.htm