Энергетический паспорт электросетевого объекта

Приложение к Типовой программе проведения энергетических обследований подразделений электрических сетей АО-энерго РД 153-34.3-09.166-00

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ПЭС

"__" ______________ 2000 г.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПОДСТАНЦИИ

__________________________________________________________________

наименование ПЭС, ПС

Составлен на основании

результатов энергетического

обследования, проведенного

___________________________

наименование организации,

проводившей обследования

с __ по __ ____ г.

Начальник ПС

Лицензия N ________________

________ __________ _________ ________ Кем выдана ________________

Ф.И.О.    подпись    дата   Дата выдачи _______________

Аудитор организации,  проводившей  энергетические  обследования

______________________________ ____________ ____________ _________

наименование организации       Ф.И.О.      подпись      дата

__________________________________________________________________

полное наименование подразделения и его адрес

__________________________________________________________________

вид собственности

__________________________________________________________________

наименование вышестоящей организации

__________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя

__________________________________________________________________

телефон

__________________________________________________________________

код электронной почты

1. Характеристика ПС

1.1. Год пуска в эксплуатацию основного оборудования по группам (очередям).

1.2. Характеристика схем электрических соединений ПС

1.2.1. Характеристика главных схем электрических соединений ПС (класс напряжения, тип главной схемы, количество отходящих линий, трансформаторов и автотрансформаторов связи с энергосистемой, наличие шунтирующих реакторов, синхронных компенсаторов, вид исполнения распределительных устройств и т.п.).

1.2.2. Характеристика схем собственных нужд ПС.

1.3. Перечень основного электротехнического оборудования с краткой технической характеристикой (трансформаторы и автотрансформаторы, трансформаторы тока и напряжения, реакторы, синхронные компенсаторы и т.п.).

------------------------------------------------------------------

¦Номер¦   Наименование    ¦ Тип ¦    Основные    ¦  Примечание   ¦

¦ по  ¦   оборудования    ¦     ¦  технические   ¦ (режим работы ¦

¦схеме¦                   ¦     ¦ характеристики ¦ оборудования) ¦

+-----+-------------------+-----+----------------+---------------+

¦  1  ¦         2         ¦  3  ¦       4        ¦       5       ¦

+-----+-------------------+-----+----------------+---------------+

¦     ¦Силовые            ¦     ¦ДЕЛЬТА Рхх      ¦               ¦

¦     ¦трансформаторы     ¦     ¦                ¦               ¦

+-----+-------------------+-----+----------------+---------------+

¦     ¦Трансформаторы тока¦     ¦Класс точности  ¦               ¦

+-----+-------------------+-----+----------------+---------------+

¦     ¦Трансформаторы     ¦     ¦Класс точности  ¦               ¦

¦     ¦напряжения         ¦     ¦                ¦               ¦

+-----+-------------------+-----+----------------+---------------+

¦     ¦Реакторы           ¦     ¦ДЕЛЬТА Р        ¦               ¦

¦     ¦                   ¦     ¦        р       ¦               ¦

+-----+-------------------+-----+----------------+---------------+

¦     ¦Синхронные         ¦     ¦ДЕЛЬТА Р        ¦               ¦

¦     ¦компенсаторы       ¦     ¦        ск      ¦               ¦

+-----+-------------------+-----+----------------+---------------+

¦     ¦БСК                ¦     ¦ДЕЛЬТА Р        ¦               ¦

¦     ¦                   ¦     ¦        бск     ¦               ¦

------+-------------------+-----+----------------+----------------

1.4. Баланс электроэнергии на ПС (типовая форма)

------------------------------------------------------------------

¦ N ¦Номера ¦Наиме-¦  Показание  ¦Раз- ¦Коэффи-¦Количество¦Приме-¦

¦п/п¦счет-  ¦нова- ¦  счетчиков  ¦ность¦циент  ¦электро-  ¦чание ¦

¦   ¦чиков: ¦ние   +-------------+пока-¦счетчи-¦энергии,  ¦      ¦

¦   ¦расчет-¦объек-¦на 0 ч¦на 0 ч¦заний¦ков    ¦учтенной  ¦      ¦

¦   ¦ных,   ¦тов   ¦1-го  ¦1-го  ¦счет-¦       ¦счетчиком,¦      ¦

¦   ¦техни- ¦учета ¦числа ¦числа ¦чиков¦       ¦тыс. кВт.ч¦      ¦

¦   ¦ческих ¦      ¦теку- ¦истек-¦за   ¦       ¦          ¦      ¦

¦   ¦       ¦      ¦щего  ¦шего  ¦месяц¦       ¦          ¦      ¦

¦   ¦       ¦      ¦месяца¦месяца¦     ¦       ¦          ¦      ¦

+---+-------+------+------+------+-----+-------+----------+------+

¦ 1 ¦   2   ¦  3   ¦  4   ¦  5   ¦  6  ¦   7   ¦    8     ¦  9   ¦

+---+-------+------+------+------+-----+-------+----------+------+

----+-------+------+------+------+-----+-------+----------+-------

I. Поступило от АО-энерго и других собственников (РАО "ЕЭС России", другие АО-энерго)

------------------------------------------------------------------

¦1   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦2   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦3   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Всего по разд. I ______

------------------------------------------------------------------

¦ N ¦Номера ¦Наиме-¦  Показание  ¦Раз- ¦Коэффи-¦Количество¦Приме-¦

¦п/п¦счет-  ¦нова- ¦  счетчиков  ¦ность¦циент  ¦электро-  ¦чание ¦

¦   ¦чиков: ¦ние   +-------------+пока-¦счетчи-¦энергии,  ¦      ¦

¦   ¦расчет-¦объек-¦на 0 ч¦на 0 ч¦заний¦ков    ¦учтенной  ¦      ¦

¦   ¦ных,   ¦тов   ¦1-го  ¦1-го  ¦счет-¦       ¦счетчиком,¦      ¦

¦   ¦техни- ¦учета ¦числа ¦числа ¦чиков¦       ¦тыс. кВт.ч¦      ¦

¦   ¦ческих ¦      ¦теку- ¦истек-¦за   ¦       ¦          ¦      ¦

¦   ¦       ¦      ¦щего  ¦шего  ¦месяц¦       ¦          ¦      ¦

¦   ¦       ¦      ¦месяца¦месяца¦     ¦       ¦          ¦      ¦

+---+-------+------+------+------+-----+-------+----------+------+

¦ 1 ¦   2   ¦  3   ¦  4   ¦  5   ¦  6  ¦   7   ¦    8     ¦  9   ¦

+---+-------+------+------+------+-----+-------+----------+------+

----+-------+------+------+------+-----+-------+----------+-------

II. Расход на собственные нужды

------------------------------------------------------------------

¦1   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦2   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦3   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Всего по разд. II _____

III. Расход на хозяйственные нужды

------------------------------------------------------------------

¦1   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦2   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦3   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Всего по разд. III _____

IV. Расход на производственные нужды

------------------------------------------------------------------

¦1   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦2   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦3   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Всего по разд. IV _____

V. Отпуск электроэнергии потребителям

------------------------------------------------------------------

¦1   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦2   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦3   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Всего по разд. V _____

VI. Отпуск электроэнергии в сети АО-энерго и других собственников (РАО "ЕЭС России", другие АО-энерго)

------------------------------------------------------------------

¦1   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦2   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦3   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Всего по разд. VI _____

VII. Потери электроэнергии в понижающих трансформаторах

Определяются расчетным путем на основе графиков нагрузки и технических данных трансформаторов _______________________________

VIII. Допустимый небаланс

Определяется в соответствии с [3]

__________________________ % _______________________

IX. Баланс электроэнергии на подстанции

1. Поступило на шины, всего (I) __________________________________

2. Расход электроэнергии на подстанции, всего (II + III) _________

3. Отпуск   электроэнергии   потребителям  и  в  АО-энерго,  всего

(V + VI) _________________________________________________________

I - (II + III) - (IV + V + VI) - VII

4. Фактический  небаланс ------------------------------------ 100%

I

5. Допустимый небаланс (VIII), % _________________________________

6. Отпуск электроэнергии с шин подстанции, всего (I - II) ________

В том числе по классам напряжения: _______________________________

Источник - Типовая программа РАО "ЕЭС России" от 04.05.2000 № РД 153-34.3-09.166-00

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/energeticheskij_pasport_elektrosetevogo_obekta.htm