Энергетический паспорт электросетевого объекта
Приложение к Типовой программе проведения энергетических обследований подразделений электрических сетей АО-энерго РД 153-34.3-09.166-00

                                       УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ПЭС
"__" ______________ 2000 г.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПОДСТАНЦИИ
__________________________________________________________________
наименование ПЭС, ПС

Составлен на основании
результатов энергетического
обследования, проведенного
___________________________
наименование организации,
проводившей обследования
с __ по __ ____ г.
Начальник ПС
Лицензия N ________________
________ __________ _________ ________ Кем выдана ________________
Ф.И.О.    подпись    дата   Дата выдачи _______________

Аудитор организации,  проводившей  энергетические  обследования
______________________________ ____________ ____________ _________
наименование организации       Ф.И.О.      подпись      дата
__________________________________________________________________
полное наименование подразделения и его адрес
__________________________________________________________________
вид собственности
__________________________________________________________________
наименование вышестоящей организации
__________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя
__________________________________________________________________
телефон
__________________________________________________________________
код электронной почты

1. Характеристика ПС
1.1. Год пуска в эксплуатацию основного оборудования по группам (очередям).
1.2. Характеристика схем электрических соединений ПС
1.2.1. Характеристика главных схем электрических соединений ПС (класс напряжения, тип главной схемы, количество отходящих линий, трансформаторов и автотрансформаторов связи с энергосистемой, наличие шунтирующих реакторов, синхронных компенсаторов, вид исполнения распределительных устройств и т.п.).
1.2.2. Характеристика схем собственных нужд ПС.
1.3. Перечень основного электротехнического оборудования с краткой технической характеристикой (трансформаторы и автотрансформаторы, трансформаторы тока и напряжения, реакторы, синхронные компенсаторы и т.п.).

------------------------------------------------------------------
¦Номер¦   Наименование    ¦ Тип ¦    Основные    ¦  Примечание   ¦
¦ по  ¦   оборудования    ¦     ¦  технические   ¦ (режим работы ¦
¦схеме¦                   ¦     ¦ характеристики ¦ оборудования) ¦
+-----+-------------------+-----+----------------+---------------+
¦  1  ¦         2         ¦  3  ¦       4        ¦       5       ¦
+-----+-------------------+-----+----------------+---------------+
¦     ¦Силовые            ¦     ¦ДЕЛЬТА Рхх      ¦               ¦
¦     ¦трансформаторы     ¦     ¦                ¦               ¦
+-----+-------------------+-----+----------------+---------------+
¦     ¦Трансформаторы тока¦     ¦Класс точности  ¦               ¦
+-----+-------------------+-----+----------------+---------------+
¦     ¦Трансформаторы     ¦     ¦Класс точности  ¦               ¦
¦     ¦напряжения         ¦     ¦                ¦               ¦
+-----+-------------------+-----+----------------+---------------+
¦     ¦Реакторы           ¦     ¦ДЕЛЬТА Р        ¦               ¦
¦     ¦                   ¦     ¦        р       ¦               ¦
+-----+-------------------+-----+----------------+---------------+
¦     ¦Синхронные         ¦     ¦ДЕЛЬТА Р        ¦               ¦
¦     ¦компенсаторы       ¦     ¦        ск      ¦               ¦
+-----+-------------------+-----+----------------+---------------+
¦     ¦БСК                ¦     ¦ДЕЛЬТА Р        ¦               ¦
¦     ¦                   ¦     ¦        бск     ¦               ¦
------+-------------------+-----+----------------+----------------

1.4. Баланс электроэнергии на ПС (типовая форма)

------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Номера ¦Наиме-¦  Показание  ¦Раз- ¦Коэффи-¦Количество¦Приме-¦
¦п/п¦счет-  ¦нова- ¦  счетчиков  ¦ность¦циент  ¦электро-  ¦чание ¦
¦   ¦чиков: ¦ние   +-------------+пока-¦счетчи-¦энергии,  ¦      ¦
¦   ¦расчет-¦объек-¦на 0 ч¦на 0 ч¦заний¦ков    ¦учтенной  ¦      ¦
¦   ¦ных,   ¦тов   ¦1-го  ¦1-го  ¦счет-¦       ¦счетчиком,¦      ¦
¦   ¦техни- ¦учета ¦числа ¦числа ¦чиков¦       ¦тыс. кВт.ч¦      ¦
¦   ¦ческих ¦      ¦теку- ¦истек-¦за   ¦       ¦          ¦      ¦
¦   ¦       ¦      ¦щего  ¦шего  ¦месяц¦       ¦          ¦      ¦
¦   ¦       ¦      ¦месяца¦месяца¦     ¦       ¦          ¦      ¦
+---+-------+------+------+------+-----+-------+----------+------+
¦ 1 ¦   2   ¦  3   ¦  4   ¦  5   ¦  6  ¦   7   ¦    8     ¦  9   ¦
+---+-------+------+------+------+-----+-------+----------+------+
----+-------+------+------+------+-----+-------+----------+-------

I. Поступило от АО-энерго и других собственников (РАО "ЕЭС России", другие АО-энерго)
------------------------------------------------------------------
¦1   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦2   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦3   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Всего по разд. I ______

------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Номера ¦Наиме-¦  Показание  ¦Раз- ¦Коэффи-¦Количество¦Приме-¦
¦п/п¦счет-  ¦нова- ¦  счетчиков  ¦ность¦циент  ¦электро-  ¦чание ¦
¦   ¦чиков: ¦ние   +-------------+пока-¦счетчи-¦энергии,  ¦      ¦
¦   ¦расчет-¦объек-¦на 0 ч¦на 0 ч¦заний¦ков    ¦учтенной  ¦      ¦
¦   ¦ных,   ¦тов   ¦1-го  ¦1-го  ¦счет-¦       ¦счетчиком,¦      ¦
¦   ¦техни- ¦учета ¦числа ¦числа ¦чиков¦       ¦тыс. кВт.ч¦      ¦
¦   ¦ческих ¦      ¦теку- ¦истек-¦за   ¦       ¦          ¦      ¦
¦   ¦       ¦      ¦щего  ¦шего  ¦месяц¦       ¦          ¦      ¦
¦   ¦       ¦      ¦месяца¦месяца¦     ¦       ¦          ¦      ¦
+---+-------+------+------+------+-----+-------+----------+------+
¦ 1 ¦   2   ¦  3   ¦  4   ¦  5   ¦  6  ¦   7   ¦    8     ¦  9   ¦
+---+-------+------+------+------+-----+-------+----------+------+
----+-------+------+------+------+-----+-------+----------+-------

II. Расход на собственные нужды
------------------------------------------------------------------
¦1   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦2   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦3   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Всего по разд. II _____

III. Расход на хозяйственные нужды
------------------------------------------------------------------
¦1   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦2   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦3   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Всего по разд. III _____

IV. Расход на производственные нужды
------------------------------------------------------------------
¦1   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦2   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦3   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Всего по разд. IV _____

V. Отпуск электроэнергии потребителям
------------------------------------------------------------------
¦1   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦2   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦3   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Всего по разд. V _____

VI. Отпуск электроэнергии в сети АО-энерго и других собственников (РАО "ЕЭС России", другие АО-энерго)
------------------------------------------------------------------
¦1   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦2   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦3   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Всего по разд. VI _____

VII. Потери электроэнергии в понижающих трансформаторах
Определяются расчетным путем на основе графиков нагрузки и технических данных трансформаторов _______________________________

VIII. Допустимый небаланс
Определяется в соответствии с [3]
__________________________ % _______________________

IX. Баланс электроэнергии на подстанции
1. Поступило на шины, всего (I) __________________________________
2. Расход электроэнергии на подстанции, всего (II + III) _________
3. Отпуск   электроэнергии   потребителям  и  в  АО-энерго,  всего
(V + VI) _________________________________________________________
I - (II + III) - (IV + V + VI) - VII
4. Фактический  небаланс ------------------------------------ 100%
I
5. Допустимый небаланс (VIII), % _________________________________
6. Отпуск электроэнергии с шин подстанции, всего (I - II) ________
В том числе по классам напряжения: _______________________________

Источник - Типовая программа РАО "ЕЭС России" от 04.05.2000 № РД 153-34.3-09.166-00
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