Энергетический паспорт системы транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)

Приложение к Типовой программе проведения энергетических обследований систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Главного управления

Госэнергонадзора России

_____________________________

(наименование управления)

_____________________________

(ф.и.о., подпись)

"__" ________________ ____ г.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТА

И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ)

Составлен на основании

результатов энергетического

обследования, проведенного

___________________________

наименование организации,

проводившей обследование

с ____   по  ____   ____ г.

Директор (главный инженер)

обследуемой организации

________________________     ___________    ___________   ________

(ф.и.о.)      (подпись)     (дата)

Директор (главный инженер)

организации, проводившей

обследование

________________________     ___________    ___________   ________

наименование организации       (ф.и.о.)      (подпись)     (дата)

Лицензия N _____________________________

Кем выдана _____________________________

Дата выдачи ____________________________

Год

1 ____________________________________________________________

(полное наименование предприятия и его адрес)

__________________________________________________________________

2 ____________________________________________________________

(вид собственности)

3 ____________________________________________________________

(наименование вышестоящей организации)

4 ____________________________________________________________

(ф.и.о. руководителя)

__________________________________________________________________

(телефон, факс)

5 ____________________________________________________________

(ф.и.о. главного инженера)

__________________________________________________________________

(телефон, факс)

6 ____________________________________________________________

(банковские реквизиты)

__________________________________________________________________

7 ____________________________________________________________

(код электронной почты)

I. Краткая характеристика системы транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)

1. Источник(и) теплоснабжения ________________________________

__________________________________________________________________

(ТЭЦ, ГРЭС, котельная, др.)

2. Вид системы теплоснабжения ________________________________

__________________________________________________________________

(открытая, закрытая, смешанная; при смешанной системе указать

примерный процент преобладающего вида от общей тепловой нагрузки)

3. Расчетный температурный график ____________________________

__________________________________________________________________

(расчетные температуры сетевой воды, наружного воздуха,

максимальные температуры, при которых нет ограничений)

4. Магистрали  водяных и паровых  тепловых   сетей,  отходящие

от     источника(ов)     тепла,    по     видам     теплоносителя:

вода _________________________________________________________

пар __________________________________________________________

(наименование источника, наименование магистралей,

диаметр трубопроводов на головном участке)

5. Присоединенная максимальная тепловая нагрузка по договорам,

по   теплоносителям   и   магистралям   в   тепле   и   в    воде:

5.1. Вода, Гкал/ч и  куб. м/ч ________________________________

__________________________________________________________________

(всего, в том  числе  жилищно-коммунальный сектор, промышленность:

отопление, вентиляция, горячее водоснабжение)

5.2. Пар, т/ч по параметрам __________________________________

6. Протяженность, км, средний  диаметр трубопроводов  тепловой

сети, м __________________________________________________________

__________________________________________________________________

(всего, в том числе по видам прокладки: канальная, бесканальная,

надземная; в том числе на балансе энергоснабжающей организации)

7. Насосные станции на балансе АО-энерго _____________________

7.1. Назначение насосной станции _____________________________

__________________________________________________________________

(подкачка на подающей линии, на обратной линии, подмешивание)

7.2. Количество и тип  рабочих   насосов,   частота   вращения

и мощность электродвигателя и диаметр рабочего колеса ____________

7.3. Наличие     регуляторов    давления,    их     назначение

(дросселирование  на  подающей  линии,  подпор  на обратной линии,

значение давления в импульсной линии) ____________________________

__________________________________________________________________

II. Показатели работы системы транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей, системы теплоснабжения)

------------------------------------------------------------------

¦  Наименование показателя   ¦Единица ¦Расчет- ¦Фактические пока-¦

¦                            ¦измере- ¦ные зна-¦затели по годам  ¦

¦                            ¦ния     ¦чения   +-----------------+

¦                            ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

+----------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+

¦1. Годовой отпуск тепловой  ¦Гкал    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦энергии:                    ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦ с водой                    ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦ с паром                    ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

+----------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+

¦2. Часовой отпуск тепловой  ¦Гкал/ч  ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦энергии от источника тепла  ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦по сезонам:                 ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦отопительный                ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦ с водой                    ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦ с паром                    ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦летний                      ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦ с водой                    ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦ с паром                    ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

+----------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+

¦3. Расчетный расход сетевой ¦т/ч     ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦воды по сезонам:            ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦ отопительный               ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦ летний                     ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

+----------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+

¦4. Расчетный расход пара    ¦т/ч     ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦по сезонам:                 ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦ отопительный               ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦ летний                     ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

+----------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+

¦5. Годовые потери сетевой   ¦т       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦воды:                       ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦Всего                       ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦ в том числе на техноло-    ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦гические нужды              ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

+----------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+

¦6. Годовые потери конденсата¦т       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

+----------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+

¦7. Годовые потери тепловой  ¦Гкал    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦энергии:                    ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦через тепловую изоляцию     ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦с потерями сетевой воды     ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

+----------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+

¦8. Нормативный удельный     ¦кВт.ч   ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦расход электроэнергии       ¦-----   ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦на транспорт тепловой энер- ¦Гкал    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦гии на отпущенную Гкал при  ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦характерных температурах    ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦наружного воздуха           ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

+----------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+

¦9. Нормативный удельный     ¦ Т      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦расход сетевой воды в пода- ¦----    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦ющей линии у источников     ¦Гкал    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦теплоты на отпущенную Гкал  ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦при характерных температурах¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦наружного воздуха           ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

+----------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+

¦10. Нормативная разность    ¦°С      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦температур сетевой воды у   ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦источников теплоты при      ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦характерных температурах    ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦наружного воздуха           ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

+----------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+

¦11. Нормативная температура ¦°С      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦сетевой воды в обратной ли- ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦нии у источников теплоты    ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦при характерных температурах¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦наружного воздуха           ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

-----------------------------+--------+--------+-----+-----+------

III. Баланс по тепловой энергии

------------------------------------------------------------------

¦  Приход, расход тепловой    ¦Расчетные  ¦ Фактические значения ¦

¦        энергии, Гкал        ¦или норми- ¦ за последние 3 года  ¦

¦                             ¦руемые     ¦                      ¦

¦                             ¦значения   ¦                      ¦

+-----------------------------+-----------+----------------------+

¦                             1. По воде                         ¦

¦1.1. Годовое количество теп- ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦ловой энергии, отпущенной    ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦в тепловую сеть (СЦТ) от ис- ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦точника тепла:               ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦ТЭЦ-1                        ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦ТЭЦ-2                        ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦Котельная                    ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

+-----------------------------+-----------+-------+-------+------+

¦1.2. Годовые потери тепла в  ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦тепловой сети на балансе     ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦предприятия:                 ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦Всего                        ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦ в том числе через тепловую  ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦изоляцию с потерями сетевой  ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦воды                         ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

+-----------------------------+-----------+-------+-------+------+

¦1.3. Годовое количество      ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦тепловой энергии, отпущенной ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦из тепловой сети АО-энерго   ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦в тепловые сети других орга- ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦низаций (системы теплопот-   ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦ребления) на границах балан- ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦совой принадлежности         ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

+-----------------------------+-----------+-------+-------+------+

¦                              2. По пару                        ¦

¦2.1. Количество тепловой     ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦энергии, отпущенной из кол-  ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦лекторов источника(ов)       ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦тепла с паром                ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

+-----------------------------+-----------+-------+-------+------+

¦2.2. Количество тепловой     ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦энергии, отпущенной с паром  ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦из тепловой сети АО-энерго   ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦в тепловые сети других орга- ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦низаций (системы теплопот-   ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦ребления) на границах балан- ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦совой принадлежности         ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

+-----------------------------+-----------+-------+-------+------+

¦2.3. Количество тепловой     ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦энергии, возвращенной из     ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦тепловой сети (системы       ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦теплопотребления) потребителя¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦с конденсатом на границах    ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦балансовой принадлежности    ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

+-----------------------------+-----------+-------+-------+------+

¦2.4. Количество тепловой     ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦энергии, возвращенной с      ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦конденсатом на источник тепла¦           ¦       ¦       ¦      ¦

------------------------------+-----------+-------+-------+-------

IV. Баланс по электрической энергии

------------------------------------------------------------------

¦ Приход, расход электрической¦Расчетные  ¦ Фактические значения ¦

¦     энергии, млн. кВт.ч     ¦или норми- ¦ за последние 3 года  ¦

¦                             ¦руемые     ¦                      ¦

¦                             ¦значения   ¦                      ¦

+-----------------------------+-----------+----------------------+

¦1. Годовые затраты электри-  ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦ческой энергии на всех насос-¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦ных станциях различного наз- ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦начения в тепловых сетях на  ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦балансе АО-энерго            ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

+-----------------------------+-----------+-------+-------+------+

¦2. Годовые затраты электри-  ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦ческой энергии на транспорт  ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦тепловой энергии в тепловых  ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦сетях на балансе АО-энерго   ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

+-----------------------------+-----------+-------+-------+------+

¦3. Годовые затраты электри-  ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦ческой энергии на создание   ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦располагаемого напора на     ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦границах балансовой принад-  ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦лежности                     ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

------------------------------+-----------+-------+-------+-------

V. Баланс по сетевой воде

------------------------------------------------------------------

¦    Приход, расход сетевой   ¦Расчетные  ¦ Фактические значения ¦

¦         воды, тыс. т        ¦или норми- ¦ за последние 3 года  ¦

¦                             ¦руемые     ¦                      ¦

¦                             ¦значения   ¦                      ¦

+-----------------------------+-----------+----------------------+

¦1. Годовое количество сетевой¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦воды, отпущенной в тепловые  ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦сети из источника(ов) тепла: ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦ТЭЦ-1                        ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦ТЭЦ-2                        ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦Котельная                    ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

+-----------------------------+-----------+-------+-------+------+

¦2. Годовые потери сетевой    ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦воды:                        ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦Всего                        ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦ в том числе на технологи-   ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦ческие нужды                 ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

+-----------------------------+-----------+-------+-------+------+

¦3. Годовое количество сетевой¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦воды, отпущенной из тепловых ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦сетей АО-энерго в тепловые   ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦сети других организаций (сис-¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦темы теплопотребления) на    ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦границах балансовой принад-  ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

¦лежности                     ¦           ¦       ¦       ¦      ¦

------------------------------+-----------+-------+-------+-------

VI. Перечень основных недостатков проекта, монтажа, эксплуатации

VII. Перечень предложений (мероприятий) по повышению энергетической эффективности работы системы транспорта тепловой энергии

------------------------------------------------------------------

¦ N ¦ Содержание  ¦       Ожидаемый      ¦Необходимые¦   Этапы   ¦

¦п/п¦ предложения ¦ экономический эффект ¦  затраты, ¦  и сроки  ¦

¦   ¦(мероприятия)¦(материальные ресурсы,¦    руб.   ¦проведения ¦

¦   ¦             ¦        руб.)         ¦           ¦           ¦

+---+-------------+----------------------+-----------+-----------+

+---+-------------+----------------------+-----------+-----------+

+---+-------------+----------------------+-----------+-----------+

----+-------------+----------------------+-----------+------------

VIII. Выполнение ранее разработанных мероприятий

IX. Проведение энергетических обследований

______________________________________________________________ (вид энергетического обследования, время проведения, причины)

Источник - Типовая программа РАО "ЕЭС России" от 04.05.2000 № РД 153-34.1-09.164-00

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/energeticheskij_pasport_sistemy_transporta_i_raspredeleniya_teplovoj_energii_teplovyx_setej.htm