Энергетический паспорт тепловой электростанции, районной котельной

Приложение 6 к Типовой программе проведения энергетических обследований тепловых электрических станций и районных котельных акционерных обществ энергетики и электрификации России РД 153-34.1-09.163-00

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, РАЙОННОЙ КОТЕЛЬНОЙ

Составлен на основании энергетического обследования,

проведенного ___________________________________________

(наименование обследующей организации)

Вид обследования _____________        Дата обследования __________

Начальник ТУ ГЭН

______________________________        ________________   _________

(фамилия, имя, отчество)               (подпись)        (дата)

Директор ТЭС, РК

______________________________        ________________   _________

(фамилия, имя, отчество)               (подпись)        (дата)

Директор организации,

проводившей обследование

______________________________        ________________   _________

(фамилия, имя, отчество)               (подпись)        (дата)

Лицензия N _______________________________________________________

Кем выдана _______________________________________________________

Дата выдачи, срок действия _______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

1. _______________________________________________________________

(полное юридическое наименование ТЭС, РК и адрес)

2. _______________________________________________________________

(вид собственности)

3. _______________________________________________________________

(наименование вышестоящей организации)

4. _______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, телефон директора)

5. _______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, телефон главного инженера)

6. _______________________________________________________________

(банковские реквизиты)

7. _______________________________________________________________

(адрес электронной почты)

Характеристика предприятия

1. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования

по станционным номерам:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Характеристика главных схем ТЭС, РК

2.1. Тепловая ____________________________________________________

2.2. Электрическая _______________________________________________

2.3. Система циркуляционного водоснабжения _______________________

2.4. Тепловая сеть _______________________________________________

3. Основные параметры работы основного оборудования

по группам (очередям)

3.1. Рабочее давление перегретого пара ___________________________

3.2. Температура перегретого пара ________________________________

3.3. Проектные данные:

3.3.1. Максимальный   отпуск   тепла   в   паре   (по  параметрам)

с указанием источника и его параметров: __________________________

__________________________________________________________________

3.3.2. Максимальный отпуск тепла в горячей воде __________________

__________________________________________________________________

4. Основное оборудование и его краткая характеристика

(приводятся сведения по форме табл. 1 Типовой программы)

5. Уровень:

генераторного напряжения _________________________________________

выдачи мощности в энергосистему __________________________________

собственных нужд _________________________________________________

6. Параметры теплоносителя,

отдаваемого потребителям и в теплосеть:

6.1. Пар _________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6.2. Горячая вода (температурный график) _________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Топливный режим ТЭС

7.1.

------------------------------------------------------------------

¦ Директивный орган, устано-  ¦Объем разрешен-¦Резервное¦Техноло-¦

¦вивший топливный режим, номер¦ного топливо-  ¦(аварий- ¦гическая¦

¦разрешения и дата его выдачи ¦потребления    ¦ное      ¦бронь по¦

¦                             ¦               ¦топливо  ¦газу    ¦

+-----------------------------+---------------+---------+--------+

¦                             ¦газ¦уголь¦мазут¦         ¦        ¦

+-----------------------------+---+-----+-----+---------+--------+

¦                             ¦   ¦     ¦     ¦         ¦        ¦

+-----------------------------+---+-----+-----+---------+--------+

¦                             ¦   ¦     ¦     ¦         ¦        ¦

------------------------------+---+-----+-----+---------+---------

7.2. Основные  марки  сжигаемого  топлива  и  основные  поставщики

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7.3. Краткое  описание причин  работы  основного  оборудования  на

непроектных видах топлива ________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7.4. Динамика и структура потребления условного топлива  на момент

составления паспорта и за три предыдущих года по видам

------------------------------------------------------------------

¦ N  ¦    Вид    ¦            Всего, т/% общего количества       ¦

¦п/п ¦  топлива  +-----------------------------------------------+

¦    ¦           ¦    г.     ¦    г.     ¦    г.     ¦    г.     ¦

+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦1   ¦Газ        ¦           ¦           ¦           ¦           ¦

¦    ¦           +-----------+-----------+-----------+-----------+

¦    ¦           ¦           ¦           ¦           ¦           ¦

+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦2   ¦Мазут      ¦           ¦           ¦           ¦           ¦

¦    ¦           +-----------+-----------+-----------+-----------+

¦    ¦           ¦           ¦           ¦           ¦           ¦

+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦3   ¦Уголь      ¦           ¦           ¦           ¦           ¦

¦    ¦           +-----------+-----------+-----------+-----------+

¦    ¦           ¦           ¦           ¦           ¦           ¦

-----+-----------+-----------+-----------+-----------+------------

7.5.  Средняя стоимость топлива по видам на момент составления

паспорта и за три предыдущих года

------------------------------------------------------------------

¦ N  ¦     Вид       ¦            Стоимость топлива              ¦

¦п/п ¦   топлива     +-------------------------------------------+

¦    ¦               ¦    г.    ¦    г.    ¦    г.    ¦    г.    ¦

+----+---------------+----------+----------+----------+----------+

¦1   ¦Газ            ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

+----+---------------+----------+----------+----------+----------+

¦2   ¦Мазут          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

+----+---------------+----------+----------+----------+----------+

¦3   ¦Уголь          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

+----+---------------+----------+----------+----------+----------+

¦4   ¦Тонна условного¦          ¦          ¦          ¦          ¦

¦    ¦топлива        ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

+----+---------------+----------+----------+----------+----------+

¦    ¦               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

-----+---------------+----------+----------+----------+-----------

8. Установленная мощность электростанции и среднегодовая

по итогам трех истекших лет

------------------------------------------------------------------

¦ N  ¦        Показатель         ¦Установленная¦    Годы (факт)  ¦

¦п/п ¦                           ¦  мощность   +-----------------+

¦    ¦                           ¦             ¦     ¦     ¦     ¦

+----+---------------------------+-------------+-----+-----+-----+

¦1   ¦Электрическая мощность, МВт¦             ¦     ¦     ¦     ¦

+----+---------------------------+-------------+-----+-----+-----+

¦2   ¦Тепловая мощность, Гкал    ¦             ¦     ¦     ¦     ¦

¦    ¦В том числе:               ¦             ¦     ¦     ¦     ¦

+----+---------------------------+-------------+-----+-----+-----+

¦2.1 ¦ Пар                       ¦             ¦     ¦     ¦     ¦

+----+---------------------------+-------------+-----+-----+-----+

¦2.2 ¦ Горячая вода              ¦             ¦     ¦     ¦     ¦

-----+---------------------------+-------------+-----+-----+------

9. Технико-экономические показатели работы ТЭС

за последние 3 года (по форме табл. 2 Типовой программы)

10. Выбросы в окружающую среду за последние 3 года

------------------------------------------------------------------

¦  N  ¦    Контролируемый    ¦         Значения выбросов         ¦

¦ п/п ¦      показатель      ¦      по годам (норматив/факт)     ¦

¦     ¦                      +-----------------------------------+

¦     ¦                      ¦    г.     ¦    г.     ¦    г.     ¦

+-----+----------------------+-----------+-----------+-----------+

¦1    ¦NО                    ¦           ¦           ¦           ¦

¦     ¦  х                   +-----------+-----------+-----------+

¦     ¦                      ¦           ¦           ¦           ¦

+-----+----------------------+-----------+-----------+-----------+

¦2    ¦СО                    ¦           ¦           ¦           ¦

¦     ¦  х                   +-----------+-----------+-----------+

¦     ¦                      ¦           ¦           ¦           ¦

+-----+----------------------+-----------+-----------+-----------+

¦3    ¦SO                    ¦           ¦           ¦           ¦

¦     ¦  х                   +-----------+-----------+-----------+

¦     ¦                      ¦           ¦           ¦           ¦

+-----+----------------------+-----------+-----------+-----------+

¦4    ¦N   + SO              ¦           ¦           ¦           ¦

¦     ¦ ох     х             +-----------+-----------+-----------+

¦     ¦                      ¦           ¦           ¦           ¦

+-----+----------------------+-----------+-----------+-----------+

¦5    ¦И т.д.                ¦           ¦           ¦           ¦

------+----------------------+-----------+-----------+------------

10.1.  Затраты  на  экологические  мероприятия.  Их  эффективность

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

11. Годовое использование основного оборудования (ч)

в сравнении с заложенным в проекте

------------------------------------------------------------------

¦ N  ¦       Наименование         ¦ По проекту, ч ¦   Факт (ч)   ¦

¦п/п ¦  основного оборудования    ¦               +--------------+

¦    ¦                            ¦               ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+----+----------------------------+---------------+----+----+----+

¦1   ¦Котлы                       ¦               ¦    ¦    ¦    ¦

+----+----------------------------+---------------+----+----+----+

¦2   ¦Турбины                     ¦               ¦    ¦    ¦    ¦

-----+----------------------------+---------------+----+----+-----

12. Наработка (ч) металла основного оборудования

и главных паропроводов

------------------------------------------------------------------

¦ N  ¦Наименование ¦ Наработка, ч, на ¦  Наименование документа  ¦

¦п/п ¦оборудования ¦момент составления¦и организации, разрешившей¦

¦    ¦             ¦     паспорта     ¦  дальнейшую эксплуатацию ¦

+----+-------------+------------------+--------------------------+

¦1   ¦Паропровод   ¦                  ¦                          ¦

+----+-------------+------------------+--------------------------+

¦2   ¦Котел        ¦                  ¦                          ¦

+----+-------------+------------------+--------------------------+

¦3   ¦Барабан котла¦                  ¦                          ¦

+----+-------------+------------------+--------------------------+

¦4   ¦             ¦                  ¦                          ¦

+----+-------------+------------------+--------------------------+

¦5   ¦Турбина      ¦                  ¦                          ¦

+----+-------------+------------------+--------------------------+

¦    ¦И т.д.       ¦                  ¦                          ¦

-----+-------------+------------------+---------------------------

13. Водоподготовка

Принципиальные схемы:

13.1. Подготовка добавочной воды (главная схема) _________________

__________________________________________________________________

13.2. Очистка возвращаемого производственного конденсата _________

__________________________________________________________________

13.3. Очистка турбинного конденсата (БОУ) ________________________

__________________________________________________________________

13.4. Очистка внутристанционных дренажных конденсатов ____________

__________________________________________________________________

13.5. Технико-экономические показатели (ТЭП) _____________________

------------------------------------------------------------------

¦Уста-¦Производительность, т/ч¦         Удельный расход          ¦

¦новка+-----------------------+----------------------------------+

¦     ¦номи-  ¦факти-¦необхо- ¦ воды на ¦ тепла, ¦электроэнергии,¦

¦     ¦нальная¦ческая¦димая   ¦ сн, т/т ¦ кДж/т  ¦    кВт.ч/т    ¦

+-----+-------+------+--------+---------+--------+---------------+

+-----+-------+------+--------+---------+--------+---------------+

+-----+-------+------+--------+---------+--------+---------------+

------+-------+------+--------+---------+--------+----------------

13.6. Водоотведение водоподготовительных установок

------------------------------------------------------------------

¦ Установка  ¦                   Годовые сбросы                  ¦

¦            +---------------------------------------------------+

¦            ¦     г.     ¦     г.     ¦    г.      ¦    г.      ¦

+------------+------------+------------+------------+------------+

+------------+------------+------------+------------+------------+

+------------+------------+------------+------------+------------+

-------------+------------+------------+------------+-------------

13.7.   Выполнение   нормативных   мероприятий   по    организации

водно-химического режима (ВХР) ___________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

13.8. Наличие систем мониторинга _________________________________

14. Баланс по электроэнергии, кВт.ч

------------------------------------------------------------------

¦ N  ¦     Приход, расход      ¦              Годы               ¦

¦п/п ¦                         +---------------------------------+

¦    ¦                         ¦           ¦          ¦          ¦

+----+-------------------------+-----------+----------+----------+

¦1   ¦Собственная выработка    ¦           ¦          ¦          ¦

+----+-------------------------+-----------+----------+----------+

¦2   ¦Получено из энергосистемы¦           ¦          ¦          ¦

+----+-------------------------+-----------+----------+----------+

¦3   ¦Отпуск в энергосистему   ¦           ¦          ¦          ¦

¦    ¦ В том числе по уровням  ¦           ¦          ¦          ¦

¦    ¦напряжений:              ¦           ¦          ¦          ¦

¦    ¦ U = 110 кВ              ¦           ¦          ¦          ¦

¦    ¦ U = 6 кВ                ¦           ¦          ¦          ¦

¦    ¦ U = 0,4 кВ              ¦           ¦          ¦          ¦

+----+-------------------------+-----------+----------+----------+

¦4   ¦Собственные нужды        ¦           ¦          ¦          ¦

+----+-------------------------+-----------+----------+----------+

¦5   ¦Хозяйственные нужды      ¦           ¦          ¦          ¦

+----+-------------------------+-----------+----------+----------+

¦6   ¦Производственные нужды   ¦           ¦          ¦          ¦

-----+-------------------------+-----------+----------+-----------

15. Баланс по теплу, Гкал

------------------------------------------------------------------

¦ N  ¦     Приход, расход        ¦              Годы             ¦

¦п/п ¦                           +-------------------------------+

¦    ¦                           ¦          ¦          ¦         ¦

+----+---------------------------+----------+----------+---------+

¦1   ¦Выработка тепловой энергии ¦          ¦          ¦         ¦

¦    ¦котлами ТЭС                ¦          ¦          ¦         ¦

+----+---------------------------+----------+----------+---------+

¦2   ¦Отпуск тепла потребителям: ¦          ¦          ¦         ¦

¦    ¦ пар                       ¦          ¦          ¦         ¦

¦    ¦ горячая вода              ¦          ¦          ¦         ¦

+----+---------------------------+----------+----------+---------+

¦3   ¦Расход тепла на нужды:     ¦          ¦          ¦         ¦

+----+---------------------------+----------+----------+---------+

¦3.1 ¦ собственные               ¦          ¦          ¦         ¦

+----+---------------------------+----------+----------+---------+

¦3.2 ¦ хозяйственные             ¦          ¦          ¦         ¦

+----+---------------------------+----------+----------+---------+

¦3.3 ¦ производственные          ¦          ¦          ¦         ¦

-----+---------------------------+----------+----------+----------

16. Характеристика оборудования теплофикационной

установки

Параметры водогреющего оборудования и тепловой сети

------------------------------------------------------------------

¦ N  ¦     Наименование     ¦Тип¦Производительность,¦Коли-  ¦    ¦

¦п/п ¦     оборудования     ¦   ¦      Гкал/ч       ¦чество,¦    ¦

¦    ¦                      ¦   ¦                   ¦шт.    ¦    ¦

+----+----------------------+---+-------------------+-------+----+

¦1   ¦Бойлеры               ¦   ¦                   ¦       ¦    ¦

+----+----------------------+---+-------------------+-------+----+

¦2   ¦Сетевые подогреватели ¦   ¦                   ¦       ¦    ¦

+----+----------------------+---+-------------------+-------+----+

¦3   ¦Насосное оборудование,¦   ¦                   ¦       ¦    ¦

¦    ¦участвующее в работе  ¦   ¦                   ¦       ¦    ¦

¦    ¦теплосетевых схем     ¦   ¦                   ¦       ¦    ¦

-----+----------------------+---+-------------------+-------+-----

17. Характеристика потенциала энергосбережения,

выявленного по результатам энергообследования.

Основные рекомендуемые мероприятия по его реализации

------------------------------------------------------------------

¦ N  ¦Мероприятие¦    Ожидаемый    ¦   Срок   ¦   Необходимые    ¦

¦п/п ¦           ¦  экономический  ¦выполнения¦   финансовые     ¦

¦    ¦           ¦эффект, тыс. руб.¦          ¦ресурсы, тыс. руб.¦

+----+-----------+-----------------+----------+------------------+

+----+-----------+-----------------+----------+------------------+

+----+-----------+-----------------+----------+------------------+

-----+-----------+-----------------+----------+-------------------

Источник - Типовая программа РАО "ЕЭС России" от 04.05.2000 № РД 153-34.1-09.163-00

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/energeticheskij_pasport_teplovoj_elektrostancii_rajonnoj_kotelnoj.htm