Форма акта измерений базовой высоты резервуара, прилагаемого к свидетельству о поверке

Приложение 2 
к Инструкции о порядке 
и методах измерений при учетных 
операциях с нефтепродуктами 
в подразделениях ОАО "РЖД"

ФОРМА АКТА ИЗМЕРЕНИЙ БАЗОВОЙ ВЫСОТЫ РЕЗЕРВУАРА, ПРИЛАГАЕМОГО К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ПОВЕРКЕ

СОГЛАСОВАНО                              УТВЕРЖДАЮ

Руководитель государственного       Руководитель подразделения ОАО "РЖД",

регионального центра метрологии     на балансе которого находится резервуар

АКТ

измерений базовой высоты резервуара

от "___" ___________ ___ г.

Составлен в том, что комиссия, назначенная приказом по ____________________

наименование

___________________________________________________________________________

подразделения ОАО "РЖД", на балансе которого находится резервуар

в составе председателя _____________________ и членов _____________________

инициалы, фамилия              инициалы, фамилия

провела по ГОСТ ___________ контрольные измерения базовой высоты резервуара

_______________________________________________  1  _____________ N _______

тип резервуара, номинальная вместимость

при температуре окружающего воздуха ________ °C.

--------------------------------

1  Указывают при заполнении.

Результаты измерений представлены в таблице 1.

Таблица 1

В миллиметрах

---------------------------------------------------------------------------

¦                 Базовая высота резервуара                  ¦  Уровень   ¦

+------------------------------------------------------------+  жидкости  ¦

¦    Среднее арифметическое    ¦  Значение базовой высоты,   ¦в резервуаре¦

¦     значение результатов     ¦  установленное при поверке  ¦            ¦

¦     двух измерений (H )      ¦       резервуара (H )       ¦            ¦

¦                      Б ср    ¦                    Б п      ¦            ¦

+------------------------------+-----------------------------+------------+

¦              1               ¦              2              ¦     3      ¦

+------------------------------+-----------------------------+------------+

-------------------------------+-----------------------------+-------------

Относительное изменение базовой высоты резервуара сигма , % вычисляется

Б

(H )   - (H )

Б ср     Б п

по  формуле: сигма  =  -------------,  где  значения  величин (H )  , (H )

Б       (H )                                  Б ср    Б п

Б п

приведены в 1-й и 2-й графах.

Вывод - требуется (не требуется) корректировка градуировочной таблицы.

Председатель комиссии

_________ ___________________

подпись   инициалы, фамилия

Члены

_________ ___________________

подпись   инициалы, фамилия

_________ ___________________

подпись   инициалы, фамилия

_________ ___________________

подпись   инициалы, фамилия

Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.09.2009 № 1949р

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/forma_akta_izmerenij_bazovoj_vysoty_rezervuara_prilagaemogo_k_svidetelstvu_o_poverke.htm