Форма акта о произведенной консервации оборудования (турбогенератора) (рекомендуемая)

Приложение Е к Методическим указаниям по обслуживанию и консервации турбогенераторов при нахождении их в резерве или длительном простое СО 34.45.630-2003

(рекомендуемое)

ФОРМА АКТА О ПРОИЗВЕДЕННОЙ КОНСЕРВАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

АО "___________энерго"                                УТВЕРЖДАЮ

______________________                    Главный инженер ТЭЦ _____________

(Энергопредприятие)                       ________________________________

______________________                                 (Ф.И.О.)

"____" _________________________

АКТ N _____

Комиссия в составе:

председателя ______________________________________________________________

(должность, предприятие, Ф.И.О.)

и членов комиссии _________________________________________________________

(должность, предприятие, Ф.И.О.)

составили настоящий акт в том, что:

----------                         -----------------       ---

¦23.05.03¦ произведена консервация ¦турбогенератора¦ ст. N ¦6¦

----------                         -----------------       ---

(дата)                      (наименование оборудования)

--------------------------------------------

по способу защиты ¦ВЗ-16, условия хранения 1Л (ГОСТ 15150-69)¦

--------------------------------------------

Перед   консервацией  произведены  следующие  предусмотренные  проектом

консервации подготовительные работы:

1. Очищены поверхности оборудования от загрязнений.

2.  Установлены со стороны турбины и со стороны возбудителя специальные

статические уплотнения вала.

3.   Проверено   сопротивление   изоляции   обмоток  статора  и  ротора

турбогенератора.

4. Установлены панели с электронагревателями в количестве 2 компл.

Турбогенератор подвергнут консервации согласно требованиям Методических

указаний и проекту консервации.

Составлен  график  осмотров  (вскрытий)  оборудования,  находящегося  в

консервации.

Председатель комиссии _________________________ (Ф.И.О.)

Члены комиссии        _________________________ (Ф.И.О.)

_________________________ (Ф.И.О.)

_________________________ (Ф.И.О.)

_________________________ (Ф.И.О.)

Источник - Методические указания РАО "ЕЭС России" от 15.09.2003 № СО 34.45.630-2003

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/forma_akta_o_proizvedennoj_konservacii_oborudovaniya_turbogeneratora_rekomenduemaya.htm