Форма акта расследования пожара на объектах энергетики

Приложение 2 к Инструкции по расследованию и учету пожаров на объектах энергетики от 19.01.2002 РД 153-34.0-20.802-2002

ФОРМА АКТА РАССЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРА

1. Адресный блок

Предприятие: _________________________________________________

Дата и время возникновения пожара ____________________________

Учетный признак ______________________________________________

Классификационные признаки причин пожара _____________________

Недоотпуск энергии (тыс. кВт.ч/Гкал) _________________________

Экономический ущерб (тыс. руб.) ______________________________

Дата и время ликвидации пожара: ______________________________

Ключевые слова _______________________________________________

2. Описательный блок

Описание возникновения пожара и его протекания.

Принятые персоналом объекта и пожарными подразделениями меры по тушению пожара. Недостатки и положительные стороны в тушении пожара.

Технологическое оборудование и строительные конструкции, которые способствовали возникновению, развитию или ограничению (локализации) пожара. Электротехническое оборудование (в том числе кабели и провода) и бытовые приборы, которые явились причиной возникновения пожара или его развития.

Эффективность работы средств противопожарной защиты: противопожарного водопровода, установок автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, устройств охлаждения ферм машзала, огнезащитных покрытий кабелей, первичных средств пожаротушения и т.п.

Недостатки и положительные стороны в работе средств противопожарной защиты.

Противопожарные мероприятия, изложенные в предписаниях органов пожарной охраны и РП "Энерготехнадзор" на основании требований норм и правил пожарной безопасности, невыполнение или частичное выполнение которых привело к возникновению пожара, его развитию и (или) вызвало недостатки в процессе тушения.

Последствия пожара: перечисляются поврежденное оборудование, здания и сооружения.

Указывается материальный ущерб.

Установленные причины возникновения и развития пожара. Прикладывается экспертное заключение специалистов (если проводилась экспертиза).

Сведения о пострадавших и погибших (если они имелись).

Мероприятия, рекомендуемые комиссией, направленные на предотвращение и развитие пожаров.

3. Визовый блок

Состав комиссии, номер и дата приказа о назначении комиссии по расследованию пожара. Подписи председателя и членов комиссии.

К акту расследования прикладываются: результаты опроса персонала, фотографии, поясняющие чертежи (схемы) распространения пожара, а также другие документы.

Источник - Инструкция РАО "ЕЭС России" от 19.01.2002 № РД 153-34.0-20.802-2002 (с изменениями и дополнениями на 2002 год)

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/forma_akta_rassledovaniya_pozhara_na_obektax_energetiki.htm