Форма бланка записи результатов испытаний соответствия показателей воздухопроницаемости ограждающих конструкций помещений, группы помещений (квартиры) и отдельных ограждающих конструкций эксплуатируемых зданий, а также зданий в целом нормативным значениям (рекомендуемая)
Приложение А 
ГОСТ 31167-2003 
(рекомендуемое)

                  ФОРМА БЛАНКА ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Дата    Барометрическое давление, кПа     Скорость ветра
Название объекта испытания
Адрес
Тип здания
Площади, м2: полезная, ограждений испытываемого объема, в том числе
стен,   окон,    пола,    потолка
Высота, м: помещений испытываемого объема
Вид наружных ограждений:
стен
окон
покрытия
перекрытия (пола) 1 этажа
Вентилятор без пластины/с пластиной (нужное подчеркнуть)
Число заглушек - 0, 4, 6, 7 (нужное обвести)
Испытание на повышение/понижение давления (нужное подчеркнуть)

------------------------------------------------------------------
¦                      ¦ Время  ¦Наружная тем-  ¦Внутренняя тем- ¦
¦                      ¦        ¦пература, °С   ¦пература, °С    ¦
+----------------------+--------+---------------+----------------+
¦Начало испытания      ¦        ¦               ¦                ¦
+----------------------+--------+---------------+----------------+
¦Окончание испытания   ¦        ¦               ¦                ¦
-----------------------+--------+---------------+-----------------

Результаты измерений по микроманометрам

-----------------------------------------------------------------
¦Дельта p    ¦     Разность давлений воздушного потока на       ¦
¦        en  ¦        вентиляторе дельта p   , Па               ¦
¦v,          ¦                            ven                   ¦
¦   Па       +--------------------------------------------------+
¦            ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦       ¦      ¦
+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+
¦50          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦
+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+
¦40          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦
+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+
¦30          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦
+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+
¦20          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦
+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+
¦10          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦
-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------

Испытания выполнили
Примечания
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