Форма экспертного заключения по результатам метрологической экспертизы методики количественного химического анализа (рекомендуемая)

Приложение В 
к Рекомендациям по метрологии. 
Государственная система обеспечения 
единства измерений. Методики количественного 
химического анализа. Содержание и порядок 
проведения метрологической экспертизы 
Р 50.2.008-2001

(рекомендуемое)

ФОРМА ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 1

__________________________________________________________________

_________________________________________

(организация, проводившая экспертизу)

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________

(должность)

_________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

_______________________________

(дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам метрологической экспертизы методики

количественного химического анализа  1 ,

регламентированной в ____________________________________________,

(номер (индекс) и наименование документа

(проекта документа), организация-разработчик,

ее адрес)

&аттестованной&  2  ______________________________________________

(организация, аттестовавшая методику, номер

свидетельства)

--------------------------------

1  Вариант "Методики выполнения измерений".

2  Здесь и далее текст, выделенный "&", может быть опущен.

Экспертиза проведена на основании ________________________________

(номер письма (договора),

организация, представившая МКХА

на экспертизу)

&Дополнительные материалы, предоставленные эксперту:& ____________

(техническое

__________________________________________________________________

задание, свидетельство об аттестации, отчеты, протоколы и др.)

Методика   &(не)&   предназначена    для    применения   в  сферах

распространения   государственного   метрологического   контроля и

надзора.

Выводы   о   соответствии    МКХА   требованиям    ГОСТ Р 8.563-96

"Государственная система обеспечения единства измерений.  Методики

выполнения измерений":

а) Наименования измеряемых величин и  обозначения  их  единиц &(за

исключением указанных в замечаниях N _____________)& соответствуют

требованиям ГОСТ 8.417-81  "Государственная  система   обеспечения

единства измерений. Единицы физических величин", _________________

__________________________________________________________________

(другие документы)

б) Выбор     средств   измерений  &(за  исключением   указанных  в

замечаниях N _____)& удовлетворяет условиям измерительной задачи и

может быть признан рациональным.

Типы    выбранных   средств  измерений,  &в том  числе стандартных

образцов (за исключением указанных в замечаниях N _____________)&,

утверждены Госстандартом России  1 .

в) Диапазон измерений  2  &(не)& соответствует требованиям _______

__________________________________________________________________

(техническое задание, технические условия, стандарт и др.)

_______ &(см. также замечание N __)&  3 .

г) Характеристики   погрешности   измерений  &(не)&  соответствуют

требованиям ______________________________________________________

(техническое задание, технические условия,

стандарт и др.)

________ &(см. также замечание N __)&  4 .

д) Процедуры   контроля   точности измерений &(не)& предусмотрены;

нормативы   контроля   увязаны &(не увязаны)&   с характеристиками

погрешности измерений &(см. также замечание N __)&.

е) Требования,  правила  и  операции  &(за исключением указанных в

замечаниях N _____)& изложены с достаточной полнотой для получения

результатов   измерений,   погрешность     которых   не  превышает

установленных границ  5 .

ж) Метрологические термины &(за исключением указанных в замечаниях

N __)&  соответствуют   ГОСТ Р 1.12-99  "Государственная   система

стандартизации Российской Федерации. Стандартизация и смежные виды

деятельности. Термины и определения" и РМГ 29-99  "Государственная

система  обеспечения  единства  измерений.  Метрология.   Основные

термины и определения".

и) _______________________________________________________________

(&прочие оценки эксперта&)

Замечания

1)

2)

3)

4)

Рекомендации

1)

2)

3)

4)

Эксперт(ы):

__________________________________________________________________

(должность)          (подпись)           (расшифровка подписи)

1 Приводят только для МКХА, предназначенной для применения в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора.

2 Вариант: "диапазон значений измеряемой величины".

3 Вариант: "диапазон измерений не установлен".

4 Вариант: "характеристики погрешности измерений не установлены".

5 Вариант: "...установленных пределов".

Источник - Постановление Госстандарта России от 20.06.2001 № 244-ст

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/forma_ekspertnogo_zaklyucheniya_po_rezultatam_metrologicheskoj_ekspertizy_metodiki_kolichestvennogo_ximi.htm