Форма и содержание паспорта первичного эталона (обязательная форма)

Приложение Б к Р 50.2.078-2011 (обязательное)

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ПАСПОРТА ПЕРВИЧНОГО ЭТАЛОНА

Форма обложки паспорта первичного эталона

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРВИЧНОГО (ПЕРВИЧНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО)

ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ _____________________________

наименование величины

20___ г.

Форма и содержание 1-й страницы паспорта первичного эталона

___________________________________________________________________________

полное наименование ГНМИ

ПАСПОРТ

государственного первичного

(первичного специального) эталона единицы

___________________________________________________________

наименование величины

СОСТАВ ПЕРВИЧНОГО ЭТАЛОНА

Первичный  эталон  состоит  из комплекса следующих технических средств,

вспомогательных устройств и специальных инженерных сооружений:

[перечисляют  технические средства,  устройства  и  сооружения,  входящие в

состав   первичного   эталона,   с   указанием  типа,  номера  или  другого

индивидуального  знака.  В состав первичного эталона могут входить основные

технические  средства,  в  том  числе  средства  измерений, применяемые при

воспроизведении,   хранении   и  передаче  единицы  величины,  контроле  за

соблюдением  требований  к  условиям  их  содержания  и применения, а также

вспомогательные       технические      средства,      в      том      числе

информационно-вычислительные комплексы, сооружения, специальные платформы и

фундаменты,  специальные  здания  и  помещения,  обеспечивающие  выполнение

установленных  требований  к  первичному эталону, условиям его содержания и

применения (далее - техническая инфраструктура)].

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРВИЧНОГО ЭТАЛОНА

Диапазон значений __________________________, в котором воспроизводится

наименование величины

единица, составляет _________________.

значения

или

Номинальное значение _____________________, при котором воспроизводится

наименование величины

единица, составляет __________________________.

значение

Первичный   эталон  обеспечивает  воспроизведение  единицы  со  средним

квадратическим    отклонением    результата   измерений,   не   превышающим

____________ при _______ независимых измерениях.

значение        число

Неисключенная систематическая погрешность не превышает _______________.

значение

Стандартная неопределенность:

оцененная по типу A __________;

значение

оцененная по типу B __________.

значение

Суммарная стандартная неопределенность _______________.

значение

Расширенная неопределенность __________ при

значение

коэффициенте охвата k = __________.

значение

Нестабильность первичного эталона за год составляет __________

значение

(если ее определяют).

Межаттестационный интервал составляет __________.

значение

Примечания.

1. Метрологические характеристики первичного эталона могут быть приведены в развернутой (например, табличной) форме.

2. При необходимости состав и характеристики вспомогательных устройств и сооружений, как непосредственно входящих в первичный эталон, так и составляющих его техническую инфраструктуру, являющуюся неотъемлемой частью единого целостного эталонного имущественного комплекса, приводят в Приложении к паспорту.

ВРЕМЯ И МЕСТО РАЗРАБОТКИ ПЕРВИЧНОГО ЭТАЛОНА

Первичный эталон разработан и исследован в период с 20___ по 20___ г. в

__________________________________________________________________________.

сокращенное наименование ГНМИ

Форма и содержание 2-й страницы паспорта первичного эталона

МЕСТО И УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПЕРВИЧНОГО ЭТАЛОНА

Первичный эталон содержат и применяют в _______________________________

сокращенное наименование ГНМИ

в  условиях,  соответствующих  правилам  содержания и применения первичного

эталона.

Примечание  -  При  необходимости  в  Приложении  к  паспорту указывают

наиболее значимые требования к условиям хранения и применения эталона.

ОТДЕЛ (ЛАБОРАТОРИЯ), ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН

___________________________________________________________________________

наименование отдела (лаборатории)

Начальник Управления метрологии

Федерального агентства по техническому

регулированию и метрологии __________________________ инициалы, фамилия

подпись

Директор _________________________________

сокращенное наименование ГНМИ

__________________________ инициалы, фамилия

подпись

Руководитель __________________________________________________________

наименование отдела (лаборатории), в котором хранят

и применяют первичный эталон

__________________________ инициалы, фамилия

подпись

Первичный   эталон   утвержден   приказом   Федерального  агентства  по

техническому регулированию и метрологии от ___________ 20__ г. N __.

Форма вкладного листа к паспорту первичного эталона

ВКЛАДНОЙ ЛИСТ

К ПАСПОРТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРВИЧНОГО

(ПЕРВИЧНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО)

ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ

__________________________________

наименование величины

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРВИЧНОГО (ПЕРВИЧНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО)

ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ _______________________

наименование величины

---------------------------------------------------------------------------

¦Дата ¦Номи-   ¦ S  ¦ ТЕТА  ¦ ню  ¦Стан-   ¦Стан-   ¦Суммар-¦Расши-¦Под-  ¦

¦вне- ¦нальное ¦(S )¦(ТЕТА )¦(ню )¦дартная ¦дартная ¦ная    ¦ренная¦пись  ¦

¦сения¦значение¦  0 ¦     0 ¦   0 ¦неопре- ¦неопре- ¦стан-  ¦неоп- ¦уче-  ¦

¦запи-¦(диапа- ¦    ¦       ¦     ¦делен-  ¦делен-  ¦дартная¦реде- ¦ного- ¦

¦си   ¦зон зна-¦    ¦       ¦     ¦ность по¦ность по¦неопре-¦лен-  ¦храни-¦

¦     ¦чений)  ¦    ¦       ¦     ¦типу A  ¦типу B  ¦делен- ¦ность ¦теля  ¦

¦     ¦        ¦    ¦       ¦     ¦        ¦        ¦ность  ¦      ¦      ¦

+-----+--------+----+-------+-----+--------+--------+-------+------+------+

+-----+--------+----+-------+-----+--------+--------+-------+------+------+

+-----+--------+----+-------+-----+--------+--------+-------+------+------+

------+--------+----+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ СЛИЧЕНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРВИЧНОГО (ПЕРВИЧНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО)

ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ _______________________

наименование величины

---------------------------------------------------------------------------

¦Порядковый¦Год¦  Организатор  ¦Участники ¦    Наименование     ¦Результат¦

¦  номер   ¦   ¦и шифр сличений¦          ¦(содержание) сличений¦         ¦

+----------+---+---------------+----------+---------------------+---------+

+----------+---+---------------+----------+---------------------+---------+

+----------+---+---------------+----------+---------------------+---------+

-----------+---+---------------+----------+---------------------+----------

Сведения об опубликованных Международным бюро мер и весов данных о калибровочных и измерительных возможностях, обеспечиваемых первичным эталоном.

Сведения о калибровках и поверках, проведенных на первичном эталоне.

ИЗМЕНЕНИЯ

[Указывают соответствующее изменение, дату и основание для внесения изменений (номер протокола заседания НТК Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии).]

Примечания.

1. Текст и таблица вкладного листа могут быть расположены вдоль длинной стороны страницы.

2. Записи в раздел "ИЗМЕНЕНИЯ" вносит от руки черными чернилами ученый-хранитель первичного эталона.

3. При изменении состава первичного эталона, которое не приводит к изменению его нормированных метрологических характеристик, запись об этом в разделе "ИЗМЕНЕНИЯ" вносит ученый-хранитель первичного эталона. ГНМИ ставит об этом в известность Управление метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Рекомендуемая форма Приложения к паспорту первичного эталона [Заполняется при необходимости в объемах, определяемых разработчиком первичного эталона]

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ПАСПОРТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРВИЧНОГО

(ПЕРВИЧНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО) ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ

_________________________

наименование величины

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

И СПЕЦИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРВИЧНОГО

(ПЕРВИЧНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО) ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ _____________________

наименование величины

---------------------------------------------------------------------------

¦Наименование вспомогательного¦  Состав вспомогательного   ¦   Основные   ¦

¦ устройства или специального ¦устройства или специального ¦характеристики¦

¦         сооружения          ¦         сооружения         ¦              ¦

+-----------------------------+----------------------------+--------------+

¦   1. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА  И  СПЕЦИАЛЬНЫЕ  СООРУЖЕНИЯ,  ВХОДЯЩИЕ В¦

¦СОСТАВ ПЕРВИЧНОГО ЭТАЛОНА                                                ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------+----------------------------+--------------+

+-----------------------------+----------------------------+--------------+

¦   2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА  И  СПЕЦИАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ,  ВХОДЯЩИЕ  В¦

¦ИНФРАСТРУКТУРУ ПЕРВИЧНОГО ЭТАЛОНА                                        ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------+----------------------------+--------------+

------------------------------+----------------------------+---------------

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К УСЛОВИЯМ СОДЕРЖАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРВИЧНОГО

(ПЕРВИЧНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО) ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ _____________________

наименование величины

[В разделе указывают наиболее значимые требования к условиям  содержания  и

применения  первичного  эталона:  участкам   земли,   зданиям,  помещениям,

коммуникациям, энергоносителям, условиям окружающей среды и т.п.]

Источник - Приказ Росстандарта от 16.09.2011 № 321-ст

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/forma_i_soderzhanie_pasporta_pervichnogo_etalona_obyazatelnaya_forma.htm