Форма наряда-допуска для производства газоопасных работ на гидротехнических сооружениях

Приложение 8 к Правилам техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97

Срок хранения один год

со дня выдачи

ФОРМА НАРЯДА - ДОПУСКА

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

Предприятие ________________ Подразделение _______________________

НАРЯД - ДОПУСК N ______

Руководителю работ _______________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Производителю работ (наблюдающему) _______________________________

(фамилия, инициалы, должность,

__________________________________________________________________

разряд)

с членами бригады ______ чел. ____________________________________

(фамилия, инициалы, разряд, группа)

__________________________________________________________________

Руководитель работ _______________________________________________

(подпись, фамилия)

Поручается _______________________________________________________

(содержание работы, объект, место работы)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Начало работы: дата _______, время _______

Окончание работы: дата ______, время _______

Для обеспечения безопасных условий необходимо: ___________________

(перечисляются

__________________________________________________________________

необходимые мероприятия по подготовке рабочих мест и меры

__________________________________________________________________

безопасности, в том числе подлежащие выполнению персоналом других

__________________________________________________________________

цехов; указываются инструкции, которыми следует руководствоваться)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Средства общей  и  индивидуальной  защиты,  которые  обязана иметь

бригада: _________________________________________________________

__________________________________________________________________

Результаты анализа воздушной среды на содержание газов в  закрытых

помещениях и подземных сооружениях перед началом работы __________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Наряд выдал: дата ______, время ______

__________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия)

Наряд продлил по: дата ______ время ________

__________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия)

дата ______, время _______

Условия производства работы выполнены: дата _______, время _______

Остаются в работе ________________________________________________

(оборудование, расположенное вблизи места работы

__________________________________________________________________

и находящееся под напряжением, давлением, при высокой температуре,

__________________________________________________________________

взрывоопасное и т.п.)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дежурный персонал других цехов (участков) ________________________

(цех, должность,

__________________________________________________________________

подпись, фамилия)

Отметка о  разрешении  начальника  смены электростанции (дежурного

диспетчера) ______________________________________________________

(подпись или пометка о разрешении, переданном по

__________________________________________________________________

телефону, и подпись начальника смены цеха)

Ответственное лицо дежурного персонала цеха (района) _____________

__________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия)

Выполнение условий производства работ проверили,  с оборудованием,

оставшимся в работе, ознакомлены и к работе допущены.

Дата ______, время _______

Руководитель работ ____________. Производитель работ _____________

(подпись)                          (подпись)

ИНСТРУКТАЖ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ И МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

------------------------------------------------------------------

¦  Фамилия, И.О. ¦Должность инст-¦Расписка о ¦Должность, подпись,¦

¦инструктируемого¦руктируемого   ¦ получении ¦ фамилия, инициалы ¦

¦                ¦               ¦инструктажа¦  инструктирующего ¦

+----------------+---------------+-----------+-------------------+

+----------------+---------------+-----------+-------------------+

-----------------+---------------+-----------+--------------------

ОФОРМЛЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО ДОПУСКА К РАБОТЕ, ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ, ПЕРЕВОДА НА ДРУГОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

------------------------------------------------------------------

¦Наимено-¦     Допуск к работе      ¦      Окончание работы      ¦

¦вание   +--------------------------+----------------------------+

¦рабочих ¦меры безопасности провере-¦бригада выведена, наряд сдал¦

¦мест    ¦ны. Бригада проинструкти- ¦                            ¦

¦        ¦рована и допущена на рабо-¦                            ¦

¦        ¦чее место                 ¦                            ¦

¦        +--------------------------+----------------------------+

¦        ¦дата,¦допускаю-¦производи-¦дата,¦производи-¦ответствен-¦

¦        ¦время¦щий      ¦тель работ¦время¦тель работ¦ное лицо   ¦

¦        ¦     ¦(подпись)¦(подпись) ¦     ¦(подпись) ¦дежурного  ¦

¦        ¦     ¦         ¦          ¦     ¦          ¦персонала  ¦

¦        ¦     ¦         ¦          ¦     ¦          ¦(подпись)  ¦

+--------+-----+---------+----------+-----+----------+-----------+

+--------+-----+---------+----------+-----+----------+-----------+

---------+-----+---------+----------+-----+----------+------------

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ БРИГАДЫ

------------------------------------------------------------------

¦Введен в состав бригады¦Выведен из состава¦ Дата,  ¦Руководитель¦

¦  (фамилия, инициалы,  ¦бригады (фамилия, ¦ время  ¦   работ    ¦

¦    разряд, группа)    ¦инициалы, разряд) ¦        ¦ (подпись)  ¦

+-----------------------+------------------+--------+------------+

+-----------------------+------------------+--------+------------+

------------------------+------------------+--------+-------------

Работа полностью окончена: дата ______, время _________

Производитель работ __________. Руководитель работ _______________

(подпись)                         (подпись)

Рабочие места осмотрены, наряд закрыт: дата _______, время _______

Ответственное лицо дежурного персонала ___________________________

(подпись)

Источник - Правила Минтопэнерго РФ от 03.04.1997 № РД 34.03.201-97 (с изменениями и дополнениями на 2000 год)

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/forma_naryada_dopuska_dlya_proizvodstva_gazoopasnyx_rabot_na_gidrotexnicheskix_sooruzheniyax.htm