Форма наряда-допуска для работы в электроустановках. Вариант 3

Приложение 6 к Правилам по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи

ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА

ДЛЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

И УКАЗАНИЯ ПО ЕГО ЗАПОЛНЕНИЮ

Лицевая сторона наряда (стр. 1)

Организация ___________________

Подразделение _________________

НАРЯД-ДОПУСК No. _______________

для работы в электроустановках

Ответственному руководителю

работ _______________________ допускающему ___________________________

(фамилия, инициалы)                    (фамилия, инициалы)

Производителю

работ _______________________ наблюдающему ___________________________

(фамилия, инициалы)                    (фамилия, инициалы)

с членами бригады ____________________________________________________

(фамилия, инициалы)

______________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

поручается ___________________________________________________________

Работу начать: дата _________________ время __________________________

(дата)                      (время)

Работу закончить: дата ______________ время __________________________

(дата)                     (время)

Меры по подготовке рабочих мест

----------------------------------------------------------------------

¦  Наименование электроустановок,  ¦    Что должно быть отключено    ¦

¦     в которых нужно провести     ¦        и где заземлено          ¦

¦отключения и установить заземления¦                                 ¦

+----------------------------------+---------------------------------+

¦                 1                ¦                2                ¦

+----------------------------------+---------------------------------+

¦                                  ¦                                 ¦

+----------------------------------+---------------------------------+

¦                                  ¦                                 ¦

-----------------------------------+----------------------------------

Отдельные указания ___________________________________________________

Наряд выдал: дата ______________ время _______________________________

(дата)                       (время)

Подпись _____________________ Фамилия ________________________________

(подпись)                       (фамилия, инициалы)

Наряд продлил по: дата ___________________ время _____________________

(дата)                (время)

Подпись _______________________ Фамилия ______________________________

(подпись)                      (фамилия, инициалы)

Дата ______________________ время ____________________________________

(дата)                                (время)

Разрешение

на подготовку рабочих мест и на допуск

к выполнению работ

----------------------------------------------------------------------

¦ Разрешение на подготовку ¦Дата, время¦      Подпись работника,     ¦

¦рабочих мест и на допуск к¦           ¦  получившего разрешение на  ¦

¦  выполнению работ выдал  ¦           ¦  подготовку рабочих мест и  ¦

¦ (должность, фамилия или  ¦           ¦   на допуск к выполнению    ¦

¦        подпись)          ¦           ¦            работ            ¦

+--------------------------+-----------+-----------------------------+

¦            1             ¦     2     ¦              3              ¦

+--------------------------+-----------+-----------------------------+

¦                          ¦           ¦                             ¦

---------------------------+-----------+------------------------------

Оборотная сторона наряда (стр. 2)

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: ________________

______________________________________________________________________

Допускающий __________________________________________________________

(подпись)

Ответственный руководитель работ

(производитель работ или наблюдающий) ________________________________

(подпись)

Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

----------------------------------------------------------------------

¦    Бригада получила целевой инструктаж    ¦    Работа закончена,   ¦

¦и допущена на подготовленное рабочее место ¦    бригада удалена     ¦

+-------------------------------------------+------------------------+

¦ Наименование  ¦ Дата, ¦ Подписи (подпись) ¦ Дата,  ¦Подпись        ¦

¦рабочего места ¦ время ¦(фамилия, инициалы)¦ время  ¦производи-     ¦

¦               ¦       +-------------------+        ¦теля работ     ¦

¦               ¦       ¦допускаю-¦произво- ¦        ¦(наблюдаю-     ¦

¦               ¦       ¦щего     ¦дителя   ¦        ¦щего)          ¦

¦               ¦       ¦         ¦работ    ¦        ¦(подпись)      ¦

¦               ¦       ¦         ¦(наблюда-¦        ¦(фамилия,      ¦

¦               ¦       ¦         ¦ющего)   ¦        ¦инициалы)      ¦

+---------------+-------+---------+---------+--------+---------------+

¦       1       ¦   2   ¦    3    ¦    4    ¦    5   ¦     6         ¦

+---------------+-------+---------+---------+--------+---------------+

¦               ¦       ¦         ¦         ¦        ¦               ¦

+---------------+-------+---------+---------+--------+---------------+

¦               ¦       ¦         ¦         ¦        ¦               ¦

+---------------+-------+---------+---------+--------+---------------+

¦               ¦       ¦         ¦         ¦        ¦               ¦

----------------+-------+---------+---------+--------+----------------

Изменения в составе бригады

----------------------------------------------------------------------

¦ Введен  ¦ Выведен из состава¦   Дата, время  ¦  Разрешил (подпись) ¦

¦в состав ¦      бригады      ¦     (дата)     ¦ (фамилия, инициалы) ¦

¦(фамилия,¦(фамилия, инициалы,¦    (время)     ¦                     ¦

¦инициалы,¦      группа)      ¦                ¦                     ¦

¦ группа) ¦                   ¦                ¦                     ¦

+---------+-------------------+----------------+---------------------+

¦    1    ¦         2         ¦        3       ¦          4          ¦

+---------+-------------------+----------------+---------------------+

¦         ¦                   ¦                ¦                     ¦

+---------+-------------------+----------------+---------------------+

¦         ¦                   ¦                ¦                     ¦

+---------+-------------------+----------------+---------------------+

¦         ¦                   ¦                ¦                     ¦

----------+-------------------+----------------+----------------------

Регистрация

целевого инструктажа при первичном допуске

----------------------------------------------------------------------

¦        Инструктаж провел      ¦         Инструктаж получил         ¦

+-------------------------------+------------------------------------+

¦Лицо, выдавшее¦                ¦Ответственный¦                      ¦

¦наряд         ¦________________¦руководитель ¦______________________¦

¦              ¦   (фамилия,    ¦работ        ¦      (фамилия,       ¦

¦              ¦   инициалы)    ¦(производи-  ¦      инициалы)       ¦

¦              ¦________________¦тель работ,  ¦______________________¦

¦              ¦   (подпись)    ¦наблюдающий) ¦      (подпись)       ¦

+--------------+----------------+-------------+----------------------+

¦Допускающий   ¦                ¦Ответственный¦                      ¦

¦              ¦________________¦руководитель ¦______________________¦

¦              ¦   (фамилия,    ¦работ        ¦      (фамилия,       ¦

¦              ¦   инициалы)    ¦             ¦      инициалы)       ¦

¦              ¦________________¦             ¦______________________¦

¦              ¦   (подпись)    ¦             ¦      (подпись)       ¦

¦              ¦                ¦             ¦                      ¦

¦              ¦                ¦Члены бригады¦______________________¦

¦              ¦                ¦             ¦      (фамилия,       ¦

¦              ¦                ¦             ¦      инициалы)       ¦

¦              ¦                ¦             ¦______________________¦

¦              ¦                ¦             ¦      (подпись)       ¦

¦              ¦                ¦             ¦                      ¦

¦              ¦                ¦Производитель¦______________________¦

¦              ¦                ¦работ (наблю-¦      (фамилия,       ¦

¦              ¦                ¦дающий)      ¦      инициалы)       ¦

¦              ¦                ¦             ¦______________________¦

¦              ¦                ¦             ¦      (подпись)       ¦

+--------------+----------------+-------------+----------------------+

¦Ответственный ¦                ¦Производитель¦                      ¦

¦руководитель  ¦________________¦работ        ¦______________________¦

¦работ         ¦   (фамилия,    ¦             ¦      (фамилия,       ¦

¦              ¦   инициалы)    ¦             ¦      инициалы)       ¦

¦              ¦________________¦             ¦______________________¦

¦              ¦   (подпись)    ¦             ¦      (подпись)       ¦

¦              ¦                ¦             ¦                      ¦

¦Производитель ¦                ¦Члены бригады¦______________________¦

¦работ (наблю- ¦________________¦             ¦      (фамилия,       ¦

¦дающий)       ¦   (фамилия,    ¦             ¦      инициалы)       ¦

¦              ¦   инициалы)    ¦             ¦______________________¦

¦              ¦________________¦             ¦      (подпись)       ¦

¦              ¦   (подпись)    ¦             ¦                      ¦

---------------+----------------+-------------+-----------------------

Работа   полностью    закончена,     бригада    удалена,   заземления,

установленные бригадой, сняты, сообщено (кому) _______________________

(должность)

______________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

Дата ____________________ время ______________________________________

(дата)                              (время)

Производитель работ (наблюдающий) ____________________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

Ответственный руководитель работ _____________________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

УКАЗАНИЯ по заполнению наряда-допуска (далее - наряд) для работы в электроустановках

1. Записи в наряде должны быть разборчивыми. Заполнение наряда карандашом и исправления текста запрещаются.

2. Система нумерации нарядов устанавливается руководством организации.

3. При указании дат пишутся число, месяц и две последние цифры, обозначающие год, например: 19.12.02, 30.01.03.

4. Кроме фамилий работников, указываемых в наряде, записываются их инициалы и группа по электробезопасности.

5. В наряде указываются диспетчерские наименования (обозначения) электроустановок, присоединений, оборудования.

6. В случае недостатка строк в таблицах основного бланка наряда разрешается прикладывать к нему дополнительный бланк под тем же номером с указанием фамилии и инициалов выдающего наряд для продолжения записей. При этом в последних строках соответствующей таблицы основного бланка следует записать: См. дополнительный бланк.

Лицевая сторона наряда

7. В строке "Подразделение" указывается структурное подразделение (цех, служба, район, участок) организации, в электроустановках которой предстоят работы.

8. В случаях, когда ответственный руководитель работ не назначается, в строке "Ответственному руководителю работ" указывается "Не назначается".

9. В строке "допускающему" указывается фамилия допускающего, назначаемого из числа оперативного персонала, или производителя (ответственного руководителя) работ из числа ремонтного персонала, совмещающего обязанности допускающего. При выполнении работ в электроустановках, где допускающим является работник из числа местного оперативного персонала, в строке записывается "оперативному персоналу" без указания фамилии.

10. В строке "с членами бригады" перечисляются члены бригады, выполняющие работы в электроустановке. При выполнении работ с применением автомобилей, механизмов и самоходных кранов указывается, кто из членов бригады является водителем, крановщиком, стропальщиком, а также тип механизма или самоходного крана, на котором он работает.

11. В строках "поручается" указывается наименование электроустановки и ее присоединений, в которых предстоит работать, содержание работы.

12. В строках "Работу начать" и "Работу закончить" указываются дата и время начала и окончания работы по данному наряду.

13. В таблице "Меры по подготовке рабочих мест" указываются:

в графе 1 - наименование электроустановок, в которых необходимо провести операции с коммутационными аппаратами и установить заземления;

в графе 2 - наименования (обозначения) коммутационных аппаратов, присоединений, оборудования, с которыми проводятся операции, и места, где должны быть установлены заземления.

Отключения во вторичных цепях, в устройствах релейной защиты, электроавматики, телемеханики, связи указывать в этой таблице не требуется.

14. При работах на ВЛ в таблице "Меры по подготовке рабочих мест" указываются:

в графе 1 - наименования линий, цепей, проводов, записанные в строке "поручается" наряда, а также наименования других ВЛ или цепей, подлежащих отключению и заземлению в связи с выполнением работ на ремонтируемой ВЛ или цепи;

в графе 2 для ВЛ, отключаемых и заземляемых допускающим, - наименование коммутационных аппаратов в РУ и на самой ВЛ, с которыми проводятся операции, и номера опор, на которых должны быть установлены заземления.

В этой же графе должны быть указаны номера опор или пролеты, где производитель работ должен установить заземления на провода и тросы на рабочем месте.

Если места установки заземлений при выдаче наряда определить нельзя или работа будет проводиться с перестановкой заземлений, в графе указывается "Заземлить на рабочих местах".

В графе 2 должны быть указаны также места, где производитель работ должен установить заземления на ВЛ, пересекающихся с ремонтируемой или проходящий вблизи нее. Если эти ВЛ эксплуатируются другой организацией (службой), в строке наряда "Отдельные указания" должно быть указано о необходимости проверки заземлений, устанавливаемых персоналом этой организации (службы).

15. В таблицу "Меры по подготовке рабочих мест" должны быть внесены те операции с коммутационными аппаратами, которые нужны для подготовки непосредственно рабочего места. Переключения, выполняемые в процессе подготовки рабочего места, связанные с изменением схем (например, перевод присоединений с одной системы шин на другую, перевод питания участка сети с одного источника питания на другой и т.п.), в таблицу не записываются.

16. В тех случаях, когда допускающему из числа оперативного персонала при выдаче наряда поручается допуск на уже подготовленные рабочие места, в графу 2 таблицы выдающий наряд вносит перечень отключений и заземлений, необходимых для подготовки рабочих мест, и указывает, какие из этих операций уже выполнены.

При работах, не требующих подготовки рабочего места, в графах таблицы делается запись "Не требуется".

17. В строке "Отдельные указания" указываются:

дополнительные меры, обеспечивающие безопасность работников (установка ограждений, проверка воздуха в помещении на отсутствие водорода, меры пожарной безопасности и т.п.);

этапы работы и отдельные операции, которые должны выполняться под непрерывным управлением ответственного руководителя работ;

в случае оформления наряда наблюдающему - фамилия и инициалы ответственного работника, возглавляющего бригаду;

разрешение ответственному руководителю и производителю работ выполнять перевод работников на другое рабочее место;

разрешение ответственному руководителю работ (наблюдающему) осуществлять повторный допуск;

разрешение включить электроустановку или ее части без разрешения оперативного персонала;

разрешение на временное снятие заземлений;

разрешение производителю работ оперировать коммутационными аппаратами;

дополнительные требования, предъявляемые к мерам безопасности при работах в зоне влияния электрического и магнитного поля;

указание о необходимости проверки заземления ВЛ других организаций.

Выдающему наряд разрешается вносить по своему усмотрению в эти строки и другие записи, связанные с выполняемой работой.

18. В строках "Наряд выдал" и "Наряд продлил" выдающий наряд указывает дату и время его подписания.

Работники, выдающие и продлевающие наряд, помимо подписи должны указывать свою фамилию.

19. Таблица "Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ" заполняется при получении разрешения на подготовку рабочего места и первичный допуск.

В графе 1 работники, подготавливающие рабочие места, и допускающий указывают должности и фамилии работников, выдавших разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ. При передаче разрешений лично в графе 1 расписываются работники, выдающие разрешение, с указанием своей должности. В графе 2 указываются дата и время выдачи разрешения. В графе 3 расписываются работники, получившие разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ. При подготовке рабочих мест несколькими работниками или работниками различных цехов в графе 3 расписываются все, кто готовил рабочие места.

Если разрешения на подготовку рабочего места и на допуск запрашиваются не одновременно, то в таблице "Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ" заполняют две строки: одну по разрешению на подготовку рабочего места, другую - по разрешению на допуск.

Оборотная сторона наряда

20. В строках "Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались" допускающий указывает наименования оставшихся под напряжением токоведущих частей ремонтируемого и соседних присоединений (или оборудования соседних присоединений), ближайших к рабочему месту.

При работах на ВЛ в этих строках записываются наименования токоведущих частей, указанные выдающим наряд в строках "Отдельные указания", а при необходимости и наименования других токоведущих частей.

Допускающий и ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий, если ответственный руководитель не назначен) расписываются под строками "Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались" только при первичном допуске к выполнению работ.

21. В таблице "Ежедневный допуск к работе и время ее окончания" оформляются ежедневный допуск к работе и ее окончание, в том числе допуск при переводе на другое рабочее место.

Если производитель работ совмещает обязанности допускающего, а также если производителю работ разрешено проводить повторный допуск бригады к выполнению работ, он расписывается в графах 3 и 4.

Когда ответственному руководителю работ разрешено проводить повторный допуск бригады к работам, он расписывается в графе 3.

Окончание работ, связанное с окончанием рабочего дня, производитель работ (наблюдающий) оформляет в графах 5 и 6.

22. В таблице "Изменения в составе бригады" при вводе в состав бригады или выводе из ее состава водителя автомобиля или машиниста механизма, крановщика указывается также тип закрепленного за ним автомобиля, механизма или самоходного крана. В графе 4 расписывается работник, выдавший разрешение на изменение состава бригады. При передаче разрешения по телефону, радио производитель работ в графе 4 указывает фамилию этого работника.

23. После полного окончания работ производитель работ (наблюдающий) и ответственный руководитель работ расписываются в соответствующих строках наряда, указывая при этом дату и время полного окончания работ. Если ответственный руководитель работ не назначался, то подпись в строке "Ответственный руководитель работ" не ставится.

Если во время оформления в наряде полного окончания работы оперативный персонал или допускающий из числа оперативного персонала отсутствует либо производитель работ совмещает обязанности допускающего, производитель работ или наблюдающий оформляет полное окончание работ только в своем экземпляре наряда, указывая должность и фамилию работника, которому он сообщил о полном окончании работ, а также дату и время сообщения.

Если во время оформления в наряде полного окончания работы оперативный персонал или допускающий из числа оперативного персонала присутствует, производитель работ или наблюдающий оформляет полное окончание работ в обоих экземплярах наряда.

Если бригада заземлений не устанавливала, то слова "заземления, установленные бригадой, сняты" из текста сообщения вычеркиваются.

24. Допуску к работе по наряду предшествует проведение целевого инструктажа, оформляемого в таблице "Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске". Проведение целевого инструктажа должно охватывать всех участвующих в работе по наряду работников - от выдавшего наряд до членов бригады.

Подписи работников в таблице целевого инструктажа являются подтверждением проведения и получения инструктажа.

Источник - Приказ Минсвязи РФ от 10.04.2003 № 39

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/forma_naryada_dopuska_dlya_raboty_v_elektroustanovkax_3.htm